Krycí list nabídky

| Název veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Hybridní gamakamera SPECT/CT |  |
| Identifikační a kontaktní údaje účastníka zadávacího řízení |  |
| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| Adresa pro doručování (pokud je odlišná od sídla či místa podnikání) |  |
| ID datové schránky |  |
| Kontaktní osoba (ve věcech nabídky) |  |
| Mobilní telefon (kontaktní osoby ve věcech nabídky) |  |
| E-mail (kontaktní osoby ve věcech nabídky) |  |
| Telefon |  |

| ZD čl. 15.4 | Doplnění |
| --- | --- |
| Cena za dodávku přístroje bez DPH |  |
| DPH 21 % |  |
| Cena za dodávku přístroje včetně DPH |  |
| Cena za pozáruční full servis 5letý bez DPH |  |
| DPH 21 % |  |
| Cena za pozáruční full servis 5letý včetně DPH |  |

| ZD čl. 15.4 a 15.5 | Doplnění (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Plně automatická denní, týdenní a měsíční kontrola kvality bez zásahu obsluhy |  |
| Plně do gantry nebo pacientského stolu integrovaný zásobník na 2 sady kolimátorů |  |
| Plně automatická výměna kolimátorů bez nutnosti odsunutí pacientského stolu |  |
| Současná podélná a úhlová modulace (4D) proudu rentgenky v reálném čase (optimalizace dávky při akvizici dat) |  |
| Systém umožňující zobrazení kostí ve vysokém rozlišení HD s využitím zónové mapy: indexování každého voxelu v mu-mapě s typem tkáně, po kterém následuje metoda vyhlazování (smoothing method), která kombinuje diskrétně prahové hodnoty pro 6 různých základních tříd: vzduch, tuková tkáň, měkká tkáň, kortikální kost, spongiózní kost, kov pro 3 současné uživatele |  |

| Osoba oprávněná jednat jménem nebo za účastníka zadávacího řízení |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum podpisu |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |