Příloha č. 6 zadávací dokumentace

„Parkovací systém pro nemocnice v Karlových Varech a Chebu“

Funkční vzorek

Předvedení funkčnosti vzorků.

Zadavatel si vyhrazuje právo, v souladu s § 104 písmeno a) a b) zákona a § 122 odstavec 
3 požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo předvedení funkčního vzorku systému podle níže uvedené specifikace:

Vybraný dodavatel je povinen předvést funkční vzorek – systém a provést zkoušku funkčnosti za účelem ověření, zda funkční vzorek bude splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci před členy komise nebo osobami určenými zadavatelem, a to nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k předložení vzorku a jeho prezentaci, a to v sídle zadavatele. Konkrétní termín prezentace vzorku bude uveden v zaslané výzvě.

Funkční vzorek musí být složen z takových reprezentantů zařízení a komponentů, včetně programového vybavení, aby jejich předvedením bylo dodavatelem potvrzeno splnění požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaného zařízení a dalších předpokladů k plnění, jejichž splnění deklaruje dodavatel ve své nabídce a zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Smyslem vzorku není předvedení systému v celém rozsahu, ale přesvědčivá a prokazatelná demonstrace jednotlivých funkcionalit klíčových technologických částí.

Na prezentaci funkčního vzorku bude mít účastník časový rámec 2 hodiny.

Nedostavení se na předvedení funkčnosti vzorků na základě zaslané písemné výzvy či neuvedení funkčního vzorku do řádného bezchybného provozu v časovém rámci 2 hodin, bude mít za následek, že bude zadavatel postupovat podle § 122 odst. 7 zákona – vyloučení účastníka a hodnocení v pořadí následující nejvýhodnější nabídky.

Předvedení funkčního vzorku

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedena funkce – parkovací systém musí při průjezdu vozidla sejmout a rozpoznat SPZ, což bude předvedeno v rámci tohoto systému včetně evidence vozidel na parkovišti, která bude poskytovat následující informace o vozidle - Datum a čas příjezdu a odjezdu - Název terminálu příjezdu a odjezdu - Fotografii vozidla příjezdu a odjezdu - Skupinu zákazníka |  |  |  |

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |
| --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedena funkce – parkovací systém musí umožnovat platby pro tyto typy zákazníku - Krátkodobý – identifikátor parkovací lístek - dlouhodobý kreditní – identifikátor RFID karta, RZ (dobití kreditu) - dlouhodobý časový – identifikátor RFID karta, RZ (prodloužení času) což bude předvedeno v rámci tohoto systému s následnou evidencí - jednotlivých plateb - plateb dle služeb - plateb dle skupiny rezidentů - historie peněženky rezidenta |  |  |

Předvedení předpokladů pro tvorbu API

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedena funkce – parkovací systém musí umožnovat definici tarifu tak aby bylo možné poskytnout následující datové struktury pro REST API dle předepsaných datových struktur parkovacího systému - Tarifní skupiny - Tarifní schéma - Kalkulační schéma |  |  |  |

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |
| --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedena funkce – parkovací systém musí umožnovat tarifní změny, módy tak aby bylo možné poskytnout následující datové struktury pro REST API dle předepsaných datových struktur parkovacího systému - Tarifní módy |  |  |

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedena funkce – parkovací systém musí umožnovat definici krátkodobých zákazníku a typů jejich vozidel tak aby bylo možné poskytnout následující datové struktury pro REST API dle předepsaných datových struktur parkovacího systému - Krátkodobý zákazníci – neregistrovaní - Typy krátkodobých vozidel |  |  |  |

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedena funkce – parkovací systém musí umožnovat definici dlouhodobých zákazníků – rezidentů tak aby bylo možné poskytnout následující datové struktury pro REST API dle předepsaných datových struktur parkovacího systému - Typy rezidentů - Skupiny rezidentů - Typy identifikátorů - Definice rezidenta - Peněženka rezidenta |  |  |  |

Předvedení funkcionalit pro operátory VMS

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedení funkce – uchazeč musí ukázat, že má zkušenosti s definicí scénářů na proměnných značkách a již obdobné řešení implementoval - Ukázka definice obsahu, který se má na proměnné značce zobrazovat - Uložení obsahu - Demonstrace uložení minimálně 3 obsahů, které budou na proměnné značce v časových intervalech rotovat - Ukázka aktivace scénáře na proměnné značce v závislosti na vstupech od externích telematických systémů |  |  |  |

Předvedení funkcionalit univerzální platební pokladny

| Vyjádření: | Splněno | Nesplněno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komentář: Předvedení funkce – automatická pokladna pro úhradu - Demonstrace definování více druhů poplatků v uživatelském rozhraní pokladny - Status zařízení - Měsíční report – tržby - Stavy akceptorů měn (kapacity boxů) |  |  |  |