Zadavatel ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou v dynamickém nákupním systému

„Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství“

Veškerá komunikace, která se týká tohoto řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Podat nabídku na tuto veřejnou zakázku jsou oprávněni pouze dodavatelé, kteří podali žádost o účast v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách DNS a byli do tohoto DNS zařazeni.

Dodavatelé nezařazení do DNS se nemohou této veřejné zakázky účastnit a podat nabídky. Tito dodavatelé jsou však oprávnění podáním žádosti o účast dle § 140 ZZVZ požádat zadavatele o zařazení do DNS kdykoli po celou dobu trvání DNS.

- Název veřejné zakázky

„Výpočetní technika 2021“

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Střední průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Veškeré podmínky se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno jinak. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Část I.

Předmětem plnění veřejné zakázky části I. je dodávka:

PC stanice bez monitoru          	45 ks

Specifikace:

- Výkon CPU dle cpubenchmark.net min. 13200 bodů

- 1ks 8GB RAM DDR4  (non-ECC memory) + další slot volný pro rozšíření

- M.2 512GB PCIe NVMe SSD

- integrovaná GPU

- přední konektory: 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0, 1 x audio

- zadní konektory: 2x USB 2 + 2x USB 3.0, 1 x HDMI , 1x DP, 1x RJ-45

- bez optické mechaniky DVD

- Small form factor SFF BTX skříň

- PowerSupply – 80Plus Bronze - certifikace

- klávesnice a optická myš

- Licence: Windows 10 EDU (z důvodu zajištění kompatibility)

Kompletní záruční podmínky pro PC

- Možnost otevření skříně počítače bez ztráty záruky (pro možnou výměnu/doplnění RAM, SSD apod.)

- Záruka 60 měsíců na místě s reakcí do druhého dne (On site NBD)

- Podpora prostřednictvím internetu umožní po celou dobu životnosti PC stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ na základě sériového čísla zařízení. Navíc je požadováno, aby byla zároveň dostupná aktuální informace o stavu záruky zařízení. Tato podpora musí být garantována přímo výrobcem daného zařízení.

RouterBoard     		17 ks

Specifikace:   2,4 a 5GHz, WiFi 5 - max. přenosová rychlost Wifi 750Mb/s, 64MB RAM,

CPU 650MHz, 5x LAN 100Mb/s, PoE-out, napájení přes adaptér

PCI-E Adaptér Desktop 	20 ks

Specifikace:  Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller, kompatibilní s Fast

Ethernet 1000Mb/s, auto-negotation, podpora OS W-10, Advanced

Configuration and Power Interface (ACPI), Wake-on LAN, Preboot

Execution Environment (PXE), bulk provedení (std. and low profile)

SSD disk 250GB		36 ks

Specifikace:  2,5“, SATA III., MLC, rychlost čtení min. 560MB/s, rychlost zápisu

min. 530MB/s, životnost: 150 TBW

kabel HDMI-DVI, M/M, 2m	45 ks

Část II.

Předmětem plnění veřejné zakázky části II je dodávka:

Server 1U 		           2 ks

- Serverová sestava

- Provedení pro montáž do 19“ racku, výška 1U, součástí budou lyžiny pro instalaci do racku

- Pozice pro min. 8 ks hot-plug 2.5“ SAS/SATA disků

- Redundantní hot-plug napájecí zdroje

- CPU s min. 8 fyzickými jádry, výkon dle cpubenchmark.net min. 14100 bodů

- 64 GB RAM, možnost rozšíření na 128 GB

- Diskový řadič pro 8 SAS/SATA disků s podporou non-RAID passtrough

- Součástí jsou ráměčky pro montáž 6 ks 2.5“ SATA SSD

- 2× Gb Ethernet RJ45 + 2× 10GbE SFP+

- Systém vzdáleného managementu s plnou licencí (enterprise)

- Záruka 84 měsíců NBD onsite poskytnuta výhradně výrobcem zařízení

Serverový SSD 1.9 TB 		12 ks

- 2.5“ SATA SSD, kapacita 1.9 TB, 1.3 DWPD, read 90 000 IOPS, write (4k) 25 000 IOPS

- Určeno pro serverové použití

- Záruka 84 měsíců

Switche 10G 			   2 ks

- Síťový přepínač s 10GE SFP+ porty

- Provedení pro montáž do 19“ racku, výška 1U

- 12 × SFP+ 10 GE port

- 2 × RJ45 1/10 GE port; mohou být sdílené s SFP+ porty

- Management přes web, ssh, SNMP

- Podpora 4000 VLAN,  DHCP snooping, IPv6 RA guard, DHCPv6 guard, STP BPDU Guard

- Podpora technologie „True Stacking“ vč. cross-stack LAG

Síťové komponenty (soubor)	1ks

- 1 kus – Síťová karta Dual port 10GbE SFP+ PCIe x8, Intel chipset

- 6 kusů – propojovací metalický kabel SFP+, délka 3 metry

- 2 kusy – propojovací metalický kabel SFP+, délka 1 metr

- 2 kusy – propojovací metalický kabel SFP+, délka 2 metr

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 		 1  000 441 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky: Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)

Zadavatel požaduje nová, nepoužitá a nerozbalená zařízení a nový, nepoužitý operační systém v české lokalizaci a v nejaktuálnější verzi s možnosti připojení do domény, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná.

Účastník ve své nabídce uvede přesný typ nabízeného výrobku a přiloží katalogový list, ze kterého bude patrné splnění parametrů technické specifikace stanovených zadavatelem této výzvy.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Nejzazší termín dodání předmětu plnění VZ: 31. 12. 2021

Místem dodání předmětu plnění je Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 3 a 4 této výzvy jsou vzorové podoby kupních smluv, které budou sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

-	doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Podané nabídky budou v rámci každé části veřejné zakázky posuzovány a hodnoceny samostatně.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Účastník doloží nabídkovou cenu vyplněním cenové nabídky, která je přílohou č. 1 a 2 této výzvy.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace. Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky včetně ceny zadávané na profil zadavatele, musí být vždy shodná a to včetně haléřových položek.

7) Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25.11.2021 do 08:00 hod. Zadavatel v souladu s § 141 odst. 2 ZZVZ zkrátil lhůtu k podání nabídek na základě souhlasu všech dodavatelů zařazených do dynamického nákupního systému, a to na 3 pracovní dny.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

8) Kontaktní osoba

Kontaktní osobou tohoto řízení je Martina Čedíková, e-mail: martina.cedikova@kr-karlovarsky.cz.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Návrh kupní smlouvy – příloha č. 3 a 4 této výzvy

- Cenová nabídka – příloha č. 1 a 2 této výzvy

- Katalogové listy nabízených výrobků

10) Identifikační údaje zadavatele

Centrální zadavatel:

Název:         		Karlovarský kraj

Sídlo:           		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:            		70891168

Zastoupený: 		Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov. IČO: 70845425.

11) Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace DNS je dostupná na profilu zadavatele na této adrese:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/dns00000002

Zadávací dokumentace této veřejné zakázky včetně všech příloh je dostupná na profilu zadavatele na této adrese:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00004890

Karlovy Vary, 19.11.2021

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

1) Cenová nabídka části I.

2) Cenová nabídka části II.

3) Návrh kupní smlouvy části I.

4) Návrh kupní smlouvy části II.