Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/7430/IN/21

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P21V00000679

evidenční číslo ve VVZ: Z2021-041809

číslo oznámení TED: 2021/S 220-575790

Dne 30. 11. 2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím e-mailu, a to v následujícím znění:

Prosím o informaci, zda recyklace stavební sutě bude probíhat v areálu nemocnice a pokud ano tak kde. V položce je napsáno doprava do 100 m. V situaci jsem nenašel nákres místa recyklace a zda je vhodné recyklovat v areálu nemocnice.

Děkuji za informaci.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Recyklace stavební sutě bude probíhat přímo v areálu nemocnice, místo recyklace je vyznačeno jako prostor pro drtící linku v situaci C5_ZOV K, která je součástí projektové dokumentace. Možnost recyklace v areálu byla předjednána na Krajské hygienické stanici v Karlových Varech a na odboru životního prostředí Karlovarského kraje.

Tímto vysvětlením zadavatel nijak nemění zadávací dokumentaci.

Karlovy Vary, dne 30. 11. 2021

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic