Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/7605/IN/21

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P21V00000679

evidenční číslo ve VVZ: Z2021-041809

číslo oznámení TED: 2021/S 220-575790

Dne 7. 12. 2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dobrý den,

ve výkazu výměr D2_01 Přeložka NN, chybí k položce č. 34 dodávka materiálu. Položka č. 34 je URS položka, která v sobě obsahuje pouze montáž.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávacích podmínek:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u stavebního objektu D2_01 Přeložka NN není součástí položky číslo 34. dodávka materiálu, protože bude použita ke kladení zámkové dlažby stávající betonová dlažba z položky č. 1.

Tímto vysvětlením zadavatel nijak nemění zadávací dokumentaci.

Karlovy Vary, dne 7. 12. 2021

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic