[B.1 Popis území stavby 2](#_Toc80881694)

[B.2 Celkový popis stavby 3](#_Toc80881695)

[B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 3](#_Toc80881696)

[B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 4](#_Toc80881697)

[B.2.3 Celkové technické řešení 4](#_Toc80881698)

[B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 5](#_Toc80881699)

[B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 5](#_Toc80881700)

[B.2.6 Základní charakteristika objektů 5](#_Toc80881701)

[B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 7](#_Toc80881702)

[B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 7](#_Toc80881703)

[B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 8](#_Toc80881704)

[B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 8](#_Toc80881705)

[B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 8](#_Toc80881706)

[B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 9](#_Toc80881707)

[B.4 Dopravní řešení 9](#_Toc80881708)

[B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 9](#_Toc80881709)

[B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 10](#_Toc80881710)

[B.7 Ochrana obyvatelstva 12](#_Toc80881711)

[B.8 Zásady organizace výstavby 12](#_Toc80881712)

[B.9 Celkové vodohospodářské řešení 12](#_Toc80881713)

* 1. Popis území stavby
     + 1. charakteristika území; zastavěné / nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Poloha stavby je určená stávající silnicí II/209 v úseku Loket – Horní Slavkov. Stavba se v blízkosti č.p. 38 v km 7,930, kde došlo v červnu 2020 k havarijní situaci. S ohledem na výše uvedené a zpracované posudky 06/2020 Ing. Ladislav Terš – „Zmáhání mimořádné události na II/209 v km 7,930“ a Ing. Jan Ďurové 10/2020 – „Zdůvodnění zřícení obkladní zdi nad silnicí II. třídy č. 209 ve staničení 7,94 km v obci Loket, místní části Údolí“ **považuji za nezbytné posuzovat daný projekt dle §177 Stavebního zákona jako havarijní situaci, která nesnese odkladu.**

Dále se dotčená lokalita nachází na katastrálním území obce – Údolí u Lokte (686 531).

Řešený úsek ve stupni DPS/PDPS je dlouhý 46 m a výškově se stavba pohybuje v úrovni cca 450 mn.m. . Jedná se o hornaté území.

* + - 1. údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Obec Údolí u Loktepatřící pod ORP Sokolov má platnou územně plánovací dokumentaci.

**Stavba řeší mimořádnou situaci z roku 06/2020, kdy po mimořádných srážkových úhrnech došlo ke ztrátě stability obkladní zdi oddělující objekt rodinného domu č.p. 38 od komunikace II/209. Projekt řeší odstranění této mimořádné události tak, aby byla zajištěna bezpečnost lidí a majetku 3 osob a zároveň také bezpečnost na komunikaci II/209, kdy s ohledem na zúžení komunikace dochází ke konfliktnímu (rizikovému) místu.**

Projekt stavby je navržen na základě potřeby a zadání objednatele. Stavba nemění urbanistické ani architektonické řešení lokality, prostorově respektuje stávající území.

* + - 1. geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Zájmové území patří podle regionálně geologického členění Českého masivu v sasko – durynské oblasti (saxothuringika), která je na lokalitě prezentována horninami krušnohorského plutonu.

Dle regionálně geologického členění Českého masivu (Chlupáč, I. a Štorch, p. 1992) je sledované území součástí krušnohorského krystalinika. Z geologického hlediska náleží zájmové území do sasko-durynské oblasti.

* + - 1. výčet a závěry provedených průzkumů a měření (podrobný nebo případně doplňující geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, podrobný korozní průzkum, podrobný geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.),

Pro účely zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí byly zpracovány následující podklady a průzkumy:

* Geodetické zaměření stávajícího stavu (JSIK s.r.o., 05/2021)
* Ověření stávajících inženýrských sítí (PROGEOCONT s.r.o., 07/2021)
* Katastrální mapa ( PROGEOCONT s.r.o., 06/2021)
* Vlastní terénní průzkum a fotodokumentace (PROGEOCONT s.r.o., 06/2021)
* Inženýrskogeologický průzkum (INSET s.r.o., 05/2021)

Ostatní průzkumy nebylo nutné s ohledem na rozsah stavby provádět.

* + - 1. ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

* + - 1. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území. Lokalita se nenachází v poddolovaném území.

* + - 1. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavbou nedojde ke změně stávajících vlivů na okolní stavby a pozemky. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. Způsob odvodnění území se nemění.

* + - 1. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje asanace a demolice. Stavba nevyžaduje kácení dřevin.

* + - 1. požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Rozsah záboru stavby je uveden v příloze C.2 Katastrální situační výkres. Stavba se nachází na katastrálním území Údolí u Lokte. Stavba nezasahuje do pozemků PUPFL.

* + - 1. územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),
         1. Dopravní infrastruktura

Přístup na stavbu je umožněn po stávající pozemní komunikaci. Stavba je umístěna v poloze stávající komunikace.

* + - * 1. Technická infrastruktura

V místě stavby není možnost přístupu ke zdrojům vody i elektrické energie.

* + - 1. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavbu je možné zbudovat na základě finančních, časových a jiných možností investora. Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice.

* + - 1. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **údaje dle katastru nemovitostí** | | | | | | | **Jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka** |
| **parcelní číslo** | **výměra m**2 | **druh pozemku** | **využití pozemku** | **ochrana** | **BPEJ** | **LV** |
|
| 70 | 226 | Zastavěná plocha a nádvoří | Stavba RD |  |  | 219 | Papežová Monika, Údolí 38, 357 31 Loket |
| 604/2 | 836 | Ostatní plocha | zahrada |  |  | 219 | Papežová Monika, Údolí 38, 357 31 Loket |
| 679 | 4409 | Ostatní plocha | silnice |  |  | 384 | Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary |

Tabulka 1: Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (k.ú. Údolí u Lokte)

* + - 1. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na dotčených pozemcích nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

* + - 1. požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Stavba vyžaduje speciální monitoring a sledování přetvoření po dobu funkce dočasného zajištění výkopu kotvenou záporovou stěnou. Předpokládá se běžná údržba a opravy, které zabezpečí dlouhodobou životnost stavby.

* + - 1. možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba je součástí silnice II/209. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

* 1. Celkový popis stavby
     1. Celková koncepce řešení stavby
        1. nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

**Jedná se o řešení mimořádné situace z roku 06/2020, kdy po intenzivních srážkách došlo ke kolapsu obkladní zdi podél komunikace II/209, která zajišťuje stabilitu objektu č.p. 38. Na místě byla provedena ještě dne havárie přitěžovací lavice, která ale omezuje provoz na komunikaci II/209.**

**S ohledem na výše uvedené a v úvodu citované 2 odborné posudky autorizovaných osob v oboru geotechnika doporučuji, aby byla věc posuzována dle §177 Mimořádné postupy a tato havarijní situace byla řešena jako událost, která nesnese odkladu.**

Jedná se o rekonstrukci havarované obkladní (opěrné) zdi v délce 46 m. Tato opěrná zeď bude provedena v místě původního objektu a bude plně respektován tvar líce a výškový průběh původního objektu. Pro zajištění dočasné stability výkopu je navržena kotvená záporová stěna. Záporová stěna je kotvena v jedné, respektive ve dvou kotevních úrovních v místě objektu tak, aby byla minimalizována ztráta objemu a tím vytvořen prostor pro případnou deformaci objektu č.p. 38. Zápory jsou navrženy z profilů HE160B, které jsou v osové vzdálenosti 0,8 a 1,50 m.

Definitivní zajištění havarovaného objektu opěrné zdi je navrženo z železobetonové úhlové zdi tvaru „T“. Opěrná zeď má konstantní základ šířky 1,85 m a výšku základu 0,50 m. Dřík má konstantní šířku 0,30 m a proměnnou výšku 1,0 – 3,09 m. Opěrná zeď se skládá z 8 samostatných dilatačních celků stejné délky 5,75 m.

* + - 1. účel užívání stavby,

Stavba nemění stávající účel objektu. Jedná se o opěrnou zeď podél komunikace II/209, která stabilizuje objekt č.p. 38.

* + - 1. trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

* + - 1. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Stavba nevyžaduje využití technického řešení s využitím výjimky z technických požadavků.

* + - 1. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Dokumentace obsahuje dokladovou část, jež zahrnuje vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy. Podmínkami těchto vyjádření se musí stavebník řídit při realizaci předmětné stavby.

* + - 1. celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby (návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a  zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území atd.),

Konstrukce nové opěrné zdi plně respektuje tvar a výšku viditelné části původní havarované opěrné zdi.

* + - 1. ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu dle jiných právních předpisů.

* + - 1. základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Jedná se o stavbu související s dopravní infrastrukturou. Způsob odvodnění zpevněných ploch je uvažován vsakem na stávajícím terénu – zeleni. Odpady vzniklé z provozu stavby jsou obdobné jako u jiných staveb podobného charakteru a jsou závislé na intenzitě využívání stavby, které nelze predikovat.

* + - 1. základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude prováděna jako celek.

Zahájení stavebních prací říjen 2021

Dokončení stavebních prací únor 2022

Stavba bude řešena v jedné etapě jako celek.

Stavba bude prováděna dle harmonogramu výstavby zhotovitele, který bude průběžně kontrolován a koordinován zástupcem investora a stavebníka (TDS + AD).

Časové vazby stavby jsou dány klimatickými podmínkami pro provádění stavby, kdy je předpoklad omezeného provádění v zimních měsících. Další časové omezení je dáno nutností časově minimalizovat vynucená dopravní omezení na této komunikaci.

* + - 1. základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

* + - 1. orientační náklady stavby.

7 000 000,- Kč

* + 1. Celkové urbanistické a architektonické řešení
       1. urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Pro návrh nebylo nutné urbanistické řešení oblasti. Stavba řeší opravu konstrukce původní kolabované opěrné zdi.

* + - 1. architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Návrh vychází z běžných materiálů používaných pro dopravní stavby obdobného charakteru.

* + 1. Celkové technické řešení
       1. popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Statické výpočty je zpracován pro dočasné zajištění výkopu i definitivní konstrukci. Statický výpočet je součástí projektové dokumentace D.1.8 Statický výpočet.

* + - 1. celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Stavba nevyžaduje přísun elektrické energie, tepla ani teplé užitkové vody.

* + - 1. celková spotřeba vody,

Stavba nevyžaduje přísun vody pro její provoz. Množství vody pro výstavbu záleží na konkrétním vybraném zhotoviteli a jeho technologických možnostech.

* + - 1. celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Stavba jako taková neprodukuje žádné odpady. Odpady vznikají při její výstavbě a údržbě.

* + - 1. požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Netýká se.

* + 1. Bezbariérové užívání stavby

Stavba se nachází mimo intravilán obce, norma o bezbariérovém užívání staveb se na ni nevztahuje.

* + - 1. zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu,

Netýká se.

* + - 1. zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením,

Netýká se.

* + - 1. zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením,

Netýká se.

* + - 1. seznam použitých stavebních výrobků pro bezbariérové řešení.

Netýká se.

* + 1. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnost i práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak, jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

* + 1. Základní charakteristika objektů
       1. popis současného stavu,

Stávající stav havarované opěrné zdi je jasně patrný z fotografií. Kdy po kolapsu opěrné zdi byl do 12 hodin realizován stabilizující přísyp paty svahu, který je na straně komunikace opřený o betonová svodidla typu Jersey.

Obsah obrázku exteriér, země, silnice, dům

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, směr

Popis byl vytvořen automaticky

Betonová svodidla spolu se sypaninou z frakce 63-125 stabilizovali a dočasně zakonzervovali stav po kolapsu. Toto provizorium je nutné urychleně nahradit definitivní konstrukcí.

* + - 1. popis navrženého řešení.

Jedná se o realizaci nové opěrné zdi, kterou se řeší stávající havarijní stav. Opěrná zeď má délku 46 m a proměnnou výšku 1,60 m – 3,69 m. Konstrukce nové opěrné zdi je navržena jako železobetonová úhlová zeď.

* + - * 1. Pozemní komunikace

Komunikace není součástí tohoto projektu, předpokládá se, že komunikace nebyla kolapsem opěrné zdi porušena. Komunikace bude očištěna a podél nové opěrné zdi bude zpevněn příkop betonovými tvarovkami.

* + - * 1. Mostní objekty a zdi

výčet objektů a zdí,

.**SO 201 – Opěrná zeď**

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď. Objekt je řešen jako plošně založený, výšky 1,60 – 3,69 m.

Základ opěrné zdi je konstantní tloušťky 0,50 m a šířky 1,85 m.

V podélném směru je základ členěn na 8 dilatační celky délky 5,75 m.

Dřík konstrukce je konstantní tloušťky 0,30 m a proměnné výšky 1,00 – 3,09 m.

Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 2% a obsypán štěrkem frakce 16-32. Drenáž je uložena na zhutněnou vrstvu zeminy, která je opatřena nepropustnou vrstvou – geomembránou a každých cca 10 m je vyústěna na líc opěrné zdi. Drenážní potrubí bude pro zajištění jeho dlouhodobé funkce obaleno separačně filtrační geotextílií.

Pro bednění neviditelných částí opěrné zdi je stanovena kategorie povrchové úpravy C1d dle TKP PK, kap. 18. Bednění pohledových ploch bude provedeno celoplošnými vícevrstvými deskami se strukturou dřeva, povrchově zpevněnými pečetící pryskyřičnou vrstvou, kategorie povrchové úpravy C2d dle TKP PK, kap. 18. Veškeré ostré rohy budou zkoseny 20/20 mm.

Veškeré zasypané povrchy opěrné zdi budou opatřeny izolačním souvrstvím ALP + 2x ALN. Penetrační nátěr min. 0,3 kg/m2, asfaltový nátěr min. 2x0,35 kg/m2. Veškeré pracovní a dilatační spáry se překryjí dle VL. Celý zasypaný povrch bude ochráněn pomocí drenážního geokompozitu o tloušťce nejméně 6 mm po stlačení tlakem 200 kPa (drenážní jádro+oboustranná geotextilie), propustnost min. 0,6l/m.s, gramáž min. 600 g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236.

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP PK, kap. 18 a příslušné normy, na které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti 10.

* + - * 1. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění komunikace je řešeno zejména podélným a příčným sklonem. Příčný sklon komunikace je ponechán původní, rigol mezi opěrnou zdí a komunikací je zpevněn betonovou tvarovkou.

* + - * 1. Tunely, podzemní stavby a galerie

základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Netýká se

technické vybavení tunelu,

Netýká se

navržená technologie výstavby,

Netýká se

principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

Netýká se

* + - * 1. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

Netýká se

* + - * 1. Vybavení pozemní komunikace

záchytná bezpečnostní zařízení,

Netýká se

dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Netýká se

veřejné osvětlení,

Bude zachován stávající stav.

ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Nejsou navrhovány.

clony a sítě proti oslnění.

Nejsou navrhovány.

* + - * 1. Objekty ostatních skupin objektů

výčet objektů,

Nejsou navrhovány.

základní charakteristiky,

Nejsou navrhovány.

související zařízení a vybavení,

Nejsou navrhovány.

technické řešení,

Nejsou navrhovány.

postup a technologie výstavby.

Nejsou navrhovány.

* + 1. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádné technické, ani technologické zařízení.

* + 1. Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost staveb je řešena podle následujících norem:

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Výrobní objekty

ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování

Komunikace je posuzována z hlediska přístupové komunikace pro požární automobily v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0833.

Dle ČSN 73 0833 musí k rodinným domům vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 50 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, k bytovým a ubytovacím domům do 20 metrů. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3 m. Tato podmínka je splněna.

Dle ČSN 73 0802 musí k objektům vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0m. Tato podmínka je splněna.

Dle ČSN 73 0804 musí k objektům vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 10 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Tato podmínka je splněna.

Je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel. Je-li více jízdních pruhů, musí být tento zákaz alespoň v jednom jízdním pruhu.

V našem případě jsou uvedené podmínky splněny, nevyskytuje se nově navrhovaná jednopruhová neprůjezdná komunikace delší než 50 m.

Přístupová komunikace pro příjezd požárních vozidel musí být navržena na zatížení 80 kN jednou nápravou požárního vozidla – tomuto požadavku vyhovují navrhované konstrukce vozovek.

Řešení je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující.

ZÁVĚR:

Komunikace vyhovují jako přístupové komunikace pro požární automobily. Přístupová komunikace ke stávajícím objektům, k odběrním místům požární vody u stávajících objektů se nemění.

* + 1. Zásady hospodaření s energiemi

Není předmětem PD.

* + 1. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba nemá zvláštní požadavky na pracovní prostředí. Běžnou údržbou se zabezpečí všechny požadavky vyplývající z hygienických předpisů.

* + 1. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
       1. ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není předmětem PD.

* + - 1. ochrana před bludnými proudy,

Není předmětem PD.

* + - 1. ochrana před technickou seizmicitou,

Není předmětem PD.

* + - 1. ochrana před hlukem,

Není předmětem PD.

* + - 1. protipovodňová opatření,

Není předmětem PD.

* + - 1. ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Při realizaci stavby budou použity prostředky v řádném technickém stavu, v případě zvýšeného výskytu prachu se bude používat skrápění vodou. V žádném případě se nesmí připustit provoz vozidel a zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška nebo dochází k úkapům provozních tekutin.

Po dokončení stavby se emise z dopravy na komunikaci vrátí do původních hodnot.

Musí být provedená ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením všemi látkami jako např. ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.

Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Při stavbě a montáži musí být dodržena především ustanovení ČSN 73 6133.

Je nutné dodržovat platné a doporučené právní předpisy a zákonná ustanovení. Je třeba pravidelně školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a požární ochraně a vést prokazatelné záznamy o školení.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích pracích, při zdvihání břemen a při práci se stroji.

Na jednotlivé práce je možné nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Bezpečnost práce a bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a především pro provádění prací platí požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích se stroji.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

* 1. Připojení na technickou infrastrukturu
     + 1. napojovací místa technické infrastruktury,

Netýká se.

* + - 1. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se.

* 1. Dopravní řešení
     + 1. popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Netýká se.

* + - 1. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Netýká se.

* + - 1. doprava v klidu,

Netýká se.

* + - 1. pěší a cyklistické stezky.

Netýká se.

* 1. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
     + 1. terénní úpravy,

V rámci realizace záměru dojde k zatravnění nově zasypaných ploch v místě opěrných a zárubních zdí.

* + - 1. použité vegetační prvky,

Netýká se.

* + - 1. biotechnická, protierozní opatření.

Netýká se.

* 1. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
     + 1. vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
          1. Vliv na ovzduší

Problematika imisí z dopravy vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Ovlivnění kvality ovzduší lze rozdělit na dvě části, a to jednak po dobu provádění stavby a po dokončení stavby.

Ovlivnění kvality ovzduší v průběhu stavby

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, přesun materiálů a pohyb stavebních mechanizmů. Při realizaci budou stavební práce prováděny postupně, stavební odpad bude odvážen a na staveniště dopravován nový stavební materiál.

Je nezbytné minimalizovat znečištění ovzduší, a to zejména organizačními opatřeními:

* koordinací stavebních prací,
* koordinací přesunů stavební techniky,
* optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut,
* snižováním prašnosti kropením,
* udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě

Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovědným pracovníkem za jejich dodržování je stavbyvedoucí. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prach) na okolí považovat za nepodstatný.

Nejvyšší hodnoty škodlivých látek se vyskytují v topné sezóně, tedy v zimní polovině roku při nepříznivých rozptylových podmínkách (velmi slabé proudění, teplotní inverze atd.). Hlavní podíl stavebních prací bude (dle přípravy a organizace výstavby) proveden mimo toto exponované období.

Ovlivnění kvality ovzduší po dokončení stavby

Realizace záměru nebude mít vliv na současný stav kvality ovzduší.

* + - * 1. Hluk

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Pro dopravní hluk je významný především §30 a §31 tohoto zákona, který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem.

Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb.

Realizace záměru nebude mít vliv na hladinu emitovaného hluku z komunikace.

* + - * 1. Voda

Území v okolí stavby je odvodňováno do bezejmenné vodoteče.

V prostoru staveniště je proto nutné dodržet bezpečnostní opatření:

* během výstavby budou prováděny pravidelné kontroly ekologické nezávadnosti dopravních a stavebních mechanizmů;
* na ploše ZS budou instalovány záchytné nádoby (plechové s vložkou z vhodného sorbentu) pod stojící stavební mechanizmy k zachycení úkapů;
* maziva a paliva ropného původu dle možností nahradit ekvivalentními snáze odbouratelnými bioprodukty;
* na ploše ZS bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava obsahující sorpční materiál (např. písek, piliny, Vapex, Fibroil, SIL PLUS), řezivo, nádoby na sesbíraný produkt, nářadí, úkapové vaničky, apod.;
* na ploše ZS budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků;
* v případě úniku ropných látek budou okamžitě zahájeny sanační práce a s kontaminovanou zeminou bude zacházeno podle zák. 185/2001 Sb., o opadech, v platném znění.
  + - * 1. Odpady

Při realizaci stavebních prací budou v dílčím rozsahu demontovány, popř. vybourány stávající konstrukce vozovek a provedeny zemní práce v nutném rozsahu. Většina výkopové zeminy bude s ohledem na tvar terénu v trase nových komunikací použita zpět do stavby. Případný přebytek výkopku bude odvezen na deponii určenou investorem nebo na skládku k tomuto účelu určenou a oprávněnou. Odpad z provádění stavebních a demoličních prací je zatříděn dle katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů). S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 17 00 00 | Stavební a demoliční odpady | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 03 99 | Komunální odpad jinak blíže neurčený | O |

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady lze podle tohoto zákona likvidovat v zařízeních a místech k tomu určených. Dle hierarchie odpadů je povinnost odpady třídit a přednostně předávat oprávněným osobám k využití (oprávněná osoba je, podle zákona o odpadech, vlastník koncového zařízení ke sběru a výkupu odpadů, recyklaci nebo odstranění odpadů a vlastní vždy povolení od příslušného krajského úřadu k provozu tohoto zařízení, není to osoba vlastnící živnostenský list na nakládání s odpady!). Odstraňovat na skládce lze pouze odpady, které nelze využít. *Povinnosti původce odpadu:*

* odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22)
* ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
* shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
* zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
* umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

Odpady vzniklé při stavbě je nutno převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, pokud původce sám nemůže odpady využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. Odpady vzniklé v průběhu stavby pochází zejména z demolic stávajících konstrukcí.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

předcházení vzniku odpadů,

příprava k opětovnému použití,

recyklace odpadů,

jiné využití odpadů, například energetické využití,

odstranění odpadů.

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Dodavatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Při kolaudačním řízení předloží stavebník doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky, průběžnou evidenci odpadů apod.).

Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí. Po dokončení se zlepší prakticky všechny ukazatele (prašnost, hlučnost aj.). Stavební odpad bude ze stavby průběžně odvážen realizační firmou na skládku k tomu účelu určenou a oprávněnou.

Při realizaci I. etapy projektu byl při provádění zemních prací prokázána přítomnost arsenu. Je možné očekávat, že i v této etapě bude především na násypové straně komunikace problematika kontaminace arsenem. Je proto nutné výkop z násypové strany komunikace ponechat na samostatné skládce a okamžitě po zahájení výkopových prací realizovat rozbor na přítomnost těžkých kovů ve výkopku.

V případě prokázání nadlimitní přítomnosti těchto kovů je nutné s výkopkem nakládat jako s nebezpečným odpadem dle zákona o odpadech.

* + - * 1. Půda

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků vedených v KN pod ochranou zemědělského ani lesního půdního fondu (ZPF, LPF).

* + - 1. vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Lokalita se nachází ve svažitém terénu tvořeném polopřirozenými lesními porosty nedaleko koryta vodního toku Stoka.

* 1. Ochrana obyvatelstva

Netýká se.

* 1. Zásady organizace výstavby

Je řešeno samostatnou přílohou PD E. Zásady organizace výstavby.

* 1. Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se.