OBSAH

1.	Identifikační údaje STAVBY	2

2.	PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK	2

- Identifikační údaje STAVBY

| Název stavby | II/209 – Loket, Údolí – Statické zajištění |
| --- | --- |
| Kraj | Karlovarský |
| Objednatel stavby | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282, 356 01 Sokolov IČ: 709 47 023 DIČ:CZ70947023 |
| Uvažovaný správce opěrné zdi | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. |
| Projektant | PROGEOCONT s.r.o. Vernéřov 248, 352 01 Aš IČ: 069 43 608 DIČ: CZ60943608 |
| Hlavní inženýr projektu | Ing. Ladislav Terš |
| Zodpovědný projektant objektu | Ing. Ladislav Terš (č. autorizace 0011830) |
| Stupeň dokumentace | DSP/PDPS |

- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Plán kontrolních prohlídek byl zpracován na základě požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

Plán kontrolních prohlídek se vztahuje na výše uvedenou stavbu. Po předání staveniště se budou konat kontrolní prohlídky stavby, které provádí stavební úřad. Kontrolní prohlídky stavby se zúčastní zástupci stavebního úřadu, stavebníka, projektant, stavbyvedoucí a osoby vykonávající stavební dozor, popř. stavební úřad přizve dotčené orgány.

Termín bude oznámen minimálně 7 pracovních dní předem. Stavební úřad povede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách, z evidence bude patrno, kdy byla prohlídka provedena a jaký byl její výsledek.

Kontrolní prohlídku stavby lze termínově spojit s pravidelně konanými kontrolními dny stavby.

Kontrolní prohlídky:

- Předání staveniště

- Kontrola řádného vytýčení stavby

- Kontrola řádného provedení dočasného zajištění výkopu

- Kontrola provedení rozsahu výkopových prací

- Kontrola základové spáry

- Kontrola armokoše základu

- Kontrola betonáže základu

- Kontrola armokoše dříku

- Kontrola betonáže dříku

- Kontrola silnice (směrové sloupky, svodidla, vodorovné značení) a konečných terénních úprav (ohumusování, svahování)

- Kontrola stavby před dokončením a zahájením kolaudačních řízení.

V Aši dne 24.8.2021								Ing. Ladislav Terš