## 392-Zařízení int
NEMOCNICE CHEB - B
Výkaz nábytku a zařízení včetně technické specifikace dodávky
D2.51 - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE
ČÍSLO | NÁZEV | ROZMĚR | POZN | MN | KS | CZK / KS bez DPH | CELKEM bez DPH
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I INFORMATIVNÍ OBRAZOVÁ, KONSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE V RÁMCI PD INTERIÉRU/ TECHNOLOGIE!
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!
CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
N-0205 | věšák stojanový, kovový s otočnou hlavou |  |  | 6 | ks |  | 0
celokovový věšák s otočnou hlavou, cca 380x380x1800mm, 6 háků na oděvy/klobouky, včetně držáku na deštníky a odkapávače; povrchová úprava broušený nerez
N-0208 | stojan s rámem na šaty, pojízdný |  |  | 2 | ks |  | 0
háčky na kabáty, police odkladní
N-0210 | zrcadlo |  |  | 87 | ks |  | 0
k zavěšení, event nalepení na stěnu, cca 600x400mm, dodávka včetně montáže
N-0214 | zrcadlo nástěnné (pro RHB) | cca 1500/2000 mm |  | 4 | ks |  | 0
N-0215 | zrcadlo nástěnné (pro RHB) | cca 3000/2000 mm |  | 1 | ks |  | 0
T-3718 | balony rehabilitační vč. stojanu |  |  | 3 | ks |  | 0
T-3742 | ribstol nástěnná vč. kotvení |  |  | 3 | ks |  | 0
T-3750 | rotoped |  |  | 1 | ks |  | 0
T-5430 | stojan na závěsné koše, vč. 3 košů | 600/460/1438 mm |  | 7 | ks |  | 0
jednostranná, pojízdná bezspárová rámová konstrukce z nerezové oceli s háčky pro zavěšení modulárních košů (možnost výběru velikostí dle požadavků uživatele)
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. 75 mm, z toho alespoň dvě s brzdou, antistatické provedení
3x nerez košík
T-6715 | schůdky 1-stupňové |  |  | 19 | ks |  | 0
stabilní konstrukce, nerez
povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k
ulpívání čistících materiálů
hygienicky udržovatelný
protiskluzná nášlapná deska
antistatické provedení
T-7501 | vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním | 450/510/940mm |  | 36 | ks |  | 0
stabilní kovová konstrukce, mobilní
kolečka o pr. 75 mm
1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l
1x plastové víko, nožní ovládání víka
T-7510 | koš na odpad nášlapný |  |  | 156 | ks |  | 0
víko s nášlapným ovládáním
vyjímatelná vložka
objem cca 20l
T-7515 | dávkovač mýdla |  |  | 89 | ks |  | 0
lahev 500 ml
ABS plast
průhled pro kontrolu naplnění
Snadná výměna nové láhve.
možné dolévání z kanystru
T-7520 | dávkovač dezinfekce pákový |  |  | 77 | ks |  | 0
objem 500 ml, plast
průhled pro kontrolu naplnění
pumpa plastová
nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml
možné dolévání z kanystru
vč. zásobníkové láhve
T-7525 | zásobník papírových ručníků |  |  | 76 | ks |  | 0
plast
průhled pro kontrolu naplnění
rozměry: 389 x 305 x 132 mm, ručníky skládané(ne role),
zásobník bude obsahovat první balení papírových ručníků
T-7530 | vozík úklidový |  |  | 9 | ks |  | 0
pojízdný podvozek
trubková, chromovaná konstrukce
chromovaná rukojeť
2 x vědro - á 17 l
1x vak s víkem - 80 l
technologie - MOP PRESS
T-7589 | podvozek pod krabice |  |  | 8 | ks |  | 0
pojízdný podvozek pod krabice, omyvatelná deska, gumová kola na kuličkových ložiskách, nosnost cca 300kg
T-003 | dávkovač mýdla |  |  | 79 | ks |  | 0
plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 150x130x250mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva
T-004 | mýdelník |  |  | 40 | ks |  | 0
plastový mýdelník, bílá barva
T-005 | háček jednoduchý |  |  | 223 | ks |  | 0
háček jednoduchý, kov, bílá barva
T-006 | koš odpadkový |  |  | 49 | ks |  | 0
drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit
T-007 | WC souprava |  |  | 73 | ks |  | 0
wc souprava závěsná, plast, bílá barva
T-008 | zásobník hygienických sáčků |  |  | 67 | ks |  | 0
plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň 50 ks PE sáčků, bílá barva
T-009 | zásobník papírových ručníků |  |  | 35 | ks |  | 0
plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 276x130x365mm, náplň 400 - 550 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva
T-010 | zásobník toaletního papíru |  |  | 73 | ks |  | 0
plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 300x120x312mm, trn průměr 40mm, náplň 1 role papíru do průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva
T-011 | zrcadlo nalepené |  |  | 75 | ks |  | 0
nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže
T-012 | zrcadlo výklopné |  |  | 4 | ks |  | 0
polohovatelné zrcadlo 600 x 400 mm, dodávka včetně montáže
T-013 | koš odpadkový malý |  |  | 65 | ks |  | 0
volně stojící plastový koš, samosklopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva
INFORMAČNÍ SYSTÉM OBJEKT B
| HLAVNÍ INFOTABULE U VSTUPU |  |  | 1 | ks |  | 0
HLAVNÍ INFOTABULE U VSTUPU; orientační rozměry 1100x2150mm; materiál čiré sklo s bezpečnostní folií v rozměrech dle rozsahu textu, zabroušené hrany; popis proveden lepenou grafikou s prodlouženou životností v barvách a vzhledu dle schématu; tabule kotvena k podkladu přišroubováním přes nerezové distanční terče (distance min. 20mm, včetně nerezové krytky šroubu); konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD
| PODLAŽNÍ INFOTABULE (JEDNOTLIVÁ SCHODIŠTĚ) |  |  | 6 | ks |  | 0
PODLAŽNÍ INFOTABULE (JEDNOTLIVÁ SCHODIŠTĚ); orientační rozměry 1100x2150mm; materiál čiré sklo s bezpečnostní folií v rozměrech dle rozsahu textu, zabroušené hrany; popis proveden lepenou grafikou s prodlouženou životností v barvách a vzhledu dle schématu; tabule kotvena k podkladu přišroubováním přes nerezové distanční terče (distance min. 20mm, včetně nerezové krytky šroubu); konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD
| VÝTAHOVÁ INFOTABULE |  |  | 3 | ks |  | 0
VÝTAHOVÁ INFOTABULE; orientační rozměry 367x717mm; popis proveden plnoplošnou lepenou grafikou s prodlouženou životností v barvách a vzhledu dle schématu; lepeno přímo na povrch kabiny poblíž ovládacích prvků; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení viz. samostatné schéma PD
| PODLAŽNÍ STROPNÍ ZÁVĚSNÉ SMĚROVNÍKY |  |  | 25 | ks |  | 0
PODLAŽNÍ STROPNÍ ZÁVĚSNÉ SMĚROVNÍKY; orientační rozměry 3 pozice (řádky) 800x100mm (celkem 800x300mm); materiál nosiče stříbrné hliníkové lišty; popis proveden lepenou grafikou s prodlouženou životností v dle ostatních prvků infosystému, oboustranný polep; podvěšeno pod podhled pomocí systémové pomocné kotevní lišty a závěsných lanek (součást dodávky); konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení viz. samostatné schéma PD
| LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE |  |  | 27 | ks |  | 0
LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE (hlavní název, podružný název, doplňkové informace); barevná fólie s prodlouženou životností; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD
| DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ PIKTOGRAMY |  |  | 94 | ks |  | 0
DOPLŇKOVÉ DVEŘNÍ PIKTOGRAMY; orientační rozměry 80x80mm, hliníková destička v přírodním stříbrném odstínu, potisk vyroben technologií tepelně chemického tisku odolného proti poškrábání, zadní strana piktogramu opatřena oboustrannou lepící páskou; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby; náhled předpokládaného provedení/ technických požadavků viz. samostatné schéma PD
| BĚŽNÉ POPISOVÉ TABULKY |  |  | 135 | ks |  | 0
BĚŽNÉ POPISOVÉ TABULKY; orientační rozměry 187x62mm; vyrobeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností; boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby
| DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA S JEDNOU JMENOVKOU |  |  | 24 | ks |  | 0
DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA S JEDNOU JMENOVKOU; orientační rozměry 187x93mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností a 1ks hliníkové stříbrné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby
| DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE DVĚMA JMENOVKAMI |  |  | 57 | ks |  | 0
DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE DVĚMA JMENOVKAMI; orientační rozměry 187x124mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností a 2ks hliníkové stříbrné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby
| DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE TŘEMI JMENOVKAMI |  |  | 18 | ks |  | 0
DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE TŘEMI JMENOVKAMI; orientační rozměry 187x155mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností a 3ks hliníkové stříbrné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby
| DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE ČTYŘMI JMENOVKAMI |  |  | 12 | ks |  | 0
DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE ČTYŘMI JMENOVKAMI; orientační rozměry 187x186mm; složeno z rovných hliníkových stříbrných profilů šíře 62mm opatřených foliovou grafikou s prodlouženou životností a 4ks hliníkové stříbrné lišty doplňkových informací šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby
| DVEŘNÍ DOPLŇKOVÁ TABULKA |  |  | 32 | ks |  | 0
dveřní doplňková tabulka se šesti měnitelnými pozicemi; 187x186mm; složeno ze 6ks hliníkových stříbrných lišt doplňkových informací á šíře 31mm s možností vložení papírové jmenovky, papírové prvky kryty antireflexivním průhledným plastem (součást dodávky); boky tabulek opatřeny plastovými bočnicemi v černé barvě, kotvení celku provedeno šrouby; velikost popisu, umístění atd. viz. samostatné schéma PD; konečné provedení, znění textů, počet a umístění nutno odsouhlasit s uživatelem/ architektem v rámci KD stavby
0