Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1499/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

Dne 10. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o reakci na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1:

V rámci výkazu výměr D1_01_1-Stavební má být oceněn odd. 999 – Nakládání s nebezpečnými odpady. Není však zřejmé, o jaký odpad se konkrétně jedná. Je možné navržené řešení likvidace tohoto odpadu popsat, v zadávací dokumentaci se nám ho nepodařilo dohledat (položky č. 417 až 423).

Odpověď:

Ze zkušenosti z jiných objektů této nemocnice lze předpokládat výskyt azbestu ve střešních skladbách a škvárovém podsypu. Jedná se konkrétně o položky č. 276, 277 a 322 výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Bude objekt před předáním staveniště vyklizen nebo máme uvažovat stav při osobní prohlídce?

Odpověď:

Objekt bude z velké části vyklizen. Archiv umístěný v objektu je již v těchto dnech přemisťován vč. regálů. Lze předpokládat, že v objektu zůstanou jen zbytky nábytku, jako jsou vestavné skříně a pulty, zařizovací předměty a přišroubované zavěšené skříňky.

Tímto vysvětlením zadavatel nijak nemění zadávací dokumentaci ani neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Karlovy Vary, dne 11. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic