Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1695/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

dne 17. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1 – Harmonogram výstavby

- Prosíme o upřesnění – v ZD str.7 bod 5) Doba a místo plnění VZ.

- Doba plnění veřejné zakázky činí 500 dní od předání staveniště.

- Předpoklad  zahájení: květen 2022

- Předpoklad  ukončení: srpen 2023

- Pokud by bylo předání staveniště 2.5.2022 a počítalo by se 500dní, tak to vychází na 13.9.2023

- Máme tedy dodržet 500dní, nebo srpen 2023?

Odpověď

Doba plnění veřejné zakázky bude činit 500 dní od předání staveniště. Uvedená doba plnění veřejné zakázky ve výzvě v bodě 5) je doba předpokládaného plnění.

Dotaz č. 2 – Náhradní výsadba:

- V ZD je náhradní výsadba 3500ks stromů o výšce 25-50cm na p.p.č. 3355 v kú Karlovy Vary.

- Prosíme o upřesnění, do kdy má být vysázeno a jak dlouho se o ty stromy musíme starat?

Odpověď

Povinná péče o vysazené stromy je po dobu záruky o dílo, to je 60 měsíců. Náhradní výsadba bude provedena v době plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

Interiérové vybavení

V PD interiéru jsme narazili na soubor, kde jsou židle (jídelní, čalouněné atd.) čekárenské lavice, pohovka, křesla, sedací soupravy a jiné, dále také velké počty skříní. Ve výkazu výměr jsme ale tyto položky nenašli. Ty tedy nejsou součástí poptávky?

Odpověď

Součástí plnění veřejné zakázky a ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr není dodávka a instalace volně stojícího nábytku, zdravotnických prostředků, laboratorního vybavení, mrazírenské a chladírenské technologie. Dodávané vybavení v rámci této veřejné zakázky je součástí přílohy P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu D2_51-1 - Lékařská technologie.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel nemění zadávací dokumentaci.

V souvislosti se zveřejněnými vysvětleními 6 – 11 a změnou zadávací dokumentace, která byla provedena na základě těchto vysvětlení, a také v souvislosti s prodlením zadavatele se zveřejněním vysvětlení č. 6, 7 a 8 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 6. 4. 2022 do 10:00 hodin. Zadavatel zveřejňuje také příslušně upravenou výzvu.

Karlovy Vary, dne 22. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic