Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1827/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

v souladu s ust. § 98 a  § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

dne 24. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení čl. II. odst. 2.6 a 2.7 smlouvy o dílo. Platí tedy skutečnost, že nepředvídané plnění dle odst. 2.6 bude podléhat úpravě § 222 ZZVZ a uzavření písemného dodatku? Dodavatel též k předmětným odstavcům uvádí dotaz, proč neupravují případné méněpráce? Dle názoru dodavatele jsou i případné méněpráce změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a podléhají úpravě a postupu podle § 222 ZZVZ. Vysvětlí či případně doupraví zadavatel předmětné odstavce?

Odpověď

Čl. II. odst. 2.6 smlouvy obsahuje pouze definici toho, co je a není nepředvídatelné plnění. Nepředvídatelným plnění může z logiky věci být i méněpráce, pokud je vyvolána např. zásadní změnou dodávky na základě zvláštního požadavku objednatele. V čl. II. odst. 2.7 smlouvy se pak hovoří pouze o změně, je tedy zřejmé, že změnou mohou být jak vícepráce, tak méněpráce.

Každá změna smlouvy může být uskutečněná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku (viz čl. XXI. odst. 21.5 smlouvy) a každá změna může být realizovaná, pouze pokud jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ, jak je zřejmé z ustanovení čl. II odst. 2.7 smlouvy.

Dotaz č. 2:

Dodavatel žádá zadavatele o odstranění čl. II. odst. 2.8 smlouvy o dílo, dle kterého na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a vylučuje se § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku. Vzhledem k současné situaci na stav. trhu, kdy ceny stav. materiálů stoupají každý měsíc mnohdy i o desítky procent, je převzetí rizika změny okolností zhotovitelem neúměrným požadavkem. Při současném trendu nelze objektivně stanovit pevnou cenu např. měsíc dopředu, neboť dodavatelé nejsou ochotni se zavázat k platnosti svých nabídek v řádu více jak několik dnů. Zadavatel si je zcela jistě vědom skutečnosti, že ani v takovém případě, kdy jednostranně diktuje smluvní podmínky v rámci zadávacího řízení a druhá smluvní strana nemá možnost kontraktačního vyjednávání, nemůže po druhé smluvní straně vyžadovat taková plnění, takové podmínky, které nebudou požívat právní ochrany a jejich aplikace a vymáhání bude v rozporu s dobrými mravy. Po zhotoviteli tak nelze požadovat, aby nejen že se zavázal k platné nabídce po zadávací lhůtu, ačkoli dodavatelé nejsou ochotni se zavázat na více jak několik málo týdnů (v tom lepším případě), ale navíc, aby neměl možnost obrany v rámci smluvního vztahu, kterou mu běžně dává občanský zákoník při změně okolností, za kterých byla smlouva uzavřena. Přehodnotí tak zadavatel předmětné ustanovení a upustí od požadavku na závazek na převzetí změny okolností? Jedině tak lze očekávat férovou soutěž mezi dodavateli. Navíc - pokud by

zadavatel trval na inkriminovaném ustanovení i nadále - vystavuje se riziku, že všichni potenciální dodavatelé z důvodu opatrnosti předloží nabídky s cenou výrazně vyšší, než by mohla být reálná nabídková cena. Odstraní zadavatel předmětný odstavec?

Odpověď
Dle čl. II. odst. 2.8 toto nebezpečí na sebe přebírají obě strany. Zadavatel si je vědom a počítá s tím, že dodavatelé ve svých nabídkách předloží cenovou nabídku, která bude zahrnovat i případné riziko dodavatelů ze změny cen. Zadavatel trvá na ponechání předmětného odstavce.

Dotaz č. 3:

Upraví, doplní zadavatel čl. III. odst.3.2 smlouvy o dílo tak, že "v souladu s § 2628 občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují."? Dodavatel dodává, že si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 občanského zákoníku, nicméně zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Zadavatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž dodavatel je povinen na základě smlouvy o dílo vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví zadavatel předmětný odstavec?

Odpověď

Podmínky předání a převzetí díla upravuje čl. X. smlouvy. Jak už zadavatel uvedl ve svém vysvětlení č. 4 zde dne 18. 3. 2022, podmínky předání a převzetí díla upravovat nebude. Zadavatel si chce ponechat možnost nepřevzít dílo v případě výskytu jakýchkoliv vad a nedodělků.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o sjednocení specifikace pro položku O18 Zrcadlo - nekonečný pás výšky 600 mm. V tabulkách PSV je uvedena jiná výška než ve výkazu výměr.

Odpověď

Platí výpis v tabulkách PSV, výška pásu bude 900 mm. V příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je u stavebního objektu D1_01_1- Stavební část opraven popis položky č. 712.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o doplnění tloušťky stávajících pásů NAIP na střeše, které budou odstraňovány (položka č. 276). Provedené sondy tuto část nespecifikují.

Odpověď

Vhledem k tomu, že objekt fungoval jako archiv zdravotnické dokumentace a bylo třeba zachovat funkčnost objektu bez zatékání, nebyla provedena sonda do střechy. Proto nelze přesně určit jaké pásy a kolik vrstev je ve střešní skladbě. Dle stáří lze předpokládat min. 2 vrstvy, spíše však lze dle zkušeností předpokládat více vrstev, protože opravy bývají často řešeny přidáním dalšího pásu.

Dotaz č. 6:

Žádáme investora o prověření rozporů ve specifikaci povlakových podlah. Nalezli jsme rozpor mezi výkazem výměr, tabulkou podlah a technickými podmínkami pro Povlakové podlahy. Např. položka č. 936 ve výkazu výměr by mělo odpovídat skladbě P8, ale specifikace je jiná (třída reakce na oheň, útlum).

Odpověď

Platí technické podmínky a výkresy interiéru. Fyzikální hodnoty materiálu jsou závislé na vzorku krytiny a každý, byť je ze stejné série má mírně odlišné vlastnosti. Skladby podlah definují hlavně podkladní vrstvy, horní vrstvu definuje architekt v projektu interiéru dle jednotlivých místností.

V příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je u stavebního objektu D1_01_1- Stavební část opravena položka č. 936.

Dotaz č. 7:

Na základě odpovědi na dotaz č. 1 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 byla doplněna položka č. 7 do stavebního objektu VRN – Vedlejší rozpočtové náklady na demontáž a likvidaci vybavení. U této položky je ve výkazu výměr uvedeno: podrobný soupis, dle prohlídky staveniště a požadavků investora. Žádáme zadavatele o doplnění podrobného soupisu veškerého vybavení určeného k likvidaci.

Odpověď

Zadavatel specifikoval v příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položku č. 7 stavebního objektu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady doložením podrobného soupisu na demontáž a likvidaci vybavení.

Dotaz č. 8:

V odpovědi na dotaz č. 1 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 je uvedeno, že doba plnění veřejné zakázky bude činit 500 dní od předání staveniště. Žádáme zadavatele o doplnění, zda v této lhůtě má proběhnout i kolaudace a před ní zkušební provoz, jehož délka nyní ještě není přesně dána.

Odpověď

Zkušební provoz a následná kolaudace bude probíhat až po předání řádně provedeného díla dle Smlouvy o dílo, článku III. bod 3.1.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to přílohu P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Tento upravený dokument bude zveřejněn ve znění změn provedených souhrnně v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 14, 15 a 16 u posledního z těchto vysvětlení.

Vzhledem k charakteru změn, které pouze upřesňují některé položky soupisu prací, zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Karlovy Vary, dne 28. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic