Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/1829/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106

evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540

číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974

dne 24. 3. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě D2.11 – 01 k Sadovým úpravám – náhradní výsadby je v bodě č. 1. uvedeno, že po realizaci výsadeb je nutné první dva roky dřeviny ožínat. Kolikrát ročně by mělo být prováděno ožínání?

Upřesní zadavatele blíže definici ožínání a doplní výkaz výměr?

Odpověď

Ožínání výsadeb a postřik insekticidem bude provedeno jedenkrát ročně v letních měsících první dva roky po výsadbě tak, jak je uvedeno v technické zprávě D2_11-01 Technická zpráva. Náklady na tyto práce budou zohledněny v položce č. 9 přílohy P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu D2_11 Sadové úpravy – náhradní výsadba.

Ožínání bude provedeno ručně. Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny cílové dřeviny včetně přirozené obnovy.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr D2_11 – Sadové úpravy-náhradní výsadba. Máme tedy položku č. 9 z výkazu výměr chápat tak, že obsahuje jen dle technické zprávy ožínání výsadeb a postřiku insekticidem proti klikorohovi jen po výsadbě, nebo je v této položce započítáno i ožínání po dobu dvou let, jak je uvedeno v technické zprávě? Kolikrát by mělo být provedeno ožínání po výsadbě?

Upřesní zadavatel výše uvedenou specifikaci ošetření této náhradní výsadby?

Odpověď
Ožínání výsadeb a postřik insekticidem bude provedeno jedenkrát ročně v letních měsících první dva roky po výsadbě tak, jak je uvedeno v technické zprávě D2_11-01 Technická zpráva. Náklady na tyto práce budou zohledněny v položce č. 9 přílohy P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebního objektu D2_11 Sadové úpravy – náhradní výsadba.

Ožínání bude provedeno ručně. Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny cílové dřeviny včetně přirozené obnovy.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě D1.01.4e – 01 Zdravotně technické instalace je uvedeno u Vodovodu ,,Rozvod požárního vedeného v objektu je navržen z měděného potrubí, opatřeného návlekovou tepelnou izolací.“  Ve výpisu prvků, ale není žádné měděné potrubí definováno. Je zde vždy uvedeno pouze ocelové.

Upřesní zadavatel, z jakého materiálu má být požární vodovod proveden?

Odpověď

Rozvod požárního vodovodu bude proveden z nerezového potrubí. Doložena je doplněná technická zpráva. Příloha P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se nemění.

Dotaz č. 4:

V 1PP jsou navrženy dvoudílné otevíravé dveře Z05, ale dle projektové dokumentace je k nim navržena zárubeň Z38, která je pro posuvné dveře. Opraví zadavatel projektovou dokumentaci?

Odpověď

Opraven výrobek v tabulkách PSV, zárubeň je pro otvíravé dveře. V příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je u stavebního objektu D1_01_1 Stavební část změněný popis u položky č. 614.

Dotaz č. 5:

Položka č. 710 ve výkazu výměr s Ozn. 016 je pouze 1ks, ale v zadávací dokumentaci D1_01_01-28 Tabulky PSV jsou uvedeny 2 kusy.

| 710 | K | 76740-R16 | Ozn. O16 - Vstupní čistící zóna 1200x1800 mm, výška 22 mm, včetně rámu, D+M | kus | 1,000 | 0,00 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. |  |  |  |  |
|  | VV |  | - včetně příslušenství |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |

Upraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď

V příloze P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je u stavebního objektu D1_01_1 Stavební část upraven výkaz výměr. Platný je počet v tabulkách PSV. Změněné množství je u položky č. 710.

Dotaz č. 6:

Technická zpráva k D2_05-01 - Teplovod se jeví jako nekompletní. Zveřejní zadavatel doplněnou technickou zprávu?

Odpověď

U přílohy P5_Projektová dokumentace je doplněna technická zpráva v plném znění.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to to přílohu P4_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a přílohu P5_Projektová dokumentace. Tyto upravené dokumenty budou zveřejněny ve znění změn provedených souhrnně v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 14, 15 a 16 u posledního z těchto vysvětlení.

Vzhledem k charakteru změn zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Karlovy Vary, dne 28. 3. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic