| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Chemické aerosolové dezinfekce | 4 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 4 ks z toho 2 ks pro infekční odd. KV a 2 ks pro COS Cheb KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Dezinfekce povrchů i vzduchu | ANO |  |
| Účinnost: virucidní, baktericidní, fungicidní, sporicidní | ANO |  |
| Účinnost proti COVID-19 | ANO |  |
| Dotykový panel | ANO |  |
| Dekontaminační poměr | 1ml / m³ |  |
| Ošetření velikosti / objemu místnosti | 10 m³ až 1 000 m³ |  |
| hmotnost | max. 10 kg |  |
| Délka trvání rozptylu: 50 m³ | do 3 min |  |
| Délka trvání rozptylu: 100 m³ | do 6 min |  |
| Použití nealergenních prostředků | ANO |  |
| Ošetření bez zápachu a biologicky rozložitelné | ANO |  |
| Přípravky k dezinfekci na bázi peroxidu vodíku s koloidem dusičnanu stříbrného | ANO |  |
| Validováno včetně normy NF T 72281 (2014) | ANO |  |
| Napájecí napětí | 230 V |  |
| Výkon | 1000 W |  |
| Automatické vypnutí, odložený start | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..