Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/3358/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Nákup dieselového agregátu“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000488“

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ toto vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel pro odstranění pochybností sděluje, že dodavatel bude povinen po celou dobu výměny dieselagregátu zajistit funkční náhradní zdroj. Nejde tedy pouze o připojení náhradního zdroje. Zadavatel proto doplňuje popis položky č. 59 v záložce Elektro přílohy č. 4 Výkaz výměr k nacenění takto:

Zadavatel mění maximální hmotnost soustrojí v příloze č. 6 Technická specifikace DaG takto:

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace zadavatel vkládá novou Výzvu, přílohu č. 4 Výkaz výměr k nacenění a přílohu č. 6 Technická specifikace DaG a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 7. 2022 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, dne 23. 6. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic