Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/3424/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Nákup dieselového agregátu“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000488“

Dne 27. 6. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nákup dieselového agregátu“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dobrý den,

žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:

V příloze č. 6 Technické parametry DaG jsou uvedeny konkrétní požadované parametry poptávaného dieselgenerátoru.
Některé hodnoty jsou uvedeny jako minimální či maximální. Například parametry moderních motorů (např. Perkins) pracují s objemy válců cca 10 l - což by nesplňovalo požadavek na minimální objem motoru 12,78 l.

Lze využít ustanovení citované ve Výzvě odst. 2, kde Zadavatel připouští, že „..účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky)“? 
To vše při zachování základních požadovaných výkonových parametrů soustrojí dieselgenerátoru jako takového, bez omezujících údajů ze strany Zadavatele na generátor a motor samotný. Což znamená, že Zadavatel připouští rovnocenné řešení ve smyslu zákona a parametry motoru uvedené v příloze č. 6 budou uvedeny uchazečem pouze jako informativní.

Odpověď:

Nahrazení obdobným se vztahuje pouze na případ, pokud je v zadávací dokumentaci uveden požadavek na konkrétní výrobek. Každý nabízený výrobek musí splňovat parametry zadavatele požadované v zadávací dokumentaci. Pokud je požadován minimální objem motoru 12,78 l, nelze nabídnout motor o objemu 10 l, respektive taková nabídka bude zadavatelem vyloučena.

Tímto vysvětlením zadavatel nijak nemění zadávací dokumentaci.

Karlovy Vary, dne 29. 6. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic