Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	          Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	          70891168

Č. j.:	          KK/3822/IN/22

Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky:

„Nákup dieselového agregátu“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000561“

Dne 22. 7. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nákup dieselového agregátu“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o posouzení, jestli pro účely tendru by jste akceptovali technické řešení s maximálni hlučností 71 dba místo 65 dba při vzdálenosti 7m.

Odpověď:

Zadavatel trvá na technickém řešení s maximální hlučností soustrojí ve vzdálenosti 7 metrů od kapotáže 65 dBa.

Karlovy Vary, dne 26. 7. 2022

Ing. Andrea Černá

oddělení veřejných zakázek

odbor investic