| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Stretcher | 11 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 11 ks Stretcherů pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka | ANO |  |
| Min. 3 dílná ložná plocha, polohovatelné pomocí plynových pružin – min záda a stehna | ANO |  |
| Rozměr lůžka | max. 88,5 cm x 216 cm |  |
| Ložná plocha | max.70 cm x 200 cm |  |
| Ložná plocha vyrobena z materiálu transparentního pro RTG paprsky | ANO |  |
| Hydraulický zdvih lůžka v rozsahu | 60 cm až 88 cm |  |
| Nastavitelný zádový díl | min.v rozsahu 0° - 65° |  |
| CPR odblokování zádového dílu | ANO |  |
| Nožní ovladače; nastavení výšky. Umístění nožních ovladačů z boku stretcheru | ANO |  |
| 4 kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran | ANO |  |
| Páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem | ANO |  |
| Držák na malou tlakovou láhev | ANO |  |
| Možnost uchycení transportního ventilátoru a transportního monitoru | ANO |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství | ANO |  |
| Lehce odnímatelná multifunkční odkládací plocha u nohou pacienta | ANO |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO |  |
| Bezpečná provozní zátěž | min. 300 kg |  |
| Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění, , bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou | ANO |  |
| Výška postranic nad ložnou plochu | min. 30cm |  |
| Možnost snímaní pacienta C ramenem kontinuálně od hlavy k pánvi | ANO |  |
| Zámek postranic u nohou | ANO |  |
| Infuzní stojan u hlavy (integrovaný sklopný, možnost odejmutí stojanu) | ANO |  |
| Požadované parametry matrace: |  |  |
| Kompatibilita s 3 dílnou ložnou plochou | ANO |  |
| Matrace ze studené PUR pěny s voděodolným antistatickým potahem | ANO |  |
| Tloušťka matrace | min. 6 cm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..				Za uchazeče:	………………………..