Příloha č. 3 ZD

Příloha č. 1 smlouvy o poskytování servisních služeb

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KONFIGURACE

Přístroj:			Azurion 7 M20

Místo:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Číslo v evidenci Philips:	78585536

Sériové číslo:			725

| Počet | Systémový komponent |
| --- | --- |
| 1 | Azurion 7 C20 |
| 1 | FlexVision XL HD + 2 LCD's |
| 1 | ClarityIQ. |
| 1 | FlexSpot |
| 1 | exam light |
| 1 | radiation shield |
| 1 | 3D-RA Complete |
| 1 | StentBoost |
| 1 | XperCT Dual |
| 1 | rotational angio |
| 1 | Subtracted Bolus Chase |
| 1 | FD Dual Fluoro monoplane |
| 1 | Philips Hemo system |
| 1 | Stand Clea |
| 1 | Monitor Suspension |
| 1 | Operator Console |
| 1 | M Cabinet |
| 1 | B, R Cabinet |
| 1 | X-Ray generator |
| 1 | UPS 1Phase Data Integrity |
| 1 | Patient table |