## Rekapitulace
KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
Objekt - SO 102.2 - Rašelinový pavilon
Dokumentace pro provedení stavby
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ / VZT+CHL
REKAPITULACE ROZPOČTU
Část | Základní rozpočtové náklady |  | Celkem
1. | Nucené větrání VZT zařízení č.22 |  | 0
2. | Nucené větrání CHÚC zařízení č.23 |  | 0
3. | Chlazení slaboproudu - fancoil |  | 0
4. | Chlazení |  | 0
5. | Větrání soc. zázemí |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
| Daň z přidané hodnoty (DPH) | 20% | 0
| Celkem s DPH |  | 0
V Praze dne: | 2012-10-26
Zpracoval: | Ing. Jan Holub

## zařízení č.22
Nucené větrání VZT zařízení č.22
Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Celkem
Compact Line CL 4000 PT-W-K-M, manžety, uzavírací klapky se servopohony s havarijní funkcí, deskový rekuperátor, teplovodní dohřívač, včetně silového rozvaděče a rozvaděče MaR - viz technický list v příloze technické zprávy | ks | 1 |  | 0
SMĚŠOVACÍ VENTIL VXP45.25-10 | ks | 1 |  | 0
OBĚHOVÉ ČERPADLO UPS 25-60 | ks | 1 |  | 0
KULOVÝ KOHOUT 5/4" | ks | 2 |  | 0
potrubí CU 35x1,5 včetně tepelné izolace | m | 5 |  | 0
RÁMEČEK S PLETIVEM 630x630 lakovaný | ks | 2 |  | 0
tepelná izolace z kašírované minerální vlny tl. 150 mm | m2 | 20 |  | 0
tepelná izolace z kašírované minerální vlny tl. 40 mm | m2 | 110 |  | 0
PYROROCK EI45 | m2 | 4 |  | 0
tlumič hluku kulisový 630x630/1000 | ks | 4 |  | 0
pružné podložky sylomer pod VZT jednotku | m2 | 1 |  | 0
PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.40 | ks | 3 |  | 0
PKTM-90/CZ 315x315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0
RKTM-400x400 TPM012/00.01 | ks | 3 |  | 0
PKKTM-90/CZ ∅280 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0
AH-AG 1225x125, bílá | ks | 1 |  | 0
FBA-200 | ks | 17 |  | 0
AH-AG 825x125, bílá | ks | 2 |  | 0
VNKM 2 1225 x 75/280/R1, lak | ks | 6 |  | 0
vyúst 0,6m/DN280 TAHOKOV NAD 50% VOLNÉHO PRŮŘEZU, lakovaná | ks | 2 |  | 0
KK 100 talířový ventil | ks | 1 |  | 0
KSO P 100 protipožární talířový ventil | ks | 2 |  | 0
SPIRO ∅125, MIRELON TL. 13mm | m | 100 |  | 0
SPIRO ∅280, LAKOVANÉ | m | 48 |  | 0
potrubí VZT čtyřhranné vč. tvarovek | m2 | 110 |  | 0
závěsný systém | kpl | 1 |  | 0
montáž | ks | 1 |  | 0
vyregulování | ks | 1 |  | 0
projekt skut. provedení | ks | 1 |  | 0
revize | ks | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Sazba DPH | % | 20 |  | 0

## zařízení č.23
Nucené větrání CHÚC zařízení č.23
Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Celkem
TAHOKOV RÁMEČEK 400x400, LAKOVANÝ | ks | 2 |  | 0
HXBR/4-250, OPAČNÝ SMĚR PRŮTOKU | ks | 1 |  | 0
SPIRO DN250 | m | 1 |  | 0
montáž | ks | 1 |  | 0
revize | ks | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Sazba DPH | % | 20 |  | 0

## zařízení č.26
fancoil VZT č.26
Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Celkem
FANCOIL 32VE3X-BF0L(P)-R1W1-Qo - POUZE CHLAZENÍ | ks | 1 |  | 0
REGULAČNÍ VENTIL S TERMOELEKTRICKOU HLAVICÍ | ks | 1 |  | 0
REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ | ks | 1 |  | 0
termostat prostorový - chlazení | ks | 1 |  | 0
montáž | ks | 1 |  | 0
revize | ks | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Sazba DPH | % | 20 |  | 0

## chlazení
fancoil VZT č.26
Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Celkem
4x 4PIPE PODLAHOVÝ KONVEKTOR - VIZ ÚT | ks | 0 |  | 0
REGULAČNÍ VENTIL S TERMOELEKTRICKOU HLAVICÍ | ks | 12 |  | 0
REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ | ks | 12 |  | 0
potrubí CU 35x1,5 včetně tepelné izolace | m | 40 |  | 0
potrubí CU 28x1,5 včetně tepelné izolace | m | 20 |  | 0
potrubí CU 22x1 včetně tepelné izolace | m | 20 |  | 0
potrubí CU 18x1 včetně tepelné izolace | m | 20 |  | 0
potrubí CU 15x1 včetně tepelné izolace | m | 50 |  | 0
závěsný systém | kpl | 1 |  | 0
termostat prostorový - viz ÚT | ks | 0 |  | 0
montáž | ks | 1 |  | 0
revize | ks | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Sazba DPH | % | 20 |  | 0

## soc. zázemí
Rozvod jednotlivých okruhů
Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Celkem
VENTILÁTOR SILENT A90 | ks | 7 |  | 0
zpožďovač DT-3 | ks | 7 |  | 0
SPIRO ∅160, MIRELON 9 mm, vč. tvarovek | m | 10 |  | 0
SPIRO ∅100, vč. tvarovek | m | 5 |  | 0
SPIRO ∅80, vč. tvarovek | m | 10 |  | 0
VÝFUKOVÁ HLAVICE S PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠKOU, MATERIÁL TITANZINEK | ks | 1 |  | 0
montáž | ks | 1 |  | 0
projekt skut. provedení | ks | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Sazba DPH | % | 20 |  | 0