## Rekapitulace
KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
Dokumentace pro provedení stavby
SO 102.2 - RAŠELINOVÝ PAVILON - ZTI
REKAPITULACE ROZPOČTU
Část | Základní rozpočtové náklady |  | Celkem
1. | Izolace tepelné |  | 0
2. | Vnitřní kanalizace |  | 0
3. | Vnitřní vodovod |  | 0
4. | Zařizovací předměty |  | 0
5. | Čerpání spodní vody |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
| Daň z přidané hodnoty (DPH) | 20% | 0
| Celkem s DPH |  | 0
Technicko-obchodní doložka : Pokud v textech těchto dále popisovaných položek rozpočtu jsou uváděny konkrétní stavební, strojní i jiné výrobky či technologické postupy, je to z toho důvodu, aby mohly být definovány konkrétní prostorové, bilanční a koordinační souvislosti a návaznosti. Neznamená to však implicitně, že tento konkrétní výrobek či technologie nemůže být na základě firemních dodavatelských nabídek nahrazen výrobkem či technologií jiného dodavatele, avšak při dodržení všech kvalitativně-technických, architektonických a výtvarně-prostorových požadavků projektu.Zejména v oblasti výtvarně exponovaných viditelných interiérových a exteriérových prvků budou autorem projektu odsouhlaseny dodavatelsko-realizačními firmami předložené vzorky pouze takové, které budou ve svém celku i v detailech vykazovat vlastnosti špičkového značkového designu, jakékoli no-name repliky jsou nepřijatelné a odsouhlasovány nebudou ! Pokud bude konkrétní vybraný výrobek, aparatura či sestava vyžadovat ( před výrobou či před dodáním ) zpracování výrobní či dílenské dokumentace, vyhotoví tuto dokumentaci vybraný dodavatel na své náklady a před výrobou či objednáním dodávky ji musí předložit k odsouhlasení autorům projektu.
V Brně dne: | 2012-11-07
Zpracoval: | ing.Jan Flidr
Poznámka: | Výkopové práce pro čerpání spodní vody jsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu.
Poklopy pro revizní šachty v objektu jsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu.

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | #REF! |  | Rozpočet: | #REF!
Objekt : |  | #REF! |  | #REF!
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Izolace tepelné
1 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 282 |  | 0
2 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 42 |  | 0
3 | 283771351 | Izolace návleková 22/13mm | m | 44 |  | 0
4 | 283771352 | Izolace návleková 28/13mm | m | 30 |  | 0
5 | 283771354 | Izolace návleková 35/13mm | m | 50 |  | 0
6 | 283771356 | Izolace návleková 42/13mm | m | 42 |  | 0
7 | 2837713701 | Izolace návleková 22/25mm | m | 89 |  | 0
8 | 2837713705 | Izolace návleková 28/25mm | m | 25 |  | 0
9 | 2837713707 | Izolace návleková 35/30mm | m | 44 |  | 0
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: |  | Vnitřní kanalizace
1 | 721176102R00 | Potrubí PP připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0
2 | 721176103R00 | Potrubí PP připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0
3 | 721176105R00 | Potrubí PP připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 6 |  | 0
4 | 721176114R00 | Potrubí PP odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 8 |  | 0
5 | 721176115R00 | Potrubí PP odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 14 |  | 0
6 | 721176115R00 | Potrubí PP odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm | m | 2 |  | 0
7 | 721176134R00 | Potrubí PP svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 4,5 mm zvuk.izolační | m | 3 |  | 0
8 | 721176134R00 | Potrubí PP svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 5,3 mm zvuk.izolační | m | 3 |  | 0
9 | Hydranty jsou součástí stavbeních rozpočtů | Potrubí PP svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm | m | 4 |  | 0
10 | Hydranty jsou součástí stavbeních rozpočtů | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm | m | 2 |  | 0
11 | 721176222R00 | Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 7 |  | 0
12 | 721194104R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 | kus | 6 |  | 0
13 | 721194105R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0
14 | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 5 |  | 0
15 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací DN100 | kus | 2 |  | 0
16 | 721273200RT3 | Ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 100 | kus | 2 |  | 0
17 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 | m | 67 |  | 0
18 | 721176135R00 | Potrubí PPr 20x2,8mm odvod kondenzátu | m | 27 |  | 0
19 | 721176222R00 | Potrubí PPr-20x2,8mm tlaková kanalizace zavěšené | m | 13 |  | 0
20 | 721290111R00 | Potrubí nerez 28x1,5mm | m | 20 |  | 0
21 | R | Protipožární manžeta na potrubí DN70-150 | soub | 5 |  | 0
22 | R | Čerpadlo kondenzátu(Q=0,17l/s, H=5,4m el.230V 50Hz 80W) | ks | 1 |  | 0
23 | R | Lapač střěšních splavenin- plast DN100 | ks | 6 |  | 0
| Celkem za | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: |  | Vnitřní vodovod
1 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 42 |  | 0
2 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 6 |  | 0
3 | 722172311R00 | Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm | m | 30 |  | 0
4 | 722172312R00 | Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm | m | 28 |  | 0
5 | 722172313R00 | Potrubí z PPR , studená, D 32/4,4 mm | m | 44 |  | 0
6 | 722172331R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm | m | 103 |  | 0
7 | 722172332R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm | m | 27 |  | 0
8 | 722172334R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 32/5,7 mm | m | 44 |  | 0
9 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 22 |  | 0
10 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 3 |  | 0
11 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 6 |  | 0
12 | 722235111R00 | Kohout kulový DN 15 | kus | 4 |  | 0
13 | 722235112R00 | Kohout kulový DN 20 | kus | 5 |  | 0
14 | 722235113R00 | Kohout kulový DN 25 | kus | 2 |  | 0
15 | 722235114R00 | Kohout kulový DN 32 | kus | 1 |  | 0
16 | R | Protipožární manžeta na potrubí DN70-150 | soub | 4 |  | 0
17 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 3 |  | 0
18 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 324 |  | 0
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 324 |  | 0
20 | pc | Termostatický ventil na cirkulaci DN15 | kus | 1 |  | 0
21 | pc | Filtr DN15 voda | kus | 1 |  | 0
22 | 721290112R00 | Zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů | soub | 1 |  | 0
23 | 721290112R00 | Podružný vodoměr Qn2,5 studená voda | soub | 1 |  | 0
24 | 721290112R00 | Podružný vodoměr Qn2,5 teplá voda | soub | 2 |  | 0
| Celkem za | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: |  | Zařizovací předměty
1 | 725014171R00 | K - Závěsný klozet-renomovaný výrobce, bílý, prkénko bílé | soubor | 4 |  | 0
2 | 725014171R00 | K- Podomítková splachovací nádrž - přední ovládání, výška modulu 112cm, do SDK | kus | 4 |  | 0
3 | 725014171R00 | K - ovládací tlačítko-NEREZ | kus | 4 |  | 0
4 | 725014171R00 | Ki - Závěsný klozet délky 70cm, bílý, prkénko bílé, | soubor | 1 |  | 0
5 | 725014171R00 | Ki- podomítková splachovací nádrž - přední ovládání pro OSSPO, výška modulu 112cm, do SDK, | kus | 1 |  | 0
6 | 725014171R00 | Ki - ovládací tlačítko-NEREZ | soubor | 1 |  | 0
7 | 725014171R00 | Ki - Dvojice madel zakotvených do zdi po stranách WC mísy, 1 ks pevné madlo 1 ks otočné vzhůru, provedení chrom | soubor | 1 |  | 0
8 | 725017151R00 | U-Umývadlo bílé závěsné 55cm, obdélníkový design s rovnou plochou kolem mísy a mírně zaoblenými hranami. Renomovaný výrobce. | kus | 3 |  | 0
9 | 725017151R00 | U-Stojánková páková umyvadlová baterie. Těleso baterie celochromové, vysoký lesk. Designové provedení renomovaného výrobce. | kus | 3 |  | 0
10 | 725017151R00 | U-Podomítkový zápachový uzávěr DN40 | kus | 3 |  | 0
11 | 725017151R00 | U-propojovaci potrubí chrom | kus | 3 |  | 0
12 | 725017151R00 | Ui-Umyvadlo invalidní, 64 cm, bílé | kus | 1 |  | 0
13 | 725017151R00 | Ui-spec. baterie jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO, | kus | 1 |  | 0
14 | 725017151R00 | Ui-místošetřící zápachový uzávěr DN40 | kus | 1 |  | 0
15 | 725017151R00 | D1-standartní jednopáková stojánková dřezová baterie, těleso baterie celochromové, vysoký lesk. | kus | 2 |  | 0
16 | 725017151R00 | D1-Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem. | kus | 2 |  | 0
17 | 725017151R00 | U, Ui, D - rohový ventil DN15 | kus | 12 |  | 0
18 | 725017151R00 | VL-Keramická úklidová výlevka pro montáž na zeď včetně plastové mříže pro postavení kbelíku | soubor | 1 |  | 0
19 | 725017151R00 | VL-Podomítková splachovací nádrž - horní ovládání, výška modulu 82cm, | kus | 1 |  | 0
20 | 725017151R00 | VL-ovládací tlačítko | kus | 1 |  | 0
21 | 725017151R00 | VL-baterie jednopáková nástěnná s dlouhou výtokovou hubicí. | kus | 1 |  | 0
22 | 725017151R00 | P-Celokeramický pisoár se senzorovým splachováním | kus | 2 |  | 0
23 | 725017151R00 | P-podomítkový zápachový uzávěr DN50 | kus | 2 |  | 0
24 | pc | P-napájecí zdroj až pro 3 zařízení - 230V, 50 Hz | kus | 1 |  | 0
25 | pc | VP4-Střešní vtok DN100 s vodorovným odtokem pro jednoplášt.střechy, s elektrickým ohřevem se samoregulací | kus | 8 |  | 0
26 | 725119213U00 | Mtž klozet mís závěsných | kus | 5 |  | 0
27 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 6 |  | 0
28 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 2 |  | 0
29 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 4 |  | 0
30 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0
31 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0
32 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 6 |  | 0
33 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 6 |  | 0
34 | pc | Revizní dvířka 200x200mm nerez | kus | 2 |  | 0
35 | pc | Revizní dvířka 150x150mm nerez | kus | 4 |  | 0
| Celkem za | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: |  | Čerpání spodní vody
1 | 725014171R00 | Drenážní potrubí DN100 SN8 | m | 70 |  | 0
2 | 725014171R00 | Drenážní potrubí DN125 SN8 | m | 40 |  | 0
3 | 725014171R00 | Revizní šachta plastová-korug.roura pr.600mm- dl.2,0m | kus | 2 |  | 0
4 | 725014171R00 | Revizní šachta plastová-korug.roura pr.600mm- dl.6,0m | kus | 2 |  | 0
5 | 725014171R00 | Revizní šachta plastová-poklop lit. 600/40T D400 | kus | 2 |  | 0
6 | 725014171R00 | Revizní šachta plastová-teleskopický adaptér D400 vč.těsnění | kus | 2 |  | 0
7 | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.600 mm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 725014171R00 | Čerpací šachta betonová-šach.konus 1000 / 625 / 580 | kus | 2 |  | 0
9 | 725017151R00 | Čerpací šachta betonová-šach.skruž 1000 / 1000 | kus | 8 |  | 0
10 | 725017151R00 | Čerpací šachta betonová-šach.skruž 1000 / 500 | kus | 2 |  | 0
11 | 725017151R00 | Čerpací šachta betonová-šach.vyrovn.prstenec 1000/60 | kus | 2 |  | 0
12 | 725017151R00 | Čerpací šachta betonová-šach.vyrovn.prstenec 1000/100 | kus | 1 |  | 0
13 | 725017151R00 | Čerpací šachta betonová-poklop litina D400/600mm | kus | 2 |  | 0
14 | 894432112R00 | Osazení čerpací šachty bet.prům.1000 mm | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 10 |  | 0
16 | 451573111R01 | Obsyp potrubí 8/16 | m3 | 35 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.891
17 | 28697931 | Geotextilie filtrační 100 g/m2 | m2 | 220 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28697931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0001
18 | R | Čerpadlo kalové s plovákem(Q=10,6m3/h, H=7,5m,el.230V 50Hz 480W) | kus | 4 |  | 0
19 | 725017151R00 | Kulový kohout DN40 | kus | 4 |  | 0
20 | 725017151R00 | Zpětná klapka DN40 | kus | 4 |  | 0
21 | 725017151R00 | Potrubí PPr 50x6,9mm PN16 | m | 20 |  | 0
| Celkem za | Čerpání spodní vody |  |  |  | 0