| Ozn. | Místnost | Parametr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Em (lx) | r (-) | UGR (-) | Ra (-) |
| - N2.101 | Zásobovací chodba | 100 | 0,3 | 28 | 80 |
| - N2.102 | Strojovna pož. větrání | 200 | 0,3 | 25 | 80 |
| - N2.103 | Šatna | 200 | 0,3 | 22 | 80 |
| - N2.104 | Hygienické zázemí | 200 | 0,3 | 25 | 80 |
| - N2.105 | Čaj. kuchyňka | 200 | 0,3 | 22 | 80 |
| - N2.106 | Úklid | 200 | 0,3 | 22 | 80 |
| - N2.107 | Sklad TZB | 100 | 0,3 | 25 | 80 |
| - N2.108 | Dohledové centrum | 300 | 0,7 | 22 | 80 |
| - N2.109 | Sklad TZB | 100 | 0,3 | 25 | 80 |
| - N2.110 | Sklad náhradních dílů | 100 | 0,3 | 25 | 80 |
| - N2.111 | Sklad obalů | 100 | 0,3 | 25 | 80 |
| - N2.504 | Provozní schodiště | 150 | 0,3 | 25 | 80 |
| V4 | Osobonákladní výtah | x | x | x | x |
| V5 | Osobonákladní výtah | x | x | x | x |
| R3 | Instalační šachta | x | x | x | x |
| R4 | Instalační šachta | x | x | x | x |
| R10.1 | Instalační kanál VZT | 50 | x | 28 | 60 |
| R10.2 | Instalační kanál VZT | 50 | x | 28 | 60 |
| R13 | Instalační šachta | x | x | x | x |