AKCE					: Karlovy Vary

– Revitalizace objektu Císařských lázní

MÍSTO STAVBY			: karlovy vary

Mariánskolázeňská č.p. 306

pozemek parc. č. 902

STUPEŇ DOKUMENTACE		:  podklady pro dotační programy

část dokumentace 		: strukturovaný propočet investičních a               						  provozních nákladů hlavní budovy CLKV

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			: 30080071-0

INVESTOR A OBJEDNATEL		: Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

smlouva o dílo			: č.  122/2009   ze dne 24.3.2009

ZHOTOVITEL 				: INTAR a.s.

656 73 Brno

Bezručova 17a

VEDOUCÍ TÝMU			: ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

INTAR a.s. - atelier Praha

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Polská 1

zpracovatelky rozpočtu	: ing. Stanislava Halounová

paní Jana Šemberová

DATUM ZPRACOVÁNÍ			: září 2011

....................................................................

ing. arch. Tomáš Dohnal

autorizovaný architekt ČKA

z p r a c o v a t e l s k ý   t ý m

vedoucí týmu 					ing. arch. Tomáš Dohnal

architektonicko-stavební řešení 			ing. arch. Pavel Šlejhar

ing. Martin Strnad

Bc. Martin Novák

ing. arch. Veronika Bubeníčková

koordinátor restaurátorských prací			Mgr. Alena Krušinová

statika						ing. Jan Šulcek  ALSTON

ing. Jan Havel  ALSTON

ing. Roman Kliment  ALSTON

požární ochrana					ing. Jaroslav Laurin  LAUBAU

vytápění						ing. Jan Myšička sen.

ing. Jan Myšička jun.

PENB						ing. Josef Farták  EGF Energy

chlazení						ing. Pavel Holub  PTP

VZT						ing. Pavel Holub  PTP

ZOKT						ing. Pavel Dachovský  AMPENG

zdravotechnika					ing. Jan Flidr

sprinklery a vodní clony				ing. Oldřich Papoušek PZB Hodonice

elektro - silnoproud				Jiří Jaroš  KPM Pacov

Karel Rokos  KPM Pacov

měření a regulace				ing. Ivan Novotný

náhradní zdroj elektr. energie			Hynek Farka

elektro - slaboproud 				ing. Miroslav Kolář

ing. Eva Lobpreisová

umělé osvětlení					ing. Jan Jiruška  ETNA Praha

ing. Jiří Pavelka  ETNA Praha

prostorová akustika				ing. Josef Novák  Akustika Praha

elektroakustika, kinotechnika			ing. Martin Kocur  Nowatron

gastrotechnologie				Oldřich Krejčí

sanace						ing. Ivan Misar    AWAL

ing. Petra Černá   AWAL

organizace výstavby				ing. Dagmar Burešová

plán BOZP					ing. Jaroslav Plšek BOZPO servis Brno

rozpočty						ing. Stanislava Halounová

paní Jana Šemberová

administrátor projektu 				ing. Jana Dohnalová

p r ů v o d n í   z p r á v a

# O B S A H :

# 1. úvod

# 2. identifikace stavby

3. statistické údaje o obestav. prostoru

4. strukturovaný propočet  investičních nákladů hlavní budovy CLKV

5. strukturovaný propočet  provozních nákladů hlavní budovy CLKV

# 1. úvod

Předmětný elaborát je vypracován na základě požadavku investora akce Revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech ( CLKV ) a jeho poradenské firmy Asistenční Centrum a.s. Most. Tabulka s rozspecifikovanými I.N a P.N bude použita jako podklad pro jednání o dotačních programech. Kalkulační model vychází z rozčlenění místností

( resp. skupin místností ) dle jednotlivých budoucích uživatelů a ještě i separátně pro stáv. historické prostory a pro prostory v navrhované vestavbě. Do uvedeného propočtu zahrnujeme i nyní námi projektově dokončenou úpravu ve 2.PP pod koncertním sálem. Pro tyto skupiny místností vypočítáváme investiční náklady ( IN ) na jejich realizaci a roční provozní náklady ( PN ) na jejich údržbu a provoz.

K tomu je nutno ihned podotknout, že výsledné mezisoučty IN z takto vyhotoveného elaborátu mohou být použity pouze pro vyjednávání dotací, nelze však explicitně dle nich „rozkrájet“ vlastní realizaci stavby. Technická zařízení budovy a technologické a zabezpečovací systémy námi navržené v rámci projektu Revitalizace CLKV jsou značně sofistikované a lze je uvést do provozu ( a kolaudovat ) vždy pouze celistvě, nikoli po podlažích či dokonce po jednotlivých místnostech.

Kromě zde popisované hlavní budovy CLKV jsou nedílnou součástí projektu Revitalizace CLKV  i objekt (novostavba) servisního traktu, venkovní inženýrské stavební objekty a dva provozní soubory. Nikoli nedílnou, ale integrální součástí projektu revitalizace areálu CLKV je i rekonstrukce stáv. objektu Rašelinového pavilonu.

# 2. identifikace stavby

označení stavby 		:  Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní ( dále CLKV )

místo stavby		: karlovy vary   Mariánskolázeňská č.p. 306

označení pozemku 	: číslo parcelní budovy 902 , katastr. území 554 961  Karlovy Vary, výměra 3614 m2

číslo parcelní pozemku 903/2 , katastr. území 554 961 Karlovy Vary, výměra 2523 m2

vlastník budovy		: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

vlastník pozemku		: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

investor 			: Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

památková ochrana	: objekt je jmenovitě zapsán v ústředním seznamu kulturních památek MK ČR

pod. rej. č. 17027/4-880 a je součástí městské památkové zóny Karlovy Vary stanovené                	                               vyhláškou MK ČR ze dne 10.9.1992. V roce 2010 byla CLKV usnesením vlády ČR 				  povýšena do kategorie Národní kulturní památka.

3. statistické údaje o obestavěném prostoru

Specifikace obestavěných kubatur  a venkovních ploch :

| pol. | objekt | O.P / U.P. |
| --- | --- | --- |
| 1 | hlavní budova CLKV - nová vestavba – víceúčelový sál | 10 074 m3 |
| 2 | hlavní budova CLKV - adaptace stávajících prostorů | 53 276 m3 |
| 3 | servisní trakt a Rašelinový pavilon | 6 350 m3 |
|  | obestavěný prostor celkem | 69 700 m3 |
| 4 | venkovní plochy : komunikace a zpevněné plochy + chodníky + parkové úpravy | 2 900 m2 |

4. strukturovaný propočet  investičních  nákladů hlavní budovy CLKV

v členění dle skupin prostorů a místností

| pol. | druh prostoru | užitná plocha v m2 | ZRN | VRN | ZRN+VRN bez DPH | DPH | ZRN+VRN vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | vstupní prostory, chodby a schodiště | 2 502 | 121 781 831 | 8 524 728 | 130 306 560 | 26 061 312 | 156 367 872 |
| 2. | kavárna vč. zázemí | 102 | 9 052 139 | 633 650 | 9 685 789 | 1 937 158 | 11 622 946 |
| 3. | komunikační ( informační ) centrum vč. zázemí | 269 | 17 051 998 | 1 193 640 | 18 245 638 | 3 649 128 | 21 894 766 |
| 4. | foyer s buffetem v 1.PP vč. šatny a zázemí | 325 | 24 722 228 | 1 730 556 | 26 452 784 | 5 290 557 | 31 743 341 |
| 5. | koncertní a víceúčelový sál vč. balkonu | 441 | 44 893 529 | 3 142 547 | 48 036 076 | 9 607 215 | 57 643 291 |
| 6. | zázemí víceúčel. sálu - kanceláře, šatny, archív | 844 | 64 201 725 | 4 494 121 | 68 695 845 | 13 739 169 | 82 435 014 |
| 7. | toalety, WC (veřejnost + služební | 320 | 18 256 415 | 1 277 949 | 19 534 364 | 3 906 873 | 23 441 236 |
| 8. | muzejní expozice v 1.NP ( císař lázeň, koupelny | 130 | 9 064 817 | 634 537 | 9 699 354 | 1 939 871 | 11 639 225 |
| 9. | venkovní kryté prostory ( loggie | 128 | 8 113 962 | 567 977 | 8 681 939 | 1 736 388 | 10 418 327 |
| 10. | Zanderův sál vč. zázemí ( přísálí ) | 555 | 38 699 796 | 2 708 986 | 41 408 781 | 8 281 756 | 49 690 537 |
| 11. | společné muzejní prostory ve 2.NP a 3.NP - pokladna, muzeum shop, kanceláře, depozitáře | 283 | 19 733 409 | 1 381 339 | 21 114 748 | 4 222 950 | 25 337 697 |
| 12. | expozice Historie lázeňství a Historie MFF – část v hist. prostorech býv. koupelen | 608 | 44 322 518 | 3 102 576 | 47 425 094 | 9 485 019 | 56 910 113 |
| 13. | expozice Historie lázeňství a Historie MFF – část v nové vestavbě | 591 | 43 083 237 | 3 015 827 | 46 099 063 | 9 219 813 | 55 318 876 |
| 14. | učebna balneocentra ( zkušebna ) ve 3.NP vč. foyeru | 182 | 13 267 596 | 928 732 | 14 196 327 | 2 839 265 | 17 035 593 |
| 15. | balneocentrum KMKK ve 3.NP vč. foyeru | 180 | 13 121 798 | 918 526 | 14 040 324 | 2 808 065 | 16 848 389 |
| 16. | nevyužívané půdní prostory vč. VZT aparatur | 1 753 | 77 786 272 | 5 445 039 | 83 231 311 | 16 646 262 | 99 877 573 |
| 17. | kolektory a techn. prostory ve 2.PP | 532 | 50 588 419 | 3 541 189 | 54 129 608 | 10 825 922 | 64 955 530 |
|  | CELKEM | 9 745 | 617 741 688 | 43 241 918 | 660 983 606 | 132 196 721 | 793 180 327 |

5. strukturovaný propočet  provozních nákladů hlavní budovy CLKV

v členění dle skupin prostorů a místností

| pol | druh prostoru | užitná plocha (m2) | užitná plocha (%) | koef. PN | PN / rok (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | historická budova a její vestavba |  |  |  |  |
| 1 | vstupní prostory, chodby a schodiště | 2 502 m2 | 25,67 | 2 | 3 009 381 |
| 2 | kavárna vč. zázemí | 102 m2 | 1,05 | 2 | 122 685 |
| 3 | komunikační ( informační ) centrum vč. zázemí | 269 m2 | 2,76 | 2 | 323 551 |
| 4 | foyer s buffetem v 1.PP vč. šatny a zázemí | 325 m2 | 3,34 | 2 | 390 907 |
| 5 | koncertní a víceúčelový sál vč. balkonu | 441 m2 | 4,53 | 2 | 530 430 |
| 6 | zázemí víceúčel. sálu - kanceláře, šatny, archív | 844 m2 | 8,66 | 1 | 507 577 |
| 7 | toalety, WC (veřejnost + služební) | 320 m2 | 3,28 | 1 | 192 446 |
| 8 | muzejní expozice v 1.NP ( císař lázeň, koupelny ) | 130 m2 | 1,33 | 2 | 156 363 |
| 9 | venkovní kryté prostory ( loggie ) | 128 m2 | 1,31 | 1 | 76 979 |
| 10 | Zanderův sál vč. zázemí ( přísálí ) | 555 m2 | 5,70 | 2 | 667 549 |
| 11 | společné muzejní prostory ve 2.NP a 3.NP - pokladna, muzeum shop, kanceláře, depozitáře | 283 m2 | 2,90 | 2 | 340 390 |
| 12 | expozice Historie lázeňství a Historie MFF – část v hist. prostorech býv. koupelen | 608 m2 | 6,24 | 2 | 731 296 |
| 13 | expozice Historie lázeňství a Historie MFF – část v nové vestavbě | 591 m2 | 6,06 | 2 | 710 849 |
| 14 | učebna balneocentra ( zkušebna ) ve 3.NP vč. foyeru | 182 m2 | 1,87 | 2 | 218 908 |
| 15 | balneocentrum KMKK ve 3.NP vč. foyeru | 180 m2 | 1,85 | 2 | 216 502 |
| 16 | nevyužívané půdní prostory vč. VZT aparatur | 1 753 m2 | 17,99 | 1 | 1 054 246 |
| 17 | kolektory a techn. prostory ve 2.PP | 532 m2 | 5,46 | 1 | 319 942 |
|  |  | 9 745 m2 | 100 % |  | 9 570 000 |

komentář k výpočtu provozních nákladů :

- provozní náklady ( PN ) zahrnují spotřeby energií pro  VZT + ÚT + TVU + klimatizaci, spotřebu elektr. energie, revize a 	zkoušky slaboproudých systémů včetně požárních systémů, revize a údržbu výtahů, náklady na ostrahu 	a 	náklady na úklid vnitřních a venkovních prostorů a na odvoz odpadků

- v kalkulaci PN jsem zavedl koeficienty finanční náročnosti 1 resp. 2. Koef. 1 mají prostory méně náročné

(technické zázemí, prostory nevytápěné a pod.) ostatní prostory mají koef. 2.

- náklady jsou uváděny v cenách bez DPH a jsou kalkulovány v cenové úrovni 2010

- provozní náklady jsou vztaženy ke hlavní budově CLKV včetně jejího nyní rozšiřovaného 2.PP a k servisnímu 	traktu. Rašelinový pavilon zde není uvažován.

- do provozních nákladů není zahrnut náklad na event. jednorázové velkokapacitní náročné komerční akce

( enormní spotřeba energie na scénické osvětlení, enormní spotřeba vody, zvýšené náklady na úklid ... )

- ostraha je uvažována 24 hodin denně

- nejsou zahrnuty náklady na pojištění objektu

- nejsou zahrnuty náklady na drobné opravy a udržovací práce

- nejsou zahrnuty mzdové a ostatní náklady zaměstnanců  personálu ( obsluha dohledového centra )

- v částce za úklid je uvažován pouze úklid společných prostorů, nikoli prostorů, které budou v nájmu ( KSO, 	KMKK, kavárna, infocentrum MMKV )