| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1ks čtečka pro drogový screening pro oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH), KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
|  | 1 ks |  |
| Čtečka určená k imunochromatografickému stanovení reziduí drog v moči | ANO |  |
| Stanovení 10 základních drog v lidské moči – AMP, BAR, BZO, COC, MTD, MET, MDMA, MOP, THC, TCA | ANO |  |
| Interaktivní dotyková obrazovka LCD display | ANO |  |
| Intuitivní uživatelské rozhraní | ANO |  |
| Automatická kalibrace | ANO |  |
| Automatický odečet a vyhodnocení | ANO |  |
| Automatická kontrola šarže, exspirace testu | ANO |  |
| Automatická nebo manuální inkubace testu | ANO |  |
| Snadné zadávání evidenčních čísel vzorků pomocí QR kódu | ANO |  |
| Výsledky testů možné odečíst na displeji, vytisknout nebo exportovat | ANO |  |
| Systém umožňující definovat přístupy a pravomoci jednotlivých uživatelů | ANO |  |
| Minimálně 20 uživatelských profilů | ANO |  |
| Paměť na min. 300 výsledků testů | ANO |  |
| Možnost komunikace s LIS | ANO |  |
| SW pro komunikaci s PC serverem | ANO |  |
| Tiskárna | ANO |  |
| Čtečka bar kódů | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..