| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0410 Přístroj EEG | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1 ks EEG přístroj pro neurologickou ambulanci nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| EEG |  |  |
| EEG snímací hlavice - 32 kanálová | ANO |  |
| Metalická i bezdrátové komunikace ukládání dat při výpadku bezdrátového spojení (dosah min. 150 m na volném prostranství) | ANO |  |
| Možnost výměny baterií za provozu uživatelem bez výpadku natáčených dat | ANO |  |
| Výdrž baterií (v bezdrátovém režimu i v režimu ukládání dat na paměťové médium) min. 25 hod | ANO |  |
| Časově neomezená licence softwaru pro natáčení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu | ANO |  |
| Řídící PC |  |  |
| Výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru, monitor LCD 24 DVI, 8GB RAM, SSD 500 GB | ANO |  |
| Windows 10 Pro CZ a vyšší | ANO |  |
| Pojízdný stolek s ramenem pro snímací jednotku | ANO |  |
| Rameno s držákem snímací jednotky | ANO |  |
| Výsuvná klávesnice | ANO |  |
| Průmyslová kolečka, bržděná 2 ks | ANO |  |
| Napájecí zdroj 500W, včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01) | ANO |  |
| Fotostimulační lampa ( bílá/červená) | ANO |  |
| Laserová tiskárna ČB | ANO |  |
| Zálohovací modul EEG | ANO |  |

| Sada EEG spotřebního materiálu: - EEG čepice (výběr ze standardně dodávaných velikostí) - hrudní pás - EEG gel - 3 ks tupých jehel - stříkačka pro dávkování gelu - 2 ks překlenovacích elektrod - 1 pár ušních elektrod - 1 pár EKG Elektrod - prací prostředek na EEG čepice | ANO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UPC náhradní zdroj při výpadku napájení ze sítě min. 700 W | ANO |  |  |
| Popisovací PC |  |  |  |
| Výkonné PC pro popis vyšetření nezávislé na řídícím PC EEG, 8 GB RAM, SSD 500 GB | ANO |  |  |
| Monitor LCD 24 DVI, Windows 10 Pro CZ a vyšší | ANO |  |  |
| Klávesnice, myš | ANO |  |  |
| Modul barevné digitální videometrie (synchronizováno s EEG daty) |  |  |  |
| Síťová kamera s vysokým rozlišením pro denní i noční snímání s umístěním na stativ nebo zeď | ANO |  |  |
| Snadná údržba a čistění | ANO |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..