## EPS-PRAMEN
Výkaz- výměr EPS
Předáno: 03.10.2022 Jaroslav Schovánek
Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově 2022 EPS
Pol. | Popis | Množství | Dodávka |  | Montáž a vedlejší náklady
|  | celkem | za m.j. | Celkem | za m.j. | Celkem
Ústředna bude vybavena:
1 | Kryt pro ústřednu C1 xxxxxx-xx 750x540x243mm Fe | 1 |  | 0 |  | 0
2 | xxxxxx-xx Deska pro 2 kruhové linky Apollo (náhrada za xxxx-00) pro kruhové linky č. 1,2,3,4 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | xxxxxx-xx Reléová karta, 8 relé pro ovládání KTPO, zábleskového majáku , ZDP, OPPO bude připojená na linkovou kartu č.1 (celkem bude v systému 2 ks reléových karet) | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Řídící deska xxx xx-x xxxxxx-xx | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Kompletní sestava přípravků pro montáž desek | 1 |  | 0 |  | 0
6 | AKU 12V/40Ah záložní akumulátor pro ústřednu | 2 |  | 0 |  | 0
7 | OPPOxxx xxxx xxxxx (včetně půlcylindrické vložky) hlavní vchod | 1 |  | 0 |  | 0
8 | KTPO xxxxxxx vzor HZS Mnichov pro PRAMEN | 1 |  | 0 |  | 0
9 | xxxxxx převodník ethernet pro vzdálenou technickou podporu a parametrizaci | 1 |  | 0 |  | 0
10 | GNOME napájecí kabel se souosým konektorem | 1 |  | 0 |  | 0
11 | xxxxxx-xxxxxx včetně krabice. Vstupně výstupní modul 2x vstup a 2x výstup (monitorování zdroje EN54) Nový typ iO modulu | 4 |  | 0 |  | 0
12 | EPS provozní kniha | 1 |  | 0 |  | 0
13 | EN54-5A17, 24V 5A pro 2xAKU 12V/18Ah Zdroj ovládání | 1 |  | 0 |  | 0
14 | AKU CJ12V-18Ah akumulátory pro zdroj ovládání dveří | 2 |  | 0 |  | 0
Instalace 2pp
15 | Automatický hlásič multifunkční inteligentní teplotní se zabudovaným izolátorem, sign.LED xxxx Multisenzor xxxxxxx-xxxxxx programovatelní teploty | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 5 |  | 0 |  | 0
17 | Automatický hlásič multifunkční opticko kouřový a teplotní, sign.LED xxxxx xxxxx / Heat Multisenzor | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Číslo (plastový štítek) pro hlásiče | 10 |  | 0 |  | 0
Instalace 1pp
20 | Automatický hlásič multifunkční inteligentní teplotní se zabudovaným izolátorem, sign.LED xxxx Multisenzor xxxxxxx-xxxxxx programovatelní teploty | 11 |  | 0 |  | 0
21 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 11 |  | 0 |  | 0
22 | Automatický hlásič multifunkční opticko kouřový a teplotní, sign.LED xxxxx xxxxx / Heat Multisenzor | 37 |  | 0 |  | 0
23 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 37 |  | 0 |  | 0
24 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní, signalizací LED xxxxx xxxxx včetně přístrojové krabice | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Číslo (plastový štítek) pro hlásiče | 49 |  | 0 |  | 0
Instalace 1np
26 | Automatický hlásič multifunkční inteligentní teplotní se zabudovaným izolátorem, sign.LED xxxx Multisenzor xxxxxxx-xxxxxx programovatelní teploty | 5 |  | 0 |  | 0
27 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Automatický hlásič multifunkční opticko kouřový a teplotní, sign.LED xxxxx xxxxx / Heat Multisenzor | 48 |  | 0 |  | 0
29 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 48 |  | 0 |  | 0
30 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní, signalizací LED xxxxx xxxxx včetně přístrojové krabice | 5 |  | 0 |  | 0
31 | Požární sirena s blikačem na kruhovou linku adresná xxxxx xxxxx-xxxxx nízká patice s krytkou červenou | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Číslo (plastový štítek) pro hlásiče | 58 |  | 0 |  | 0
Instalace 2np
33 | Automatický hlásič lineární optokouřový xxxxx xxx, sign.LED, automatické zaměření paprsku a automatické dolaďování verze 7-70m pro prostory s uměleckou výzdobou (v těchto místn ostech pouze přišroubováno na zeď kabely skrz zeď do druhých místností kde dále vedou kabely pod povrchem). | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Automatický hlásič multifunkční inteligentní teplotní se zabudovaným izolátorem, sign.LED xxxx Multisenzor xxxxxxx-xxxxxx programovatelní teploty | 11 |  | 0 |  | 0
35 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 11 |  | 0 |  | 0
36 | Automatický hlásič multifunkční opticko kouřový a teplotní, sign.LED xxxxx xxxxx / Heat Multisenzor | 34 |  | 0 |  | 0
37 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 34 |  | 0 |  | 0
38 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní, signalizací LED xxxxx xxxxx včetně přístrojové krabice | 4 |  | 0 |  | 0
39 | Číslo (plastový štítek) pro hlásiče | 49 |  | 0 |  | 0
Instalace 3np
40 | Automatický hlásič multifunkční inteligentní teplotní se zabudovaným izolátorem, sign.LED xxxx Multisenzor xxxxxxx-xxxxxx programovatelní teploty | 6 |  | 0 |  | 0
41 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 6 |  | 0 |  | 0
42 | Automatický hlásič multifunkční opticko kouřový a teplotní, sign.LED xxxxx xxxxx / Heat Multisenzor | 53 |  | 0 |  | 0
43 | Zásuvka (patice) xxxx xxxx (adresace pro více hlásičů) | 53 |  | 0 |  | 0
44 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní, signalizací LED xxxxx xxxxx včetně přístrojové krabice | 1 |  | 0 |  | 0
45 | Číslo (plastový štítek) pro hlásiče | 60 |  | 0 |  | 0
Instalace
46 | Optická signalizace nástupního místa u služebního vchodu Zábleskový maják xxxxx xxxx-xxxx venkovní 24V 40mA, IP65, -25 až +75°C | 1 |  | 0 |  | 0
Instalace
47 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 kruhová linka | 8000 |  | 0 |  | 0
48 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 monitorování | 20 |  | 0 |  | 0
49 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 4x1 napájení lineárních hlásičů | 100 |  | 0 |  | 0
50 | PVC trubka ohebná 16 (k tlačítkům, stropy ) | 2000 |  | 0 |  | 0
51 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 3x2,5 napájení (3x) ústředna EPS, zdroj EN54, ZDP | 200 |  | 0 |  | 0
52 | Distanční příchytka podhledy (soubor) | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Materiál montážní pro EUROFIRE kabel (požárně odolné uchycení na strop) | 1 |  | 0 |  | 0
54 | Drátěná lávka včetně přípojného materiálu | 500 |  | 0 |  | 0
55 | Spojovací a upevňovací materiál, šrouby, hmoždinky (soubor) | 1 |  | 0 |  | 0
56 | Pomocné zednické práce frézování drážek ve zdech a stropech pro hlásiče, tlačítka, sirény a průrazy | 1 |  | 0 |  | 0
57 | Požární ucpávky | 14 |  | 0 |  | 0
58 | Uložení pod omítku, zednické začištění (soubor) | 1 |  | 0 |  | 0
59 | Stavba lešení v prostorách s klembou kde se budou provádět zednické práce frézování drážek pro kabely k požárním hlásičům | 1 |  | 0 |  | 0
60 | Dovoz materiálu na sklad, dovoz materiálu na stavbu, kontrolní dny | 1 |  |  |  | 0
Uvedení do provozu
61 | SVC DataPoint implementace jednotlivých bodů EPS | 1 |  | 0 |  | 0
62 | SVC GRF příprava grafických podkladů | 1 |  | 0 |  | 0
63 | Oživení a naprogramování systému | 1 |  | 0 |  | 0
64 | Zaškolení obsluhy, návody | 1 |  | 0 |  | 0
65 | Výchozí revize | 1 |  | 0 |  | 0
66 | Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka zařízení bez DPH | [5 empty] | 0
Montáž a vedlejší náklady bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem včetně DPH (21%) | [5 empty] | 0