| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3755_Plocha balanční - posturomed |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1 ks T-3755_Plocha balanční - posturomed pro oddělení rehabilitace nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Přístroj pro proprioceptivní posturální terapii | Ano |  |
| Tréninková nestabilní plošina s třístranným bezpečnostním zábradlím | Ano |  |
| Dva kmitavé obvody z nichž jeden je dvojitě bržděn | Ano |  |
| Plocha pro stání | 60 x 60 cm |  |
| Celkový rozměr | max. 90 x 90 cm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..