| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3520 Infrazářič pojízdný |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1 ks T-Infrazářič pojízdný pro oddělení rehabilitace nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Přístroj s jedním zářičem o výkonu | max. 400W |  |
| Výška a sklon zářičů nastavitelné pomocí plynové vzpěry | Ano |  |
| Infrazářič pojízdný na stojanu s brzděnými kolečky | Ano |  |
| Ovládací panel připevněný ke stojanu, s časovačem a nastavením výkonu | 10 – 100% |  |
| Ochranné brýle | min. 5 ks |  |
| Napájení | 230V/ 50Hz |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..