tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

malého rozsahu v otevřeném řízení

ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ),

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

### Název zakázky

„Transportní defibrilátory 3 ks“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky P23V00000236.

### Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks transportních monitorů/defibrilátorů pro účely poskytování přednemocniční neodkladné péče Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.

Druh veřejné zakázky: Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

33182100-0 Defibrilátor

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	1 611 570 Kč bez DPH

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, doplnění kontaktních 	informací, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_6246.html

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 04/2023, přičemž předmět plnění bude dodán do listopadu 2023.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocením ekonomické výhodnosti se rozumí hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu veřejné zakázky, a to ve výši: 	1 950 000 Kč vč. DPH

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

Pokud není dále uvedeno jinak, kvalifikace je stejná pro všechny části veřejné zakázky.

- Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 		odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 			právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 		nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 		penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 		penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 	správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 	dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí 	pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a 	vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději do 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

- Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- seznam 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; za významnou dodávku se považuje dodávka zdravotnických přístrojů v min. výši 800.000,00 Kč vč. DPH,

- popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání, minimálně v takovém rozsahu, aby bylo možné posoudit splnění požadavků stanovených v technické specifikaci předmětu plnění této výzvy.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (popř. je mohou nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ). Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 	kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 	poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 	zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. 	Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH v Kč (z ceny bez DPH) a celková cena v Kč vč. 	DPH dle přílohy Cenová nabídka této výzvy.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výše stanovenou maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky, musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

- Podání nabídky

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 3. 4. 2023 do 10:00 hod. výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Vysvětlení zadávacích podmínek

V případě, že dodavatel zjistí nesrovnalosti v zadávacích podmínkách, je oprávněn, požádat písemně o vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.kr-karlovarsky.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

- Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

  - Obsah nabídky

  - Prokázání kvalifikace

  - Cenová nabídka

  - Návrh smlouvy – účastník použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.

  - Seznam poddodavatelů – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby. Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě, že účastník nebude v rámci svého plnění využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.

  - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)

  - Případně další přílohy a doplnění nabídky

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel podporuje účast malých a středních podniků snížením administrativní náročnosti možností prokázat splnění kvalifikace čestným prohlášením podle § 86 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek a od účastníka vyžaduje při plnění veřejné zakázky zajistit férové podmínky v dodavatelském řetězci požadavkem na řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v Návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy a Čestným prohlášením k sociálně odpovědnému plnění (příloha výzvy).

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.

Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž zadavatel nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:

a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli; nebo

b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 	opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 	zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 				Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Sídlo: 				Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 				00574660

Statutární zástupce:		MUDr. Jiří Smetana, ředitel

Profil zadavatele:		https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

V Karlových Varech, dne

………………………………………………………

MUDr. Jiří Smetana

ředitel

Přílohy:

Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

Technická specifikace

Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění

Čestné prohlášení k ruským sankcím

Návrh smlouvy

Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Veřejná zakázka

„Transportní defibrilátory 3 ks“

| Účastník: |  |
| --- | --- |
| Společnost: |  |
| Zastoupena: |  |
| Se sídlem: |  |
| IČO: |  |
| Zapsaná v OR u: |  |
| Tel. kontakt: |  |

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami (nehodící se škrtněte)

(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením dokladů o kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,

- není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

  - podvod,

  - úvěrový podvod,

  - dotační podvod,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

  - zneužití informace a postavení v obchodním styku,

  - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

  - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

  - pletichy při veřejné dražbě,

  - poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

- splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci,

- splňuje technickou kvalifikaci:

- jelikož realizoval v posledních 3 letech následující zakázky:

| č. | Objednatel | zakázka | Smluvní cena v Kč bez DPH | Termín realizace od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Jelikož předkládá popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání, minimálně v takovém rozsahu, aby bylo možné posoudit splnění požadavků stanovených v technické specifikaci předmětu plnění, které jsou přílohou nabídky č….

- Vyhotovením tohoto prohlášení potvrzuji pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení.

| Místo a datum: |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za účastníka: |  |

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a

čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci plnění je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a seznámili se s celou zadávací dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsme jako účastník průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V………………….. dne ……………2023

……………………………….

Jméno, příjmení a funkce

oprávněného zástupce účastníka

Technická specifikace – Transportní defibrilátor

minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

Popis současného stavu

V současné době disponuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v rámci svého přístrojového vybavení transportními monitory/defibrilátory typu Corpuls 3 a LIFEPAK 15. Za účelem vyhodnocování dat má organizace k dispozici software typu CodeStat, který je schopen vyhodnocovat data defibrilátorů LIFEPAK 15 a v rámci projektu Časná defibrilace v Karlovarském kraji data pořízená z automatizovaných externích defibrilátorů LIFEPAK 1000.

Pro elektronické předávání dat v rámci e-Health je využíván informační systém mobilního zadávání dat EMD Systém mobilní podpory ZZS. Tento Informační systém pro mobilní podporu výjezdových skupin ZZS umožňuje elektronickou cestou předávat výjezdové skupině ZZS informace k výjezdu a umožňuje mobilní elektronickou administrativní činnost.

| Specifikace přístroje a příslušenství - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele |  | Splnění požadavku Ano/Ne/Hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | ovládací prvky v českém jazyce |  |
| 2 | maximální hmotnost přístroje do 12 kg včetně provozních baterií a veškerého příslušenství potřebného pro provoz přístroje |  |
| 3 | provozní teplota přístroje vhodná pro venkovní i vnitřní použití v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče |  |
| 4 | ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 s možností nabídnout rovnocenné řešení, ochrana proti prachu a vodě (min. IP 44), odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla |  |
| 5 | minimálně 8“ barevný displej, podsvícený, s velmi dobrou viditelností i při slunečním osvitu |  |
| 6 | součástí přístroje je 1 sada dobíjejících Li-lon baterií v počtu kusů zajišťující plnou funkčnost a maximální deklarovaný výkon přístroje. Minimální životnost baterií 2 roky |  |
| 7 | informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na obrazovce přístroje a dále je možné zobrazení indikace stavu i na těle baterie |  |
| 8 | plná funkčnost baterií a přístroje mimo možnost dobíjení v délce trvání nejméně 6 hodin a s možností podání nejméně 100 výbojů o maximální energii |  |
| 9 | sada kompletního provozního příslušenství, kabeláže a snímačů |  |
| 10 | součástí přístroje teplotní adaptérový kabel |  |
| 11 | součástí přístroje 20 ks jednorázových čidel pro měření jícnové teploty |  |
| 12 | návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce |  |
| 13 | ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství s popruhem přes rameno |  |
| 14 | certifikovaný bezpečností držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou |  |
| 15 | součástí dodávky bude dobíjecí systém ke každému přístroji, zajišťující nabíjení baterií a napájení přístroje ve vozidle z elektrické sítě 12V a bezproblémové odpojení přístroje od nabíjení |  |
| Specifikace monitorace, defibrilace a kardiostimulace - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele |  |  |
| 16 | monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor s možností volitelně regulovat energii, s eskalací výboje min do 200J |  |
| 17 | bezpečnostní defibrilační přítlačné elektrody (pádla) s integrovanou možností ovládání velikosti výboje, nabíjení a podání defibrilačního výboje |  |
| 18 | manuální defibrilace / stimulace s možností využití multifunkčních samolepících elektrod pro dospělé, děti a novorozence |  |
| 19 | monitorace pacientů všech věkových kategorií |  |
| 20 | modul měření teploty s rozsahem měřených teplot min. 25oC – 43oC |  |
| 21 | současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG, SpO2 a EtCO2 s čitelným zobrazením všech měřených hodnot |  |
| 22 | neinvazivní měření krevního tlaku: manuální/automatické měření se zobrazením číselné hodnoty |  |
| 23 | měření srdeční frekvence/minutu |  |
| 24 | 3 a 12ti svodové EKG, 12ti svodové EKG včetně záznamu tisku a vyhodnocení (interpretace) |  |
| 25 | SpO2 (pulzní oxymetrie) číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty |  |
| 26 | monitorace vydechovaného CO2 (EtCO2), číselná hodnota a křivka |  |
| 27 | veškerá potřebná kabeláž |  |
| 28 | prstový klip pro opakované měření SpO2 – dospělí, tlaková manžeta, sada samolepících defibrilačních / stimulačních elektrod, kabel EKG pro měření 12ti svodového EKG, sada pro měření CO2, náhradní papír |  |
| 29 | viditelné světelné alarmy |  |
| 30 | zvuková signalizace alarmů |  |
| 31 | poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje včetně protokolu dle ERC Guidelines 2015 s možností snadné úpravy při změně ERC Guidelines |  |
| 32 | akustický metronom pro správnou frekvenci kompresí hrudníku, nastavitelný pro intubovaného i neintubovaného pacienta, pro dospělé i děti |  |
| 33 | neinvazivní kardiostimulace minimálně s režimy synchronní / asynchronní s využitím samolepících defibrilačních elektrod |  |
| Specifikace: tisk, trendy a přenosy dat - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele |  |  |
| 34 | tiskárna s termotiskem, šířkou papíru minimálně 80 mm a bezúdržbovým provedením |  |
| 35 | možnost tisku 12ti svodového EKG, minimálně 3 křivky nad sebou |  |
| 36 | trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů včetně možnosti vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a CO2 |  |
| 37 | přístroj je schopen přenosu dat přístroje ze zdrojové databáze, tzn. ukládání dat v paměti defibrilátoru s možností následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a s možností přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávajícího softwaru pro vyhodnocení dat. |  |
| 38 | přístroj je schopen přenosu dat nabízeného přístroje do systému mobilního zadávání dat zadavatele, a to pomocí přímého propojení kabelem nebo jiným způsobem, včetně dodání příslušných licencí a softwarových úprav. |  |
| 39 | přístroj je schopen přenosu 12ti svodového EKG a ostatních naměřených hodnot, možnost zasílání či zobrazování EKG křivek a naměřených hodnot na definovaná cílová místa (zdravotnická zařízení) u EKG v diagnostické kvalitě |  |
| Další požadavky - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele |  |  |
| 40 | předložení seznamu autorizovaných servisů v ČR |  |
| 41 | zdarma proškolení členů výjezdových skupin v ovládání a údržbě přístroje |  |
| 42 | dodané přístroje musí být kompletní a funkční včetně příslušenství |  |
| 43 | předvedení na vyžádání: |  |
| 44 | přenos dat do stávajícího softwaru zadavatele pro vyhodnocení dat |  |
| 45 | přenos dat do stávajícího informačního systému mobilního zadávání dat |  |

vyplní účastník

Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k sociálně odpovědnému plnění

veřejná zakázka: „Transportní defibrilátory 3 ks“

| DODAVATEL (obchodní firma nebo název) |  | Doplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  | Doplní dodavatel |  |
| Právní forma |  | Doplní dodavatel |  |
| Identifikační číslo |  | Doplní dodavatel |  |
| Daňové identifikační číslo |  | Doplní dodavatel |  |
| Kontaktní osoba |  | Doplní dodavatel |  |
| Tel | Doplní dodavatel | Email | Doplní dodavatel |

Čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do (dle volby zadavatele, v praxi obvykle 3 až 5 pracovních dnů; maximálně však do 15 pracovních dnů) pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

V………………… dne…………..…. 2023

………………………..…….

oprávněný zástupce účastníka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky: Defibrilátory 3 ks

(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO)	………................................................................................................

Zastoupen (jméno příjmení, funkce):  ......................................................................................

(dále jen „vybraný dodavatel“)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch[1].

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Datum: 	…..............				           ……………………………………………………

oprávněný zástupce účastníka

[1] aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx