| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Sestava pro sloupcovou aglutinaci |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 2 ks centrifuga pro gelové karty a 2 ks termostat pro gelové karty na oddělení transfúzní stanice (OTS) v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Centrifuga pro gelové karty: | 2 ks |  |
| Centrifuga umožňující odstředění gelových karet s CE/IVD certifikací | ANO |  |
| Kapacita centrifugy | min. 24 gelových karet |  |
| Rotor na min. 24 gelových karet | 1ks rotoru ke každé centrifuze |  |
| Rotor pro stáčení gelových karet ve stojáncích min. 2 x 12 gelových karet | 1ks rotoru ke každé centrifuze |  |
| Doba centrifugace gelových karet | 10 min |  |
| Automatické zvolení vhodného programu dle vloženého rotoru | ANO |  |
| Automatické načtení použitého rotoru | ANO |  |
| Ovládací panel s dotykovým displejem | ANO |  |
| Nastavitelný zvukový signál při ukončení centrifugace | ANO |  |
| Ovládání v českém jazyce | ANO |  |
| Inkubátor pro gelové karty: | 2 ks |  |
| Inkubátor pro gelové karty s CE/IVD certifikací | ANO |  |
| Nastavitelná teplota 37°C s tolerancí 0,5°C pro gelové karty a zkumavky | ANO |  |
| Kapacita inkubátoru pro gelové karty | min. 36 gelových karet |  |
| Každých 12 karet má možnost odečítání času inkubace s vlastním časovačem | ANO |  |
| Kapacita inkubátoru pro zkumavky: | min. 24 zkumavek |  |
| Rozměr zkumavek (výška / šířka) | 75 mm / 12 mm |  |
| Čas inkubace nastavitelný v rozsahu | min. 0 - 30 minut |  |
| Nastavitelný zvukový signál při ukončení inkubace | ANO |  |
| Ovládání v českém jazyce | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..