## ČÁST 1
Příloha č. 2.1
Část 1 - Ruce + kůže
Číslo položky | Popis požadovaného zboží | Požadovaná velikost balení v ml | Předpokládaná spotřeba v daném balení v litrech za 24 měsíců
1 | Alkoholový dezinfekční přípravek na ruce - roztok, pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou se spektrem účinnosti minimálně A, B při expozici do 60 sekund,T, (V) | 400 - 600 ml | 5776
|  | 1000 ml | 46
|  | 4000 - 6000 ml | 2440
2 | Alkoholový dezinfekční přípravek na ruce - gel nebo viskózní roztok, pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou se spektrem účinnosti minimálně A, B při expozici do 60 sekund,T, (V) | 400 - 600 ml | 1250
|  | 1000 ml | 330
|  | 4000 - 6000 ml | 170
3 | Alkoholový dezinfekční přípravek na kůži bez obsahu dalších účinných látek - bezbarvý, se spektrem účinnosti A,(B),T,(V) při expozici před vpichem 15 s, před punkcí 60 s, ONVMŽ do 60 s, OVVMŽ do 3 min. | 250 - 350 ml spray | 1318
|  | 1000 ml | 1440
|  | 4000 - 6000 ml | 350
4 | Alkoholový dezinfekční přípravek na kůži bez obsahu dalších účinných látek - barevný, se spektrem účinnosti A,(B),T,(V) při expozici před vpichem 15 s, ONVMŽ do 60 s, OVVMŽ do 3 min. | 1000 ml | 20
|  | 4000 - 6000 ml | 80
5 | Alkoholový dezinfekční přípravek na kůži s obsahem dalších účinných látek - bezbarvý, se spektrem účinnosti A,(B),(V) při expozici před vpichem 30s, ONVMŽ do 60 s, OVVMŽ do 3 min. | 400 - 600 ml | 518
|  | 500 - 1000 ml | 1340
6 | Alkoholový dezinfekční přípravek na kůži s obsahem dalších účinných látek - barevný, se spektrem účinnosti A,(B),(V) při expozici před vpichem 30 s, ONVMŽ do 60 s, OVVMŽ do 3 min. | 400 - 600 ml | 426
|  | 500 - 1000 ml | 12
Vysvětlivky: ONVMŽ - oblasti s nízkým výskytem mazových žláz
OVVMŽ - oblasti s vysokým výskytem mazových žláz

## ČÁST 2
Příloha č. 2.2
Část 2 - Velké plochy
Číslo položky | Popis požadovaného zboží | Požadovaná velikost balení v litrech | Spotřeba pracovního roztoku v litrech za 24 měsíců
1 | Dezinfekční přípravek s čistící složkou na plochy ve formě koncentrátu na bázi KAS, požadované spektrum účinnosti pracovního roztoku při expozici 30 minut A, (B), (V) | 4 - 6 l | 497000
2 | Dezinfekční přípravek s čistící složkou na plochy ve formě koncentrátu na bázi jiné účinné látky, vhodný ke střídání s prostředkem 1, základní spektrum účinnosti pracovního roztoku A, (B), (V) při expozici 30 min., prostředek zároveň vykazuje účinnost na T do 30 min. | 4 - 6 l | 643000

## ČÁST 3
Příloha č. 2.3
Část 3 - Malé plochy a povrchy
Číslo položky | Popis požadovaného zboží | Požadovaná velikost balení v litrech | Spotřeba pracovního roztoku v litrech za 24 měsíců
1 | Dezinfekční přípravek s čistící složkou na plochy ve formě koncentrátu na bázi KAS, požadované spektrum účinnosti pracovního roztoku při expozici 30 minut A, (B), (V) | 4 - 6 l | 425000
2 | Dezinfekční přípravek s čistící složkou na plochy ve formě koncentrátu na bázi jiné účinné látky, vhodný ke střídání s prostředkem 1, požadované spektrum účinnosti pracovního roztoku při expozici 30 minut A, (B),T, (V) | 4 - 6 l | 500000
Číslo položky | Popis požadovaného zboží | Požadovaná velikost balení v litrech | Předpokládaná spotřeba v daném balení v litrech za 24 měsíců (neředí se)
3 | Alkoholový dezinfekční přípravek na dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu ve formě postřiku, požadované spektrum účinnosti A,(B),T,M,(V) při expozici 1 min., B do 5 minut | 500 - 1000 ml | 2492
4 | Dezinfekční přípravek na dezinfekci citlivých povrchů s nízkým obsahem alkoholu (do 30 % alkoholu) nebo bez obsahu alkoholu ve formě pěny nebo postřiku, požadované spektrum účinnosti A,(B),(V) při expozici 1 min., T do 5 minut | 500 - 1000 ml | 1948

## ČÁST 4
Příloha č. 2.4
Část 4 - Nástroje (+ pomůcky)
Číslo položky | Popis požadovaného zboží | Požadovaná velikost balení v litrech | Spotřeba pracovního roztoku v litrech za 24 měsíců
1 | Dezinfekční a čistící přípravek na instrumentárium - koncentrát, na bázi obsahující jako hlavní složku amin, požadované spektrum účinnosti A,(B),(V) s expozicí do 30 minut, prostředek zároveň vykazuje účinnost na T do 30 min. | do 2 l | 2500
|  | 4 - 6 l | 9950
2 | Dezinfekční a čistící přípravek na instrumentárium - koncentrát, na bázi jiné účinné látky než přípravek 1, požadované spektrum účinnosti A,(B),(V) s expozicí 30 minut,prostředek zároveň vykazuje účinnost na T do 30 min. | do 2 l (kg) | 2500
|  | 4 - 6 l (kg) | 9950
3 | Dezinfekční přípravek pro VSD, určený výrobcem ne dezinfekci endoskopů včetně flexibilních, požadované spektrum účinnosti A,B,C,T,V s expozicí 15 minut | do 2 l (kg) | 1270
|  | 4 - 6 l (kg) | 41455

## ČÁST 5
Příloha č. 2.5
Část 5 - Ubrousky
Číslo položky | Popis požadovaného zboží | Požadovaná velikost balení v ks | Předpokládaná spotřeba v ks utěrek
1 | Nasycené ubrousky na bázi alkoholu, bez obsahu další účinné látky, požadované minimální spektrum účinnosti A,(B),T, M, (V) při expozici 1 min., B do 5 minut | 90 - 120 ks | 70000
2 | Nasycené ubrousky bez obsahu alkoholu,na bázi aminu, KAS, jejich kombinaci, požadované minimální spektrum účinnosti A,(B),(V) při expozici do 1min., T do 3 min. | 90 - 120 ks | 85000
3 | Nasycené ubrousky s nízkým obsahem alkoholu, požadované minimální spektrum účinnosti A,(B),(V) při expozici do 1 min.,T do 3 min. | 90 - 120 ks | 100000
4 | Ubrousky do uzavíratelného systému suchých utěrek s garantovanou kompatibilitou s nabízenými přípravky 1 a 2 uvedenými v příloze č.3.3 a stabilitou roztoku 28 dní. | 90 - 120 ks | 100000