## Hydrotechnika
Součinitel odtoku |  | komunikace sklonu 1 - 5% |  |  | 0.8
|  | komunikace sklonu 0 - 1% |  |  | 0.7
|  | chodník sklonu 1 - 5% |  |  | 0.6
rodinné domy izolované v zahradách 1 - 5% |  |  |  |  | 0.3
|  | budovy |  |  | 0.7
|  | nezpevněno sklonu 1 - 5% |  |  | 0.1
Celkové vodohospodářské řešení
Intenzita směrodatného deště |  |  |  | i15= | 184 | l/s/ha
Četnost výskytu |  |  |  | n= | 0.2 | -
Doba trvání návrhového deště |  |  |  | t= | 15 | minut
Původní stav
Číslo povodí | Číslo okrsku | Plochy | Dílčí plochy (ha) | Plocha povodí (ha) | Součin. odtoku | Red.plocha (ha) | Max. odtok (l/s) | Celkem odtok z povodí (l/s) | Celkový odtok (l/s)
PS | PS1.1 | Komunikace | 0.526 | 0.67107 | 0.8 | 0.4208 | 77.4272 | 90.6764 | 90.6764
| PS1.2 | Chodníky | 0.115 |  | 0.6 | 0.069 | 12.696
| PS1.3 | Zelené plochy | 0.030065 |  | 0.1 | 0.0030065 | 0.5532
Celkem |  |  | 0.67107 |  |  | 0.49281 |  |  | 90.6764
Navržený stav
Číslo povodí | Číslo okrsku | Plochy | Dílčí plochy (ha) | Plocha povodí (ha) | Součin. odtoku | Red.plocha (ha) | Max. odtok (l/s) | Celkem odtok z povodí (l/s) | Celkový odtok (l/s)
NS | NS1.1 | Komunikace | 0.448 | 0.67113 | 0.8 | 0.3584 | 65.9456 | 84.486 | 84.486
| NS1.2 | Chodníky | 0.1569 |  | 0.6 | 0.09414 | 17.3218
| NS1.3 | Zelené plochy | 0.06623 |  | 0.1 | 0.006623 | 1.2186
|  |  | 0.67113 | [5 empty] | 84.486