| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Odsávání chirurgického kouře |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2 ks odsávání chirurgického kouře pro zákrokový sálek kožního odd. a odd. gynekologie nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Filtrace s účinností | min. 99,90% |  |
| Předfiltr | min. M5 |  |
| HEPA filtr třídy | min. H13 |  |
| Kombinovaný uhlíkový filtr s BAC | min. AC+BAC |  |
| Indikátor výměny filtru | ANO |  |
| Ovládání výkonu motoru | ANO |  |
| Typ motoru bezuhlíkový | ANO |  |
| Hlučnost | max. 53db(A) |  |
| Průměr odsávacího ramene | 75 mm |  |
| Délka odsávacího ramene | min. 1100 mm |  |
| Rozsah ovládání průtoku vzduchu | min.100 – max.300 m³/h |  |
| Příkon motoru | 0,6 kW |  |
| Nožní ovladač | ANO |  |
| Zapnutí a vypnutí jedním dotykem | ANO |  |
| Displej | ANO |  |
| Zobrazení aktuálního odsávacího výkonu | ANO |  |
| Počítadlo provozních hodin | ANO |  |
| Zobrazení stavu filtru | ANO |  |
| Zobrazení chybových hlášení | ANO |  |
| Snadná výměna filtrů | ANO |  |
| Manuální ovládání rychlosti | ANO |  |
| Modifikační sací víko pro upgrade na čističku vzduchu | ANO |  |
| Digestořový nástavec na rameno – čirý PETG | min. 420x360mm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..