Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č. j.:	KK/2872/IN/23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávacích podmínek

veřejné zakázky

„Výměna otvorových výplní v ubytovnách žáků – objekt A“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P23V00000445“

Dne 11. 5. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výměna otvorových výplní v ubytovnách žáků – objekt A“, prostřednictvím e-mailu, žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,

Studoval jsem poptávku ohledně výplní oken.

Chtěl jsem se dotázat v jakém provedení má být meziokenní vložka s požární odolností?

Dle specifikace by se měl spojovat profil plastový s požárním hliníkovým prvkem s požární vložkou, ale z požárního hlediska to není uplně správný detail.

Dle fotodokumentace stávajících oken jsou již vyměněná okna z PVC a v PVC rámu je vložka - možná požární. Ale určitě na to nebude certifikát.

Dotaz zní:

Zda má být požární vložka v hliníkovém požárním systému (certifokováno)  nebo v PVC rámu (dle stávajícíh oken)

Děkuji s pozdravem

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a zadávacích podmínek toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Vzhledem k zákazu uvádět konkrétní výrobky a výrobce uvádím v souladu s dokumentací ( Výpisy ), že meziokenní vložky musí vykazovat charakteristiku požární odolnosti EI 45 D1. Takovéto vložky samozřejmě s certifikátem je nutno dodat a osadit. Podrobné konstrukční a materiálové řešení je věcí zvoleného výrobce meziokenních vložek.

S pozdravem

Ing. Roman Gajdoš

Karlovy Vary, 12. 5. 2023

Ing. Veronika Redlová

oddělení veřejných zakázek

odbor investic