| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Videolaryngoskop | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2ks videolaryngoskopu pro oddělení COS v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Lžíce videolaryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu (titan), umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti. | ANO |  |
| Kamera zabudovaná v těle lžíce, LED zdroje osvětlení | ANO |  |
| Nízký profil lžíce pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti | max. 11 mm |  |
| Zobrazení na externím plochém barevném monitoru – dotyková obrazovka | min. 9“ |  |
| Dva vstupy na monitoru pro zapojení dalšího paralelního zdroje | ANO |  |
| USB vstup pro připojení čidla na pulsní oxymetrii | ANO |  |
| Provoz na baterii | min. 2 hod |  |
| Nahrávání videa a audia a fotografií na běžnou paměž USB, snadný přenos a archivace nahraných souborů | ANO |  |
| Ochrana proti vodě IPX8 | ANO |  |
| Dodání včetně pojízdného stojanu | ANO |  |
| Možnost nahrávání jednotlivých snímků, videa, zvuku během intubace | ANO |  |

| HDMI výstup na velký externí monitor pro výukové účely či dálkový přenos obrazu |  | ANO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost dodávky kompletní škály velikostí a provedení lžic | min. vel 1,2,3,4 |  |  |  |
| Možnost konfigurace i s jednorázovými lžícemi | ANO |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |  |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..