| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1102 laryngoskop sada | 4 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 4 ks T-1102 laryngoskop sady pro oddělení ARO, nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Laryngoskop sada v přenosném kufříku | ANO |  |
| Rukojeť na lžíce s LED zdrojem světla | ANO |  |
| Sada lžic velikost 2,3,4 | ANO |  |
| Provedení v nerez kovu | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..