Krycí list nabídky

k veřejné zakázce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

pod názvem

„Dodávka motorového generátoru pro ZZS KVK“

Veřejný Zadavatel: 	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem:		Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

Právní forma: 		Příspěvková organizace

IČO: 			00574660

DIČ: 			CZ00574660

bankovní spojení: 	258008069/0300

zastoupen: 		MUDr. Romanem Sýkorou, PhD., ředitelem organizace

Uchazeč(i):

Název: 		;

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený (jméno a příjmení):

Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.):

Kontakty v průběhu zadávacího řízení

Jméno:

Telefon:

Mobilní telefon:

E-mail:

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

| Nabídková cena |  |
| --- | --- |
| - bez DPH | … Kč |
| - sazba DPH | … % |
| - výše DPH | … Kč |
| - s DPH | … Kč |

V………………… dne …………..…. 2016

………………………..…….

Podpis

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

uchazeče

Já, níže podepsaný statutární /zplnomocněný/ zástupce dodavatele:

název společnosti:……………………………………………..

sídlo:…………………………………………………………………..

IČ:…………………………………

(dále jen dodavatel)

čestně prohlašuji, že

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- dodavatel není v likvidaci,

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- dodavatel ani nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

          - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

          - dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

l)	dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V………………… dne …………..…. 2016

………………………..…….

jméno a podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka motorového generátoru pro výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, Výjezdová základna Toužim.

| PŘÍSTROJ |
| --- |
| 1. | motorgenerátor o výkonu minimálně 400 V/9 kVA, 1500 ot./min. |
| 2. | vodní chlazení |
| 3. | hmotnost (suchá bez náplní) - max. 700 kg |
| 4. | maximální rozměry: 1700 mm délka x800 mm šířka x1300mm výška |
| 5. | výkon zdroje stand-by minimálně 9,5 kVA |
| 6. | odhlučňující kapotáž - maximální hlučnost 60 dBA na 7 m |
| 7. | integrovaná palivová nádrž min. 55 litrů – doba chodu bez dotankování min. 30 hodin |
| 8. | eko záchytná vana pod zdrojem |
| 9. | automatická řídící jednotka pro záskokový systém (strany do měření a regulace "MaR") |
| 10. | rozvaděč záskoku s příslušenstvím (rozvaděč automatického startu "ATS") |
| 11. | hlavní silový deon a svorkovnice pro silové připojení |
| 12. | antivibrační desky pod zdrojem |
| 13. | řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor min. 12V/24V |
| 14. | příprava pro total stop včetně tlačítka nouzového vypnutí |
| 15. | provozní náplně olej a nemrznoucí směs (min. PHM 25 litrů pro funkční zkoušky) |
| 16. | frekvence min. 50 Hz |
| 17. | GSM hlásič stavu stroje (případná porucha, chod stroje, zastavení stroje) |
| VZT + SPALINOVOD |
| 18. | výdechové koleno z kapotáže motorgenerátoru vč. pružné manžety, přírub a těsnění |
| 19. | prostupy přes stavební otvor vč. přírub a prodlužovací dílec vzduchotechniky ("VZT") |
| 20. | protidešťová žaluzie - nasávání |
| 21. | protidešťová žaluzie - výdech motorgenerátoru |
| 22. | těsná uzavírací klapka vč. bezpečnostní sítě - nasávání, výdech |
| 23. | servo-pohon vč. kabelové přípravy - nasávání, výdech |
| 24. | boční vyvedení spalinovodu z kapotáže motorgenerátoru, flexi napojení spalinovodu |
| 25. | nerezový třísložkový systém spalinovodu vč. nerezových límců a koncovky proti drobnému zvířectvu (nerezový systém certifikovaný na dieselové zdroje) |
| 26. | konzole, objímky, spotřební materiály, izolace |
| 27. | uzavíratelná klapka VZT vč. servopohonu (ovládání řídící jednotky motorového agregátu nebo MaR) |
| MOTOR |
| 28. | naftový minimálně 4-taktní |
| 29. | vodou chlazený |
| 30. | řízení elektronické, nebo mechanické |
| 31. | výkon min. 13 HP |
| 32. | Ot./min. 1500 |
| 33. | Válce minimálně 3 |
| 34. | temperování motoru vč. termostatu |
| 35. | olejový senzor |
| 36. | teplotní senzor |
| ALTERNATOR |
| 37. | elektronická regulace |
| 38. | izolace třída H/provedení IIIG |
| 39. | ochrana statoru rotoru - IP 23(ochrana v kapotáži IP 33/44) |
| 40. | minimální výkon 9 kVA |
| PŘÍSTROJ V SOULADU S: |
| 41. | ISO 9000:2008, 8528/1 |
| 42. | ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - elektrické instalace nízkého napětí - část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem |
| 43. | ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky |
| 44. | ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize; |
| 45. | ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba eletkrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování |
| 46. | ČSN 01 1604 - Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů ve volném zvukovém poli nad zvuk odrážející rovinou |
| 47. | Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| 48. | Soubor norem ISO 8528 1-11 Požadavky na funkčnost a kvalitu dodávané elektrické energie |
| DALŠÍ POŽADAVKY |
| 49. | dopravné na místo určení včetně manipulace |
| 50. | montáž zdroje a rozvaděče záskoku (vč. výchozí revize na spalinovod) |
| 51. | výchozí zkoušky v zátěži (testovací režim) |
| 52. | proškolení pověřených techniků na obsluhu zdroje |
| 53. | Dodavatel má vlastní servisní středisko v České republice a zavazuje se dodávat náhradní díly po dobu min. 10ti let od předání soustrojí |
| 54. | Rok výroby soustrojí bude shodný s rokem dodání přístroje |
| 55. | V případě záruční vady požaduje zadavatel nástup do 120 min., nebo do uvedené doby přistavit náhradní zdroj do doby odstranění poruchy |

Návrh

kupní smlouvy

I.

Smluvní strany

- Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

IČ 00574660

zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 258008069/0300

(dále jen „kupující“)

2)	Dodavatel…………………………………………………………………………..

se sídlem ....................................,…………………………………………………

IČ .............................,

zastoupený ......................................................................................................

bankovní spojení: .................................., č. ú. ............................................

(dále jen „prodávající“)

(Prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

#### Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

#### Předmět smlouvy

Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní sjednaných zavazuje k dodávce a montáži motorového generátoru pro výjezdovou základnu ZZS KVK v Toužimi

- dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „věc“).

- Kupující se zavazuje věc dodanou v souladu s touto smlouvou a objednávkou převzít a uhradit prodávajícímu za věc kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod názvem: „Dodávka motorového generátoru pro ZZS KVK“.

IV.

#### Kupní cena

- Kupní cena předmětu smlouvy činí: 	……………….. Kč bez DPH

……………….. Kč  DPH (z ceny bez DPH)

……………….  Kč vč. DPH

Podrobný rozpis kupní ceny je přílohou č. 2 smlouvy.

- Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu věci včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

- Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

#### Místo a doba plnění

- Prodávající je povinen dodat věc do místa plnění, kterým je výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, Sídliště 526, 364 01 Toužim.

- Věc bude dodána nejpozději do 6ti týdnů od podpisu smlouvy, montáž věci bude provedena v součinnosti s dodavatelem stavebních prací pro výstavbu garáže, a to ihned po stavební připravenosti provedené uvedeným dodavatelem.

VI.

#### Povinnosti prodávajícího a kupujícího

- Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodané věci z § 2087 až § 2094 a § 2118 
až § 2120  občanského zákoníku.

- Prodávající je dále povinen:

- Dodat věc řádně a včas.

- Dodat věc kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení a jakosti 
dle § 2096 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného věci.

- Dodat věc novou, nepoužívanou a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

- Dodat věc řádně a vhodně zabalenou tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, balení věci však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si věc před potvrzením jejího převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a množství.

- Při dodání věci do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.

- Při dodání věci do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku.

- Prodávající je povinen plnit předmět smlouvy prostřednictvím těch subdodavatelů a technických zařízení, jejichž prostřednictvím prokazoval svoji způsobilost k plnění předmětu smlouvy v rámci kvalifikace do veřejné zakázky na uzavření této smlouvy. V případě, že dojde k jakékoliv změně těchto subdodavatelů nebo technického zařízení, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Současně je prodávající povinen kupujícímu prokázat, že i tito noví subdodavatelé či technické zařízení splňují minimální požadavky, které kupující vymezil v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce na uzavření této smlouvy.

VII.

#### Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

Kupující nabývá vlastnické právo k věci jejím převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VIII.

#### dodací podmínky

- Věc je dodána v okamžiku převzetí věci kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.

- Kupující při převzetí věci provede kontrolu:

- dodaného druhu a množství věci,

- zjevných jakostních vlastností věci,

- dokladů dodaných s věcí.

- V případě zjištění zjevných vad věci může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně 
i s důvody potvrdí na dodacím listu.

- O předání a převzetí věci prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce.  Každá ze smluvních stran si ponechá jeden oběma smluvními stranami podepsaný dodací list. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ věci, počet kusů, sériové číslo věci (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví a názvem výjezdové základny, pro kterou je dodávka určena. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí věci odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

#### Platební podmínky

- Úhrada kupní ceny dle článku IV. bude provedena jednorázově po dodání věci. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí věci dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny dodané věci bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:

- Název veřejné zakázky, IČ kupujícího,

- číslo a datum vystavení faktury,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),

- číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Prodávající bude na daňovém dokladu (faktuře) deklarovat „Prohlášení o shodě“ k dodávané věci.

- Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

Záruční podmínky

- Prodávající kupujícímu na věc poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, na veškeré dodané věci včetně nezbytných záručních služeb, a to  v délce 24 kalendářních měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

- Veškeré vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. telefonicky nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady věci oznamovat na:

  - telefonní číslo: ……………………………..

  - e-mail: …………………………………………

  - adresu: ……………………………………….

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- Pokud je reklamace věci oprávněná, má kupující právo na opravu vadné věci. Pokud vadnou věc není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadné věci, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadné věci začíná na vyměněnou věc běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

- Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy (tj. u uživatele), nebude-li s uživatelem dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadné věci od uživatele do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět k uživateli.

- Odstranění vady musí být provedeno do 120 minut od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany, resp. prodávající a uživatel, v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opravené věci.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu (uživateli) škodu, která jim vznikla vadným plněním, a náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci a jejího příslušenství a že věc není zatížena žádnými vadami, ať už faktickými nebo právními.

- Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodané věci, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI.

Sankce

- Nedodá-li prodávající kupujícímu věc ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny věci včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neodstraní vadu věci ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 6 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou věc neposkytne zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny věci, včetně DPH, uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradní věci o stejných nebo vyšších technických parametrech.

- Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII.

trvání a Zánik smlouvy

- Tato smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

- nedodání věci v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,

- pokud má věc vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji věci, které je předmětem plnění této smlouvy.

- Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí straně.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží jedno její vyhotovení.

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:		Specifikace plnění

Příloha č. 2:		Rozpis kupní ceny

V	 Karlových Varech  dne:…………………….	       V  ………………………  dne:………………………

______________________________________                           		_________________________________________

za kupujícího                                                   			 za prodávajícího

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

ředitel

Zdravotnická záchranná služba

Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Čestné prohlášení uchazeče

k podmínkám zadávacího řízení a o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a že nám jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V………………… dne …………..…. 2016

………………………..…….

za uchazeče …………….

podpis