| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Svářečky | 4 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy svářečky mobilní 2 ks a svářečky stacionární 2 ks pro oddělení OTS v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Svářečka mobilní | 2ks |  |
| Kapacita baterie | min. 350 svárů |  |
| Nabití baterie za | max. 3 hodiny |  |
| Svařování hadiček o průměru | min. 3 – 6 mm |  |
| Váha kompletního setu (baterie + kleště) | max. 2 kg |  |
| Kovová kostra baterie vybavená gumovými tlumiči nárazů | ANO |  |
| Automatické přizpůsobení času sváření v závislosti na tloušťce hadičky | ANO |  |
| Indikátor stavu baterie | ANO |  |
| Snadnost ovládání | ANO |  |
| Možnost sváření hadiček setu, i když je dárce připojen k odběrovému setu | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu 2x transportní brašna | ANO |  |
| Svářečka stacionární | 2ks |  |
| Svařování hadiček o průměru | min. 3 – 6 mm |  |
| Váha kompletního setu | max. 5 kg |  |
| Automatické přizpůsobení času sváření v závislosti na tloušťce hadičky | ANO |  |
| Vysokofrekvenční sváření zajišťující vysoký svařovací výkon a pevnost sváru | ANO |  |
| Indikace doby sváření | ANO |  |
| Možnost propojení více přístrojů/ připojení paralelních kleští | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..