Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/5470/IN/23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – vybavení objektu L“ - část 2 „Policové regály a registratury“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00000831

evidenční číslo ve VVZ: Z2023-042289

Dne 25. 9. 2023 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace, viz. níže.

- celá regálová sestava bude ztužena pomocí kovového zavětrovacího kříže tak, aby byla vytvořena pevná a stabilní konstrukce, toto úhlopříčné zavětrování bude seřiditelné

Je možnost nabídnout regály bez zavětrovacího kříže? V našem systému není potřeba. Stabilita bude stabilní a pevná.

Odpověď

Zadavatel požaduje, aby celá regálová sestava byla ztužena pomocí kovového zavětrovacího kříže tak, aby byla vytvořena pevná a stabilní konstrukce, toto úhlopříčné zavětrování bude seřiditelné. Dodání regálů bez zavětrovacího kříže není možné.

- police budou výškově přestavitelné po 20 mm případně 25 mm, regály nebudou mít pevný strop, jako zastropení bude použita volná police.

Je možnost přestavitelnost police po 33 mm?

Odpověď

Zadavatel trvá na přestavitelnosti police po 20 mm případně 25 mm. Přestavitelnost police po 33 mm není přípustná.

- konstrukce kovových regálů bude opatřena práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60-80 µm, barva polic bude světle šedá RAL 7035 a rámové konstrukce tmavě šedá RAL 7016

Je možnost nabídnout konstrukce kovových regálů v pozinkovaném provedení?

Odpověď

Zadavatel požaduje, aby konstrukce regálů byla opatřena práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60-80 µm, barva polic byla světle šedá RAL 7035 a rámové konstrukce tmavě šedé RAL 7016. Dodání regálů pouze v pozinkovaném provedení není možné.

Karlovy Vary, 25. 9. 2023