Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/5775/IN/23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – vybavení objektu L“ – část 1 „Nábytek a příslušenství“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00000830

evidenční číslo ve VVZ: Z2023-042280

Dne 13. 10. 2023 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení těchto dotazů:

U položky T-7520 – dávkovač dezinfekce pákový – v popisu je uvedeno bezdotykový dávkovač. Je prosím myšleno dávkovač ovládaný loketní pákou nebo bezdotykový elektronický dávkovač na baterie?

Odpověď
Položka T-7520 – dávkovač dezinfekce pákový, přílohy P4_Soupis dodavek_etapa_1.1 – dávkovač dezinfekce je vybaven pákou tak, že může být ovládán jak rukou, tak loktem. Součástí dávkovače bude i odkapní miska.

U pol. T-004 a T-7520 – Dávkovače dezinfekce - je v popisu uvedeno – možnost plnění dle stávajícího systému uživatele. Jak mají být prosím dávkovače plněny - doléváním z kanystru, vkládáním eurolahví nebo použitím jiné náplně? Případně prosím o ilustrační foto.

Odpověď
Položka T-004 – dávkovač dezinfekce a T-7520 – dávkovač dezinfekce pákový, přílohy P4_Soupis dodavek_etapa_1.1 – dávkovače budou plněny 500 ml vaky.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu P4_Soupis dodavek_etapa_1.1.

Zadavatel dále v rámci tohoto vysvětlení upravuje administrativní chybu ve Výzvě. Zadavatel ve Výzvě uvádí, že se jedná o veřejnou zakázku na Služby (dle § 14 odst. 1 ZZVZ). Zadavatel ve Výzvě uvádí, že se jedná o veřejnou zakázku na Služby (§ 14 odst. 1 ZZVZ). Samozřejmě se dle předmětu plnění jedná o veřejnou zakázku na Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ), jak je správně uvedeno jak na profilu zadavatele E-ZAK, tak ve formuláři Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. V souvislosti s tímto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel vkládá upravenou Výzvu.

Karlovy Vary, 17. 10. 2023