## GALERIE
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - GALERIE | [6 empty] | CÚ 11/2019
|  |  |  | materiál |  | montáž
poř.č. | název | množství | MJ | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | PŘÍPRAVA |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Vytyčení nové kabelové trasy, určení míst elektrických zařízení, ovládacích prvků apod. včetně přípravy stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
3 | Analýza stávajících kabelových tras, stávajících rozvaděčů, ovládacích prvků apod. včetně systému řízení osvětlení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Svítidlo LED 45W, 5730 lm, opt. 120°, 4000K, Ra>80, dl. 120cm, PC-plast, ABS, životnost 50.000 hod., IP66 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svítidlo LED 20W, 2476 lm, opt. 120°, 4000K, Ra>80, dl. 60cm, PC-plast, ABS, životnost 50.000 hod., IP66 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Panel LED 40W, 4000 lm, opt. 160°, 4000K, Ra>80m, 595x595x12mm, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hliníkový rámeček 600x600mm pro LED panel | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Příslušenství pro svítidla a pomocný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Přepojení svítidel, úpravy | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 155 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elektroinstalační lišta vkládací 24x22mm | 245 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Detektor pohybu pro osvětlení, přisazený nástěnný, poloměr dosahu až 10m, úhel 180°, 230V AC, IP44 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Krabice rozvodná na omítku s víčkem a svorkovnicí IP54, 117x117x58mm | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Požárně těsnící materiál do prostupů EI90 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ukončení kabelů/vodičů s označením a zapojením v rozvaděči, krabici nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pomocný materiál (izolace, spojovací materiál, …) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ROZVÁDĚČE |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Úprava ve stávajícím rozvaděči (příprava a úprava zapojení, doplnění stykače, schodišťového automatu, popisy vodičů...) dle výkresové části | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
22 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Demontáž stávajících svítidel | 45 | ks |  | 0 | 0 | 0
24 | Demontáž a opětovná montáž krycích roštů svítidel | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
25 | Hliníkové pojízdné lešení, výška 3m | 1 | den |  | 0 | 0 | 0
26 | Odvoz - vyřazená elektrická a elektronická zařízení | 0.15 | t |  | 0 | 0 | 0
27 | Odvoz železo nebo ocel bude odvezeno do výkupu surovin | 0.2 | t |  | 0 | 0 | 0
28 | Odvoz kabelů a směsných kovů bude odvezeno do výkupu surovin | 0.05 | t |  | 0 | 0 | 0
29 | Ekologická likvidace | 0.4 | t |  | 0 | 0 | 0
30 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Koordinace výstavby | 13 | hod |  | 0 | 0 | 0
32 | Dozor a součinnost správce objektu při přepojování | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
33 | Nastavení parametrů systému osvětlení | 3 | hod |  | 0 | 0 | 0
34 | Stavební přípomocné práce | 4 | hod |  | 0 | 0 | 0
35 | Měření umělého osvětlení na veřejných shromažďovacích místech včetně zprávy | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
36 | Revize el. zařízení včetně zprávy | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
37 | Funkční zkoušky | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
38 | Úklid v průběhu stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
39 | Závěrečný úklid po dokončení stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
40 | Opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců zhotovitele v průběhu prací | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
41 | Doprava a přesun materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
42 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
43 | Neobsazeno | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
DPH 21% | [6 empty] | Kč
CELKEM s DPH | [6 empty] | Kč

## Chodba WC sklady
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - CHODBA, WC A SKLADY | [6 empty] | CÚ 11/2019
|  |  |  | materiál |  | montáž
poř.č. | název | množství | MJ | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | PŘÍPRAVA |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Vytyčení nové kabelové trasy, určení míst elektrických zařízení, ovládacích prvků apod. včetně přípravy stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
3 | Analýza stávajících kabelových tras, stávajících rozvaděčů, ovládacích prvků apod. včetně systému řízení osvětlení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Svítidlo LED 20W, 1800 lm, 4000K, opt. 160°, pr. 200mm, IP40, Ra>80, integrovaný snímač pohybu | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svítidlo LED 20W, 1800 lm, 4000K, opt. 160°, pr. 200mm, IP40, Ra>80 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidlo LED 20W, 1800 lm, 4000K, opt. 160°, pr. 200mm, IP40, Ra>80, s nouzovým modulem | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Svítidlo LED 45W, 5730 lm, opt. 120°, 4000K, Ra>80, dl. 120cm, PC-plast, ABS, životnost 50.000 hod., IP66 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Panel LED 40W, 4000 lm, opt. 160°, 4000K, Ra>80m, 595x595x12mm, | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hliníkový rámeček 600x600mm pro LED panel | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Závěsná lanka svítidel | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Svítidlo LED venkovní nástěnné 30W, 2700 lm, 4000K, pr. 370mm, IP44, integrovaný snímač pohybu | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Příslušenství pro svítidla a pomocný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Přepojení svítidel, úpravy | 79 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elektroinstalační lišta vkládací 24x22mm | 495 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x40mm | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Detektor pohybu pro osvětlení, přisazený stropní, poloměr dosahu až 12m, úhel 360°, 230V AC, IP54 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Detektor pohybu pro osvětlení, přisazený nástěnný, poloměr dosahu až 10m, úhel 180°, 230V AC, IP44 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Detektor pohybu pro osvětlení, polozapuštěná montáž na krabici pr. 68mm, poloměr dosahu až 10m, úhel 180°, 230V AC, IP54 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Elektroinstalační krabice pr. 68mm pod omítkou, vč. vysekání kapsy | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Krabice rozvodná na omítku s víčkem a svorkovnicí IP54, 117x117x58mm | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Požárně těsnící materiál do prostupů EI90 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ukončení kabelů/vodičů s označením a zapojením v rozvaděči, krabici nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | 640 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pomocný materiál (izolace, spojovací materiál, …) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ROZVÁDĚČE |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Úprava ve stávajícím rozvaděči (příprava a úprava zapojení, doplnění stykače, schodišťového automatu, popisy vodičů...) dle výkresové části | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
29 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Demontáž stávajících svítidel | 92 | ks |  | 0 | 0 | 0
31 | Demontáž stávajících ovládacích tlačítek a vypínačů | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Propojení vodičů a zavíčkování krabiček po demontáži ovladačů | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Hliníkové pojízdné lešení, výška 2m | 5 | den |  | 0 | 0 | 0
34 | Odvoz - vyřazená elektrická a elektronická zařízení | 0.6 | t |  | 0 | 0 | 0
35 | Odvoz železo nebo ocel bude odvezeno do výkupu surovin | 0.2 | t |  | 0 | 0 | 0
36 | Odvoz kabelů a směsných kovů bude odvezeno do výkupu surovin | 0.1 | t |  | 0 | 0 | 0
37 | Ekologická likvidace | 0.9 | t |  | 0 | 0 | 0
38 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0
39 | Koordinace výstavby | 25 | hod |  | 0 | 0 | 0
40 | Dozor a součinnost správce objektu při přepojování | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
41 | Nastavení parametrů systému osvětlení | 3 | hod |  | 0 | 0 | 0
42 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | 7 | m |  | 0 | 0 | 0
43 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Stavební přípomocné práce | 6 | hod |  | 0 | 0 | 0
45 | Měření umělého osvětlení na veřejných shromažďovacích místech včetně zprávy | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
46 | Revize el. zařízení včetně zprávy | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
47 | Funkční zkoušky | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
48 | Úklid v průběhu stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
49 | Závěrečný úklid po dokončení stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
50 | Opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců zhotovitele v průběhu prací | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
51 | Doprava a přesun materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
52 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
53 | Neobsazeno | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
DPH 21% | [6 empty] | Kč
CELKEM s DPH | [6 empty] | Kč