**Zápis**

ze vstupní konzultace studie **„Ostrov- areál složek IZS“**, konané dne 15. 6. 2015 na služebně Městské policie Ostrov

Přítomni: Městská policie Ostrov – zást. velitele p. Martínek, Ing. Živná

JSDH – Josef Černý, velitel JSDH

BPO spol. s r. o. Ing. Pluhař, CSc.

V návaznosti na jednání dne 10. 6. 2015 byly projednány požadavky (stavební programy) Městské policie Ostrov a JSDH Ostrov. Obě organizace budou sídlit ve společné budově, v samostatných křídlech. Některé prostory budou sdílené-společné. Jsou umístěny v 2. NP-viz dále (školící místnost, sauna, posilovna, tělocvična). Budou přístupné z obou částí.

Bylo projednáno:

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů – stavební program, základní požadavky**

1. Stavební program, návrh budovy, velikosti místností a vybavení stanice musí odpovídat ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice *(pozn. platí i pro stanici HZS).*
2. V objektu je nutno umístit:

Přízemí

-4 stání pro zásahová vozidla dl. min 14m, z nichž jedno bude mít prohlížecí a montážní kanál.

-jedno stání oddělené šir. 6m, kde bude mycí box. V tomto prostoru bude také vana na mytí hadic.

-velikost vrat stání- šířka 3,5m, výška 4m.

-sklad hadic (4x3m), za mycím boxem

-servisní místnost (4x3m)- malá dílna, ponk + nářadí)

-sklad technických prostředků a sorbentu (4x3m)

-sklad olejů a PHM (3x2m)- sudy, kanystry.

-výstrojní sklad 4x3m

-místnost pro údržbu a sklad CHTS (chemicko-technická služba)- sem nutno přivést vodu a stlač. vzduch). Pozn. je tedy nutno navrhnout kompresorovnu.

-malý archiv 2x2m

-šatna pro 25 až 30 osob. Dle ČSN se nerozlišují M/Ž. Skříňky dvojité.

-u šatny sprchy. Aspoň 3 boxy + umyvadla.

-WC, úklidová komora

2. nadzemní podlaží

-školící místnost (50 osob). Bude využívat i městská policie.

-záchody

-denní služební místnost (15-20lidí) – stoly, židle, televize…..

-velitelská místnost pro velitele družstev, směn. Zde bude velín- ústředna elektronických systémů. (4x5m)

-místnost pro velitele jednotky (2x3m)

- 2 ložnice se 4 postelemi (rozměry a vybavení dle ČSN)

- místnost pro praní a sušení oděvů (4x3m, větší pračka +šňůry na sušení, později možná sušička).

-kuchyň v sousedství školící místnosti (kuch. Linka, dřez, sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, výdejní okénko do školící místnosti.)

-sauna (infrasauna 2 boxy, sprcha). Bude využívat i městská policie.

-posilovna. Bude využívat i městská policie.

-tělocvična – dle prostorových možností. Bude využívat i městská policie.

-3 záchody a pisoáry, odděleně pro ženy.

Exteriér, různé

-vlastní parkoviště 10 stání, imobilní stání není nutné. Popřípadě 10 stání na centrálním parkovišti pro všechny složky.

-požadavek na multifunkční sportovní hřiště u potoka

-požadavek na parkoviště pro návštěvy mimo areál

-nadzemní hydrant pro plnění zásahových vozidel (vodovodní přípojka DN100, dle ČSN 73 0873). Pozn.: totéž u HZS.

-Elektronické systémy- EPS, EZS, kartový systém, kamery, strukturovaná kabeláž, nouzové osvětlení, poplachové osvětlení, přípojka na vysokorychlostní internet.

-sušící věž na hadice, současně jako lezecká a výcviková. Na věži antény elektronických systémů.

**Městská policie-** **stavební program, základní požadavky**

Přízemí (viz náčrtek)

-u vstupu do budovy zádveří, za ním hala (čekárna) pro návštěvy. U ní WC pro návštěvy (bezbariér.). Vstup také bezbariérový.

-místnost dozorčí služby-vstup pro návštěvy z haly. Místnost předělená přepážkou, za ní pracoviště dozorčí služby. Návštěvu buď odbaví na místě, nebo odvede na jiné pracoviště v budově.

-od vstupu chodba, u vstupních dveří do chodby zvonky na velitele, asistentku, zástupce. Z chodby budou přístupné místnosti:

-velitel (6x6m)

-asistent(ka) (4x4)

-zástupce velitele (4x4m.

Rozměry budou upraveny dle dispozice, při zachování plošné výměry.

Za těmito místnostmi bude chodba předělena přepážkou s dveřmi- nepřístupná pro veřejnost. Za přepážkou:

-denní místnost s kuchyňkou

-záchody

-sklad zbraní/střeliva, místnost pro vybíjení zbraní

-sklad 8x8m

-sklad 5x5m (odebrané předměty, ztráty a nálezy)

-kolárna (držáky na kola)

-serverovna

-2 garáže pro služební vozidla

2. nadzemní podlaží

- šatna pro 25 osob, z toho 4 ženy

-navazující WC a sprchy, odděleně M/Ž

-sušárna oděvů (šňůry)

-kancelář se šatnou pro asistenta prevence kriminality – odděleně, i oddělené WC s umyvadlem.

-na chodbě čajová kuchyňka

-technická místnost- zázemí pro psovoda

-ložnice – 4 postele

- v části MP budou částečně umístěny prostory sdílené s JSDH – viz zápis JSDH.

Exteriér, různé

-4 parkovací stání, z toho 2 pro MP a 2 pro návštěvy

-u budovy kotec pro služebního psa

-u budovy, ale zcela odděleně a na jiném místě, kotec pro odchyceného psa

-na městskou policii chodí v průměru 30-50 občanů/den. Proto je v areálu nutné parkoviště pro návštěvy, dále chodník do areálu z města.

-přípojka kabelové televize- připojení kamer instalovaných ve městě.

Zapsal: Ing. Pluhař, CSc.