## OC-IZS
| Výkaz výměr, rozpočet | verze tech.řešení | 4/ 161418 | [6 empty] | kurz k 04/ 2016
| VS IZS - Výjezdové stanoviště ZZS v Ostrově | [8 empty] | Kč/ € | 27.2
Monitoring a přenos dat na dispečink OT a.s.
|  |  | Odbytová |  |  | Odbytová | Montáž |  |  | Montáž
p.č. | druh zařízení | typové označení | jedn. cena | počet | m.j. | cena celkem | jedn. cena | počet | m.j. | cena celkem | cena celkem
1. | Dodávky polní instrumentace
01.02. | Snímač teploty stonkový (4-20mA) (0-200°C) | HV vstup/ vratná |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
01.03. | Jímka l=100mm |  |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
01.04. | Návarek šikmý G1/2" |  |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
01.18. | Snímač tlaku (vč. připojovací koncovky, 4-20mA, 0-1000kPa) | HV vstup/ vratná |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
01.19. | Ventil tlakoměrový zkušební- třícestný (B) G½" |  |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
01.20. | Kondenzační smyčka stočená k přivaření G½" |  |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
01.47. | Měřič tepla DN 32, přír., vč. příslušenství, UH-50A50, MBUS, dodávka OT a.s., pouze konfigurace MBUS | VS celkově |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
01.48. | Měřič tepla DN 32, přír., vč. příslušenství, UH-50A50+, dodávka OT a.s., pouze konfigurace MBUS | TUV |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
01.50. | Vodoměr s výstupem M-Bus 1,5m3/h, SV pro doplňování, vč. MBUS, dodávka OT a.s., pouze konfigurace MBUS | SV TV |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | PLC, řídicí systém pro datovou linku OT a.s.
2.01. | CPU 42K USER CONFIGURABLE USER MEMORY, 1.80MSEC/K BOOLEAN ONE RS232 AND ONE RS485 SERIAL PORTS |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.02. | POWER SUPPLY 120/240VAC INPUT |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.03. | ANALOG INPUT 12 BIT VOLTAGE/CURRENT 8CH |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.04. | INPUT 24VDC POS/NEG LOGIC (4 GROUPS OF 8) 32PT |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.06. | COMPACT I/O CARRIER BOX STYLE |  |  | 2 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.08. | MBUS master, 254 měřicích bodů - připojení na stávající linku ve VS17 |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.09. | Převodník TCP/ RS232, vč. příslušenství - připojení na stávající linku ve VS17 |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Rozváděč, kabely, elektromontážní materiál pro MaR
3.01. | Rozváděč 800x800x250 |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.02. | Provizorní regulace - není požadováno |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
3.03. | Galvanický oddělovač RS485 |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.04. | Napájecí zdroj 24VDC, 1,6 A |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.05. | UPS zdroj 230VAC |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.06. | Komunkační prostředky, ethernet switch, patch kabel |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.07. | Přepěťová ochrana |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.08. | Kabel CYKY-O 2x1,5 | vzdálenost cca |  | 40 | m | 0 |  | 40 | m | 0 | 0
3.09. | Kabel CYKY-O 3x1,5 | vzdálenost cca |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0
3.10. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | vzdálenost cca |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0
3.11. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | vzdálenost cca |  | 35 | m | 0 |  | 35 | m | 0 | 0
3.12. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | vzdálenost cca |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0
3.13. | Kabel CYKY-J 12x1,5 | vzdálenost cca |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0
3.14. | Kabel JYTY-O 2x1 | vzdálenost cca |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0
3.15. | Kabel JYTY-O 3x1 | vzdálenost cca |  | 80 | m | 0 |  | 80 | m | 0 | 0
3.16. | LAM-TWIN 2x2x0,5 | vzdálenost cca |  | 35 | m | 0 |  | 35 | m | 0 | 0
3.17. | Lišta vkládací 40x40 LHD 2m | vzdálenost cca |  | 20 | m | 0 |  | 25 | m | 0 | 0
3.18. | Lišta vkládací 20x20 LH 2m | vzdálenost cca |  | 10 | m | 0 |  | 15 | m | 0 | 0
3.19. | Kabelový žlab Cablofil CF54 54x50 (1ks délka 3m) | vzdálenost cca |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.20. | Kabelový žlab Cablofil CF54 150x50 (1ks délka 3m) | vzdálenost cca |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.21. | Konzole pro kabelový žlab typ CSN | cca |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0
3.22. | Spojka na kabelový žlab typ GS | cca |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0
3.23. | Ochranná trubka P13,5 | cca |  | 10 | m | 0 |  | 10 | m | 0 | 0
3.24. | Přechodová krabice | cca |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
3.25. | Montážní ocel na podpěrné konstrukce | cca |  | 2 | kg | 0 |  | 2 | hod | 0 | 0
3.26. | Protipožární systém Hilti,PO45 - není požadován, montáž v prostoru VS | cca |  | 0 | soubor | 0 |  | 0 | hod | 0 | 0
3.27. | Barva pro nátěru pomocných konstrukcí | cca |  | 1 | kg | 0 |  | 1 | hod | 0 | 0
3.28. | Montážní materiál | cca |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | soubor | 0 | 0
3.29. | Komunikační prostředky propojení VS (OPT+MET) - cena uvedena v rámci PD datové komunikace, protiplnění |  |  | 0 | soubor | 0 |  | 0 | hod | 0 | 0
3.30. | Montáž komunikace mezi VS (OPT+MET) - cena uvedena v rámci PD datové komunikace, protiplnění |  |  | 0 | soubor | 0 |  | 0 | hod | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. Technická činnsot, SW, oživení, projektová dokumentace, revize
4.01. | Uživatelský SW pro podstanici |  |  | 1 | soubor | [5 empty] | 0
4.02. | Propojení a vygenerování SQL DB pro HMI-SCADA na dispečinku |  |  | 8 | hod | [5 empty] | 0
4.03. | Vygenerování dat pro MBUS na dispečinku |  |  | 8 | hod | [5 empty] | 0
4.04. | Odpojení a zakončení KTR - cena uvedena v rámci VV v PD datové komunikace |  |  | 0 | soubor | [5 empty] | 0
4.05. | Kontrola, oživení XO, provedení svárů OPT XO IZS/ VS18A - cena uvedena v rámci VV v PD datové komunikace |  |  | 0 | soubor | [5 empty] | 0
4.06. | Kontrola a oživení datové komunikace (PLC,MBUS) |  |  | 8 | hod | [5 empty] | 0
4.07. | Komplexní zkoušky, včetně odladění aplikačního SW |  |  | 4 | hod | [5 empty] | 0
4.08. | RPD - realizační projektová dokumetnace MaR, 7 paré |  |  | 1 | soubor | [5 empty] | 0
4.09. | DSP - dokumentace skutečného provedení MaR, 2 paré |  |  | 1 | soubor | [5 empty] | 0
4.10. | Revize zařízení MaR |  |  | 1 | soubor | [5 empty] | 0
| Celkem | [9 empty] | 0
| ZRN | [8 empty] | 0 | 0
VRN
1 | Doprava, přesun materiálu a celní poplatky | 2.8 | % |  |  | 0 | %
| VRN |  |  |  |  | 0
| NÁKLADY CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0