Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/437/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 9. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1.

SO 801.2 – Náhradní výsadba. Položka číslo 18. Ve výkazu výměr požadován pro výsadbu tis červený, Taxus baccata obvod kmene 12-14 cm 3 ks. Nikde v TZ není možno nalézt specifikaci tohoto požadovaného botanického druhu, který se převážně používá jako keřová forma. Existuje samozřejmě i jako strom ve kmenné formě s obrostem. Tato kmenná forma se ovšem nevyjadřuje obvodem kmene. Vzhledem k tomu, že ve výkazu výměr se vyskytuje pro tento druh obvod kmene předpokládáme, že autor projektu požadoval tuto kmenovou formu, kterou jen špatně vyjádřil obvodem. Kmenné formy, jinak přesněji řečeno vřetena, (obrostlá od paty kmene po vrchol) se vyjadřují dle normy zásadně výškou. Otázka tedy zní, pokud projekt předpokládá onu kmennou formu, tak o jakou výšku se jedná. Je to zásadní informace, protože tyto stromové formy jsou relativně drahé. Prosím o upřesnění specifikace a doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel v příloze P5_Soupis prací, stavební objekt SO 801.2 – Náhradní výsadba, opravil popis u materiálové položky s číselným kódem 02650550.11. Nový popis zní „tis červený /Taxus baccata/ - výška 120-140 cm, šířka 25-30 cm. V souvislosti s uvedenou změnou dodávky došlo k úpravě výměr pro ukotvení a ochranu dřevin.

Dotaz č. 2

Dále ve výkazu výměr chybí položka pro kotvící příčky, 3 ks/strom. Tedy 354 ks. Prosím tedy o upřesnění specifikace a doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel v příloze P5_Soupis prací, stavební objekt SO 801.2 – Náhradní výsadba doplnil položku s číselným kódem 184215132.1 pro dodávku a montáž kotvící vodorovné příčky k dřevěným svislým kůlům pro ukotvení dřevin.

Dotaz č. 3

Položka číslo 21 – tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15 cm
Domníváme se, že tato položka je určena jako materiál pro uvázání stromu ke kotvícím kůlům a proto ve VV chybí položka a specifikace jutové tkaniny pro ochranu kmene proti slunečnímu záření a vysychání kůry, která se vyjadřuje ve čtverečních metrech. Většinou bývá na jeden strom počítáno 2 m² Jutové tkaniny. Prosím o upřesnění specifikace a doplnění do VV.

Odpověď:

Zadavatel v příloze P5_Soupis prací, stavební objekt SO 801.2 – Náhradní výsadba opravil výměru u položky s číselným kódem 69311054 a k této položce doplnil montážní položku s číselným kódem 184501121. Výše uvedené ceníkové položky obsahují montáž a dodávku materiálu pro uvázání stromu ke kotvícím kůlům a zhotovení obalu kmene stromů.

Dotaz č. 4

Položka číslo 22 – ochrana před okusem zvěří pletivem výšky 2 m. Tato položka obsahuje pouze spojovací materiál, nikoli však vlastní ochranné pletivo. Vyjadřuje tedy pouze práci a spojovací materiál. Prosím o doplnění VV – specifikaci výměry pletiva a především druh požadovaného pletiva.

Odpověď:

Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací je zpracován v souladu s metodikou cenové soustavy ÚRS CZ a.s. Součástí ceníkové položky s číselným kódem 184813121 je i dodávka materiálu včetně specifikace.

Dotaz č. 5

Zároveň bychom se rádi dotázali k SO 801.1 - Odstranění zeleně, kdo je majitelem dřevní hmoty, která vznikne po pokácení a dále kam se může dřevní hmota po pokácení skládkovat.

Odpověď:

S dřevní hmotou bude nakládáno v souladu s vydanými souhlasnými stanovisky jednotlivých vlastníků pozemků, na kterých bude probíhat kácení zeleně. Zadavatel u této veřejné zakázky se z větší části stane vlastníkem dřevní hmoty, případně s dřevní hmotou bude manipulováno dle pokynů vlastníků pozemků. Zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 801.1 předpokládá ponechání kmene stromu v místě odstranění. Štěpkování a drcení větví a keřového porostu bude součástí stavebních prací dodavatele stavby. Štěpkované větve se znovu použijí jako klasická mulčovací kůra k finálním úpravám. Odstraněné pařezy budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány.

Dotaz č. 6

U dřeviny Taxus Baccata – tis červený se udává rozměr výšky, nikoli obvod kmene, prosím o zjištění požadované výšky.

Dále tuto dřevinu stačí ukotvit jedním kůlem, nepoužívá se klasické kůlování 3 kůly a příčkami.
U této dřeviny se nepoužije ani jutová chránička a ochrana před okusem z pletiva. Pokud budete požadovat i zde ochranu z pletiva, tak potřebujeme upřesnit jak.
Dále potřebujeme upřesnit ochranné pletivo u ostatních stromů, zda požadujete pletivo vně okolo kůlů nebo pouze okolo kmene.

Odpověď:

Zadavatel opravil přílohu P5_Soupis prací, stavební objekt SO 801.2 – Náhradní výsadba popis u materiálové položky s číselným kódem 02650550.11. Nový popis zní „tis červený /Taxus baccata/ - výška 120-140 cm, šířka 25-30 cm. V souvislosti s uvedenou změnou dodávky došlo k úpravě výměr pro ukotvení a ochranu dřevin. Ochranné pletivo u stromů bude instalováno pouze okolo kmene.

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu SO 801.2 – Náhradní výsadba, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Zadavatel zveřejnil opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava již v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 3.

Zároveň byla prodloužena lhůta k podání nabídek do 25. 1. 2024 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 12. 1. 2024