Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/439/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 9. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V ZOV jsou uvedeny přístupy na staveniště, u přístupu P8 je uvedeno bez dalších podrobností omezení na „lehkou a úzkou mechanizaci“ s rizikem utržení krajnic, do celé lokality je navíc vjezd omezen do 3,5t. Jaké jsou tedy konkrétní možnosti a omezení přístupu na staveniště vjezdem P8?

Odpověď:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby v příloze E2 Zásady organizace výstavby, E2_1_Technická zpráva je uvedeno, že pro přístup P8 (Výletní ulice) na staveniště je možné použít pouze lehkou a úzkou mechanizaci vzhledem ke stávající šířce komunikace. Zadavatel nepředpokládá, že dodavatel stavby bude tuto komunikaci používat pro přemístění těžké techniky. Hlavní přístup na staveniště je označen v příloze E2_2_Situace ZOV symbolem P3. Za tímto účelem má zadavatel uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku. Jedná se o jediný sjezd umožňující průjezd těžké techniky na stavbu. Na začátku ulice Dolní je dopravní značka omezující vjezd vozidel nad 3,5 tuny. Účastník před zahájením výstavby musí vypracovat Dopravně inženýrské opatření a zajistit rozhodnutí správního orgánu a projednání s Dopravním inspektoráte Policie ČR.

Před zahájením stavebních prací bude dodavatelem vyhotovena pasportizace stavbou dotčených objektů, komunikací atd. Zdokumentován bude skutečný stav objektů v blízkosti plánované výstavby podrobnou fotodokumentací a posouzen vnější stav objektů tak, aby se odhalila místa, kde by vlivem pohybu stavební techniky nebo prováděním stavebních prací mohlo dojít k poškození objektů, komunikací atd. Pasportizace bude provedena za účasti zástupce objednatele. V případě způsobení škody na okolních pozemcích, komunikacích či objektech při výstavbě, zhotovitel musí tyto škody po dokončení stavby odstranit.

Karlovy Vary, 12. 1. 2024