Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/443/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 10. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

SO 101.2 a 101.3

PKO zábradlí: VV definuje jiný druh, nežli je v PD. Prosím o opravu VV nebo projektové dokumentace – výkresu zábradlí pro možné ocenění daného prvku.

Dimenze trubek zábradlí: VV není ve shodě s PD. Prosím o opravu VV nebo PD pro možné ocenění daného prvku.

Ve výkazu výměr chybí odvodňovací trubka D16x3, přičemž v části PKO je její plocha vykázána (opis plochy z výkresu). Prosím o opravu VV nebo PD a sjednocení obou podkladů pro možné jednoznačné ocenění.

Odpověď:

Zadavatel v příloze P5_Soupis prací u stavebního objektu SO 101.2 – Cyklostezka – úsek č. 2 a SO 101.3 – Cyklostezka – úsek č. 3, dal do souladu soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se specifikací prvků zábradlí v projektové dokumentaci, příloha č. D101_06_Zábradlí. Cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje ceníkové materiálové položky specifikované v projektové dokumentaci pro provádění prací, proto zadavatel stávající položky nahradil položkami s názvem „vlastní“.

Nové položky mají číselný kód:

55283939.91.1 – trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JRH 40x3mm

55283939.91.2 – trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JRH 16x3mm – odvodňovací

552 83942.91.3 – trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JRH 60,3x3,6 mm

S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu SO 101.2 – Cyklostezka – úsek č. 2 a SO 101.3 – Cyklostezka - úsek č. 3, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Dotaz č. 2

Reakce na DI č. 2 ze dne 9.1. 2024, odpověď na dotaz č. 5.

Odpověď je v rozporu se zákonem (vyhláška č. 169/2016 Sb.)

Veškeré práce, které jsou ze strany zadavatele požadovány, musí být také ve výkazu výměr jednoznačně specifikovány. V tomto případě tomu tak není učiněno. Navíc zadavatel neposkytl ani dostatečné podklady pro jejich ocenění. Tj. Z poskytnutých podkladů nelze stanovit přesné množství.

V návaznosti na výše uvedené prosím o doplnění PD o a VV o tento objekt.

Děkuji za vyřízení a odpovídající prodloužení termínu pro podání nabídky.

Odpověď:

Zadavatel postupuje při zadání veřejné zakázky v souladu s metodikou cenové soustavy ÚRS CZ a.s. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve zněni pozdějších předpisů.

Zadavatel pro upřesnění doplnil do Vedlejších a rozpočtových nákladů položku s číselným kódem 032403000 – Provizorní komunikace. Dodavatel do této položky zahrne všechny náklady na zřízení a odstranění staveništních komunikací nutných pro úspěšnou realizaci výstavby.

Dočasné staveništní komunikace se bude pokládat tam, kde je potřeba vytvořit stabilní cestu sloužící k vytvoření dočasných přístupových cest při realizaci stavebních prací dodavatelem stavby. Dodavatel stavby navrhne s ohledem na plynulost procesu výstavby a s ohledem na termín realizace tyto dočasné staveništní komunikace. Jedná se o komunikaci, která bude využívána pouze dodavatelem stavby.

S vytvořením nové položky byly náklady spojené se zřízením a odstraněním staveništní komunikace odstraněny z položky s číselným kódem 030001000.

S doplněním ceníkové položky ve VRN – Vedlejší a rozpočtové náklady, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

Zadavatel zveřejnil opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava již v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 3.

Zároveň byla prodloužena lhůta k podání nabídek do 25. 1. 2024 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 12. 1. 2024