Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/564/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 12. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce

„Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce“

Dotaz č. 1:

VV SO 101.1. obsahuje položky:

PD – zásady organizace výstavby uvádí, že má být počítáno odpadem obsahujícím dehet 17 03 01, který musí být umístěn na skládku k tomu určenou.

Součástí ZD není provedený Rozbor na výskyt dehtu – PAU. Prosím o doplnění. Případnou úpravu ZD.

Odpověď:

V projektové dokumentaci v příloze E2 Zásady organizace výstavby, E2_1_Technická zpráva jsou všeobecně uvedeny druhy odpadů, které se budou vyskytovat během výstavby a jejich likvidace. Účastník bude postupovat s ukládáním odpadu tak, jak je uvedenou v položkách jednotlivých stavebních objektů v příloze P5 Soupis prací.

Zadavatel doplnil do přílohy P5 Soupis prací do Vedlejších rozpočtových nákladů ceníkovou položku s číselným kódem 043203003. Účastník do této položky ocení náklady na provedení rozboru na výskyt dehtu (PAU) u odfrézovaného živičného podkladu v 1. úseku výstavby cyklostezky. Na základě stanovené sumy polyaromatických uhlovodíků bude rozhodnuto, jestli získaný materiál bude odpadem nebo jestli bude opět použit při výstavbě.

S doplněním ceníkové položky došlo k přečíslování pořadových čísel položek. V případě změny rozsahu likvidace odpadu, bude tato změna řešena rozpočtem změny během výstavby.

Dotaz č. 2:

V PD – zásady organizace výstavby je uvedena informace o přístupu na staveniště P3. Prosím o doplnění ZD o zmiňovanou smlouvu nebo uvedení částky, kterou mají uchazeči do nabídek započítat.

Odpověď:

Přístup na staveniště s označením P3 je situován přes pozemkové parcely č. 32/2 a 49/5 k. ú. Všeborovice.

Zadavatel do zadávací dokumentace doplňuje nájemní smlouvu k pozemkové parcele č. 32/2 v k. ú. Všeborovice uzavřenou mezi vlastníkem pozemku a Karlovarským krajem.

Pozemková parcela č. 49/5 k. ú. Všeborovice je předmětem výpůjčky mezi Obcí Dalovice a Karlovarským krajem. Předmětná smlouva je součástí přílohy P4 projektová dokumentace, příloha E Doklady, 3 Souhlasy vlastníků, 3.9._Smlouva o výpůjčce Obec Dalovice-KK a 3.9.1_Dodatek č_1 ke smlouve o výpůjčce.

Dotaz č. 3:

Ve VV SO 101.2. je položka

V rámci dané položky je využita frézovaná, beton z SO 101.1. Tolik materiálu ale v rámci daného objektu není protože v SO 101.1. je položka v tunách a zde v m3. Prosím o vysvětlení popř. opravu.

Odpověď:

Ve stavebním objektu SO 101.1 Cyklostezka – úsek 1 je ceníková položka s číselným kódem 113154123 pro frézování živičného podkladu uvedena s měrnou jednotkou m2. Hmotnost suti této ceníkové položky spočítá rozpočtový software KROS, což činí 51 tun. K tomuto číslu je pak přičtena stejným principem hmotnost betonu z ceníkové položky s číselným kódem 113202111 (31 tun) a 899301811 (0,1 tun).

Dotaz č. 4:

Ve VV SO VRN je položka

V popisu položky je uveden požadavek na geotechnický průzkum. Pro možnost řádného ocenění je nutné přesná specifikace požadovaných prací.

Odpověď:

Dodavatel stavebních prací geotechnickým průzkumem (včetně vyhotovení protokolů o laboratorních zkouškách) ověří vlastnosti odkopaných zemin s vyhodnocením jejich vhodnosti do násypového tělesa. Současně zhotovitel stavby zajistí geotechnický dozor při výstavbě lávky.

Dotaz č. 5:

Ve VV SO 101.1 je položka

V PD - vzorový řez je uvedeno, že má být použita skladba B. Dané položky tomu neodpovídají. Prosím o opravu VV.

Odpověď:

Zadavatel odstranil z přílohy P5 Soupis prací ze stavebního objektu SO 101.1 Cyklostezka úsek 1 ceníkové položky s číselným kódem 561121114 a 58380651 a nahradil novými ceníkovými položkami:

1. Násyp pro rozšířenou část v trase stávajícího chodníku

- 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

- 58344155.17 hrubé drcené kamenivo frakce 0-125

2. Skladba B – mechanicky zpevněná zemina

- 561121112 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

- 58344155.56 odval frakce 0-63

Dále zadavatel upravil výměru u ceníkové položky s číselným kódem 573211112, která se vztahuje pouze ke skladbě konstrukce s označením B.

Zadavatel dále sjednotil u položky s číselným kódem 58344155.56 přepočet hmotnosti materiálu na tuny. Změnou položek se změnila výměra pro přesun hmot (položka s číselným kódem 998225111).

Dotaz č. 6:

Ve VV SO 101.1 dojde k přemístění stávajícího zábradlí. Tomu odpovídají položky demontáž zábradlí, zřízení patek, montáž zábradlí. VV neobsahuje materiál trubku pro osazení zábradlí do patky (viz výkres zábradlí – odvodňovací trubka). Prosím o opravu VV.

Děkuji za vysvětlení a odpovídající prodloužení termínu pro možnost řádného zpracování a podání nabídky.

Odpověď:

Účastník v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 101.1 Cyklostezka úsek 1 ocení u ceníkové položky s číselným kódem 911111111 všechny dodávky, přesuny, spojování a práce nutné k montáži stávajícího zábradlí. Ve výkrese D101_06_Zábradlí v projektové dokumentaci je uveden typ zábradlí určený pro výrobu nového zábradlí v úseku č. 2 a 3.

Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel vkládá opravenou přílohu P5_Soupis prací_oprava a nájemní smlouvu.

Karlovy Vary, 15. 1. 2024