Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č. j.:	KK/1584/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávacích podmínek

veřejné zakázky

„Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000009“

Dne 1. 2. 2024 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailu, žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

- Prosíme o upřesnění specifikace okenních prvků. V TZ je uveden požadavek na Uw=0,8 W/(m2K), ale ve výpisu prvků je uvedeno Uw=0,9 W/(m2K). STZ se uvádí opět jiné Uw=0,85 W/m2K. Dále prosím o potvrzení předsazené montáže výplní tak jak je uvedené v TZ.

- Prosíme o přesnější specifikaci položky číslo 227 výkazu výměr. Prosíme o zaslání nákresu zámečnické konstrukce nebo její přesnější umístění a z čeho je složena případně jaké profily v jakých délkách jsou použity. Můj odhad je, že se možná jedná o zelené prvky (Severovýchodní pohled). Pokud ano prosím o specifikaci výplně (sklo barevné, hliníkový plech etc.). Je možné zaslat výpis zámečnických prvků?

- Prosíme o lepší specifikaci položky č. 187. Nejspíš se jedná o prvek O7, ale tento prvek není uveden ve výpisu prvků.

- Dále prosíme o upřesnění položky 249 a 248. Oboje položky se týkají záchytného systému. Tak jak je specifikováno ve VV je počítáno pouze s D+M záchytných bodů nikoliv lana. Je takto uvažováno správně? Dle dokladů, kde jsou přiložené podklady k záchytnému systému by měli být součástí dodávky i jiné části záchytného systému. Prosím tedy o upřesnění případné doplnění položek k dodávanému vybavení.¨

- Prosíme o specifikaci dlažeb a obkladů. Přesnější požadavky na protiskluznost, barva atd.

- Prosíme o kontrolu položky 242. Jak máme dodat 4,365 balení? Prosím o opravu položky na 5 balení.

- Prosíme o specifikaci požární odolnosti podhledu viz položka 247. Požární odolnost podhledu není zmíněná v PBŘ nebo se nám ji nepovedlo najít.

- Dále se na vás obracím s prosbou o zaslání přesnější specifikace k celému dílu vybavení dílny.

- Nepředpokládáme za dostačující 30 dní na pronájem lešení. Vzhledem k nutnosti lešení pří vícero pracovních činnostech. Dále prosíme o přidání položky na pomocné lešení na celou plochu stavby z důvodu nutnosti využívání lešení při pracích TZB.

- Prosíme o úpravu celého oddílu 07-VZT a nahrazení kapitálových položek rozpisem do jednotlivých položek, tak jak je běžné. Ocenění kapitálových položek je netransparentní a každý si tuto část může ocenit dle svého uvážení a tím nejsou zajištěny stejné podmínky pro všechny uchazeče.

- Prosím o doplnění izolací spodní stavby u 02 Stavební část. Nepodařilo se nám dohledat hydroizolace základů (povětšinou část 711).

- Prosíme o doplnění článku 5.2 SOD o text vyjasňující případné nalezené kontaminované materiály nebo konstrukce v zemi. Text k doplnění: Likvidace kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně zeminy (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech) není předmětem díla; likvidaci výše uvedeného zajistí zhotovitel po předchozí vzájemné dohodě o ceně těchto víceprací. Případné změny podloží a nálezy (např. beton, základy apod.) nejsou zahrnuty v předmětu Díla dle této Smlouvy a veškeré takto vzniklé vícenáklady budou hrazeny zvlášť.

- Dle článku 16.2 SOD má zhotovitel předložit objednateli kopie platných a účinných smluv včetně dokladu o zaplacení. Zhotovitel má koncernové pojistné certifikáty v rozsahu podmínek této smlouvy, které budou předloženy do 7 dní ode dne podpisu této smlouvy, není tedy třeba dokládat doklad prokazující zaplacení.

Odpověď na otázky:

12) 	Zadavatel nebude požadované ustanovení doplňovat do smlouvy, jelikož ho považuje za nadbytečné a řešící pouze nepatrný zlomek situací, ke kterým může v průběhu stavby neplánovaně dojít, a které se běžně řeší formou změnových listů a víceprací.

13)	 Zadavatel požaduje předložení dokladu o zaplacení pojistného pro prokázání, že smlouva z důvodu neuhrazení pojistného nezanikla/nevznikla. Zadavatel připouští i jiný způsob prokázání, např. potvrzení pojišťovny, že pojistné bylo uhrazeno nebo, že pojištění je platné apod., čímž může být i pojistný certifikát.

Odpovědi na zbývající dotazy zadavatel dosud nemá připraveny. Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 ZZVZ o jeden pracovní den, tedy o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění a to do 15. 2. 2024 do 10:00 hodin. Po uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace v souvislosti s dosud nezodpovězenými dotazy zadavatel znovu prodlouží lhůtu pro podání nabídek o příslušný počet dnů v souladu se ZZVZ.

Karlovy Vary, 7. 2. 2024

Ing. Veronika Redlová

oddělení veřejných zakázek

odbor investic