Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/1601/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000041

Dne 5. 2. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

po prohlídce místa plnění máme pár dotazů ohledně výkazu výměr.

1) Nejsou nám jasné položky č.29-31 a dále č. 34-42. Jedná se o repase zárubní. Na místě plnění jsme zjistili, že zárubně jsou již zrepasovány. Prosíme tedy o bližší detail požadovaných prací, nebo o fotodokumentaci, která by nám přiblížila, co máme ocenit.

Odpověď

Zadavatel upřesnil rozsah zadání dřevěných repasovaných zárubní. V rámci upřesnění byl aktualizován výkaz výměr a výkres č. 003  D -DVEŘE.

2) Dále jsou ve výkazu repliky dveří, na místě plnění jsme zjistili, že jsou zde již některé nové repliky osazeny.

Odpověď

Zadavatel upřesnil rozsah zadaní repliky/repase dveří a zárubní. V rámci upřesnění byl aktualizován výkaz výměr a výkres č. 003  D -DVEŘE.

3) Prosím o změnu na požadovaný ruční přesun hmot.

Odpověď

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr. V hlavní stavební výrobě byl změněn přesun hmot na ruční. Dále došlo v truhlářských konstrukcích k doplnění výše procentuálního přesunu hmot.

Upozornění pro dodavatele:

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zveřejnil upravený výkres č. 003 D-DVEŘE. Vzhledem k tomu, že původní výkres je součástí zazipované projektové dokumentace (souboru „P5_PD_1.ZIP“ uveřejněné na E-ZAKu), nebyl z původně zveřejněné projektové dokumentace odstraněn. Žádáme dodavatele, aby se řídili nově zveřejněným výkresem.

Karlovy Vary, 7. 2. 2024