Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č. j.:	KK/1828/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávacích podmínek

veřejné zakázky

„Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000009“

Dne 12. 2. 2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov“, prostřednictvím E-zaku, žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,

zjistili jsme, že ve výkazu výměr chybí následující položky.

1) Poplastované lišty k hydroizolační folii.

2) Vpusti a případné prostupy u střechy.

3) Na koruně atiky podkladní a spádové vrstvy pro montáž atikového plechu.

4) Chybí výměra svislé plochy atiky - PVC krytina střechy, parotěsná izolace, tepelná izolace. Respektive VV je výměra pouze vodorovné plochy ( mimo části PVC folie).

Odpověď:

1) Poplastované lišty lze nalézt pod položkou č. 296 – navaření fólie PVC na oplechování

2) Lze nalézt v části ZTI, položky č. 142, 143 a 144

3) Položka byla doplněna do stavební části soupisu stavebních prací – povlak. krytiny a tepelné izolace

4) Položka byla doplněna do stavební části soupisu stavebních prací – povlak. krytiny a tepelné izolace

Dne 14. 2. 2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov“, prostřednictvím E-zaku, žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Vzhledem k množství doplňovaných podkladů a provedených změn v PD, výkazu výměr žádáme o adekvátní prodloužení termínu do 28.02.2024, z důvodu řádného zpracování nabídky.

Odpověď:

Vzhledem k množství vysvětlení, které zadavatel zveřejnil v předchozích dnech a vzhledem k tomu, že některá z těchto vysvětlení nebyla zveřejněna v zákonné lhůtě, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 28. 2. 2024 do 10:00 hodin.

Zároveň zadavatel zveřejňuje upravenou výzvu a přílohu č. 5 (Soupis stavebních prací).

Karlovy Vary, 14. 2. 2024

Mgr. Miroslav Papík

oddělení veřejných zakázek

odbor investic