A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**k akci : Stavební úpravy sociálního zázemí**

**Borovského 1267, Sokolov**

V Horním Slavkově : 26/2023 Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 11/2023 Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

**A.1 1. Identifikační údaje**

***Údaje o stavbě***

**a) název stavby**

Stavební úpravy sociálního zázemí

Borovského 1267, Sokolov

**b) místo stavby**

Sokolov, K.H. Borovského 1267

k.ú. Sokolov, p.č. 2931

**c) předmět projektové dokumentace**

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících hygienický zařízení ve 2 a 3.NP objektu v ulici Borovského 1267 v Sokolově. Objekt slouží jako domov mládeže při SŠŽ Sokolov, Žákovská 716.

Během stavební úprav nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, nedochází ke změně vzhledu a ni ke změně užívání. Jednou se pouze o úpravy stávajícího stavu, kde se nemění užívání objektu ani požárně bezpečnostní řešení stavby.

***A.1.2 Údaje o objednateli***

Střední škola Živnostenská, Žákovská 716, 356 01 Sokolov

IČO: 750 59 151

***A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace***

**a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická**

**osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa**

**sídla**

CENTRA STAV s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31- IČO : 252 47 107

**b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v**

**evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou**

**komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným**

**oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,**

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015

**c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně**

**čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou**

**komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků**

**činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich**

**autorizace.**

Ing. Leoš Ledvina - ČKAIT 0300015 – stavební část, ZTI, ÚT

Ing. Zdeněk Netopilík – ČKAIT -03201486 – Elektroinstalace

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologické zařízení**

Stavba se dá členit na tři ucelené části. Jedná se o samostatné hygienické zařízení:

1. 2.NP – levá část
2. 2.NP – pravá část
3. 3.NP

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

Vstupní podklady byly dodány investorem – původní PD v listinné podobě.

Zaměření na místě stavby, původní dokumentace.

V Horním Slavkově 11/2023

Vypracoval: David Thol